## ВОК (Кабель)
Краткое описание | Краткое описание Маркировка Оптического Кабеля. | Остаток в метрах на 13 июня 2012 года | Цена в тенге с учетом НДС за 1 метр
Оптический кабель небронированный для прокладки в трубах (в том числе методом пневмопрокладки в специальных защитных пластмассовых трубах ). используемое волокно фирма CORNING (США) тип волокна SMF-28e+ | ИК-М6П-А4-1,7 | 10505 | 113
| ИК-М6П-А8-1,7 | 17940 | 123
| ИК-М6П-А12-1,7 | 14595 | 135
| ИК-М6П-А24-1,7 | 47900 | 191
| ИК-М6П-А4-3.1 | 3131 | 129
| ИК-М6П-А8-3.1 | 772 | 138
| ИК-М6П-А12-3.1 | 8652 | 150
| ИК-М6П-А16-3,1 | 6227 | 172
| ИК-М6П-А20-3,1 | 0 | 184
| ИК-М6П-А24-3,1 | 6982 | 209
| ИК-М6П-А32-3,1 | 18110 | 242
| ИК-М6П-А48-3,1 | 7977 | 302
Оптический кабель для прокладки в грунтах, на речных переходах, в болотах до 2м, М-модульная конструкция, Т-центральная трубка а также в кабельной канализации, по мостам и эстакадам.Промежуточная полимерная оболочка. Бронепокров - повив стальных оцинкованных проволок. используемое волокно фирма CORNING (США) тип волокна SMF-28e+ | ИКБ -М4П-А4-8,0 | 47629 | 179
| ИКБ -М4П-А8-8,0 | 5105 | 193
| ИКБ-М4П-А12-8.0 | 76042 | 207
| ИКБ -М4П-А16-8,0 | 27015 | 218
| ИКБ -М4П-А20-8,0 | 0 | 239
| ИКБ -М4П-А24-8,0 | 40891 | 246
| ИКБ -М4П-А32-8,0 | 51120 | 277
| ИКБ -М4П-А36-8,0 | 1705 | 326
| ИКБ -М4П-А48-8,0 | 48334 | 361
| ИКБ -Т-А4-8,0 | 6535 | 150
| ИКБ -Т-А6-8,0 | 906 | 155
| ИКБ -Т-А8-8,0 | 88932 | 163
Оптический кабель для прокладки в грунтах 1-3 групп, в том числе, зараженных грызунами, в кабельной канализации, трубах, а также в туннелях, коллекторах, зданиях. Бронепокров - стальная ламинированная гофрированная лента. С использованием одномодового волокна. М-модульная конструкця, Т-центральная трубка используемое волокно фирма CORNING (США) тип волокна SMF-28e+ | ИКСЛ-М4П-А2-2.5 | 35885 | 125
| ИКСЛ-М4П-А4-2,5 | 18261 | 129
| ИКСЛ-М4П-А6-2,5 | 0 | 132
| ИКСЛ-М4П-А8-2,5 | 8972 | 140
| ИКСЛ-М4П-А12-2,5 | 35478 | 155
| ИКСЛ-М4П-А16-2,5 | 53718 | 169
| ИКСЛ-М4П-А20-2,5 | 26334 | 189
| ИКСЛ-М6П-А20-2,5 | 2571 | 189
| ИКСЛ-М4П-А24-2,5 | 42741 | 198
| ИКСЛ-М6П-А24-2,5 | 2570 | 199
| ИКСЛ-М4П-А28-2.5 | 0 | 216
| ИКСЛ-М4П-А32-2,5 | 292129 | 237
| ИКСЛ-М4П-А36-2,5 | 14090 | 259
| ИКСЛ-М4П-А40-2,5 | 6000 | 281
| ИКСЛ-М4П-А48-2.5 | 19114 | 301
| ИКСЛ-М6П-А60-2.5 | 558 | 396
| ИКСЛ-М6П-А64-2.5 | 0 | 410
| ИКСЛ-М6П-А72-2.5 | 9220 | 454
| ИКСЛ-М8П-А96-2.5 | 4300 | 595
| ИКСЛ-М12П-А108-2.5 Кн | 0 | 747
| ИКСЛ-М12П-А120-2.5 Кн | 0 | 797
| ИКСЛ-М12П-А144-2.5 Кн | 0 | 854
| ИКСЛ-Т-А4-2,5 | 36466 | 116
| ИКСЛ-Т-А6-2,5 | 0 | 121
| ИКСЛ-Т-А8-2,5 | 48477 | 125
Оптический кабель для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.Внешний силовой элемент - стальной трос. М-модульной конструкции, Т -центральная трубка используемое волокно фирма CORNING (США) тип волокна SMF-28e+ | ИК/Т- М4П-А4-8,0 | 59989 | 151
| ИК/Т-М4П-А6-8,0 | 0 | 153
| ИК/Т-М4П-А8-8,0 | 35269 | 160
| ИК/Т-М4П-А12-8,0 | 8522 | 173
| ИК/Т-М4П-А16-8,0 (142769) | 117003 | 189
| ИК/Т-М4П-А24-8,0 | 80438 | 219
| ИК/Т-М4П-А32-8,0 | 22476 | 246
| ИК/Т-М4П-А48-8,0 | 4070 | 315
| ИК/Т-М4П-А120-8,0 | 0 | 512
| ИК/Т-М4П-А32-14,0 | 3930 | 310
| ИК/Т-Т-А4-8,0 | 230 | 139
| ИК/Т-Т-А8-8,0 | 1279 | 159
| ИК/Т-Т-А4-4,0 кн | 21585 | 129
| ИК/Т-Т-А8-4,0 кн | 23660 | 140
| ИК/Т-Т-А12-4,0 кн | 13325 | 148
Оптический кабель. Бронепокров - стальная ламинированная гофрированная лента. Наружная оболочка из материала нераспространяющего горение. используемое волокно фирма CORNING (США) тип волокна SMF-28e+ | ИКСЛН-М4П-А4-2,5 | 2585 | 140
| ИКСЛН-М4П-А8-2,5 | 629 | 148
| ИКСЛН-М4П-А16-2,5 | 0 | 180
| ИКСЛН-М4П-А24-2,5 | 286 | 209
| ИКСЛН-М4П-А32-2,5 | 0 | 248
Оптический кабель для прокладки в грунтах 1-3 групп, в том числе, зараженных грызунами, в кабельной канализации, трубах, а также в туннелях, коллекторах, зданиях. Бронепокров - стальная ламинированная гофрированная лента. С использованием многомодового волокна. М-модульной конструкции, Т- центральная трубка используемое волокно фирма DRAKA (германия), М-волокно 50/125, В -волокно 62,5/125 | ИКСЛ-Т-М4-2,5 50/125 | 9280 | 135
| ИКСЛ-Т-М8-2,5 50/125 | 3515 | 168
| ИКСЛН-М4П-М4-2,5 50/125 | 0 | 160
| ИКСЛН-М4П-М8-2,5 50/125 | 0 | 194
| ИКСЛ-М4П-М4-2,5 50/125 | 188 | 153
| ИКСЛ-М4П-М8-2,5 50/125 | 7591 | 185
| ИКСЛ-М4П-М12-2,5 50/125 | 6130 | 239
| ИКСЛ-М4П-М16-2,5 50/125 | 3308 | 296
| ИКСЛН-М4П-М16-2,5 50/126 | 0 | 303
| ИКСЛ-М4П-М24-2,5 50/125 | 5433 | 410
| ИКСЛ-Т-В4-2.5 62,5/125 | 3093 | 153
| ИКСЛ-Т-В8-2.5 62,5/125 | 585 | 209
| ИКСЛ-М4П-В4-2.5 62,5/125 | 0 | 172
| ИКСЛН-М4П-В4-2,5 (62,5/125) | 1085 | 183
| ИКСЛ-М4П-В8-2.5 62,5/125 | 0 | 225
| ИКСЛ-М4П-В12-2.5 62,5/125 | 3959 | 304
| ИКСЛ-М4П-В16-2.5 62,5/125 | 2070 | 378
| ИКСЛ-М4П-М24-2,5 50/125 | 0 | 547
| ИКСЛ-М4П-В40-2.5 62,5/125 | 0 | 808
Оптический кабель неброниваронный для прокладки в зданиях и сооружениях.Наружная оболочка из материала нераспространяющего горение. используемое волокно фирма CORNING (США) тип волокна SMF-28e+ | ОКН-4Д-А2-0.5 | 44643 | 102
| ОКН-4Д-А4-0.5 | 14710 | 107
| ОКН-4Д-А6-0.5 | 8235 | 115
| ОКН-4Д-А8-0.5 | 36531 | 119
| ОКН-4Д-А12-0.5 | 17969 | 131
| ОКН-4 Д-А16-0.5 | 18429 | 144
| ОКН-4Д-А24-0.5 | 4534 | 171
| ОКН-4Д-А32-0.5 | 5702 | 197
| ОКН-4Д-А48-0.5 | 4264 | 277
Оптический кабель небронированный для прокладки в зданиях и сооружениях.Наружная оболочка из материала нераспространяющего горение. С использованием многомодового волокна. М-модульной конструкции, Т- центральная трубка используемое волокно фирма DRAKA (германия), М-волокно 50/125, В -волокно 60/125 | ОКН-4Д-М4-0.5 50/125 | 1715 | 142
| ОКН-4Д-М8-0.5 50/125 | 9053 | 171
| ОКН-4Д-М16-0.5 50/125 | 3525 | 262
| ОКН-4Д-В4-0.5кн 62,5/125 | 5419 | 187
| ОКН-4Д-В8-0.5 кн 62,5/125 | 2588 | 220
| ОКН-4Д-В16-0.5 62,5/125 | 2559 | 252
Оптический кабель самонесущий, Промежуточная полимерная оболочка. Бронепокров - подушка с повивом из стеклоровинга. Наружная полимерная оболочка. | ИКА-М4П-А4-7,0 | 12040 | 200
| ИКА-М4П-А8-7,0 | 20849 | 215
| ИКА-М4П-А12-7,0 | 13875 | 230
| ИКА-М4П-А16-7,0 | 24285 | 244
| ИКА-М4П-А24-7,0 | 3311 | 271
| ИКА-М4П-А32-7,0 | 0 | 300
| ИКА-М4П-А48-7,0 | 635 | 346
| ИКА-М4П-А64-7,0 F | 0 | 421
| ИКА-М6П-А72-7,0 F | 0 | 507
Оптический кабель самонесущий для подвески на опорах ВЛС, с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ | ИК/Д-М4П-А4-7.0 | 0 | 154
| ИК/Д-М4П-А8-7.0 | 9715 | 164
| ИК/Д-М4П-А12-7.0 | 3643 | 173
| ИК/Д-М4П-А16-7.0 | 2614 | 181
| ИК/Д-М4П-А24-7.0 | 0 | 198
| ИК/Д-М4П-А48-7.0 | 0 | 321
ИК/Д2-Т…(Flat Drop Cable) предназначен для воздушной прокладки “последней мили” оптической сети, типа “волокно в дом” (FTTH), с использованием плоских анкерных зажимов. Типичный пролёт для подвески кабеля - до 100 метров. | ИК/Д2-Т-А2-1.2new | 0 | 88
| ИК/Д2-Т-А4-1.2new | 0 | 99
| ИК/Д2-Т-А8-1.2new | 0 | 109
| ИК/Д2-Т-А12-1.2new | 0 | 122
зажимы анкерные на кабель оптический ИК/Д2 | крепления для ИКД2 | 142 | 1625
drop абонентский кабель волокно G657A Буферное покрытие 300-1300 мкм. Упрочняющие арамидные нити. Оболочка из полимерного материала, из безгалогенного материала с низким дымовыделением.Одномодовое стойкое к изгибам - ITU-T G.657:2009 | КСО-ВнAАнг-LS-СШ-1 Е6-0,3/0,5-0,5 | 12254 | 83
Кабель связи оптический рапределительный 1 – ОВ в первичном покрытии 2 – Буферное покрытие 3 – Силовой элемент 4 – Общая защитная оболочка с указательной полосой для надреза Кабели предназначены для организации локальных сетей, для использования в коммутации, для применения в подсистеме внутренних магистралей, включая прокладку в стояках (с возможностью непосредственно подключения разъема), использование в горизонтальной и вертикальной подсистеме. Оболочка из полимерного материала, из безгалогенного материала с низким дымовыделением.Одномодовое стойкое к изгибам - ITU-T G.657:2009 | КСО-Вннг-HF-В- 8(2х4)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 192
| КСО-Вннг-HF-В-12(2х6)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 216
| КСО-Вннг-HF-В-16(4х4)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 241
| КСО-Вннг-HF-В-24(6х4)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 296
| КСО-Вннг-HF-В-36(6х6)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 428
| КСО-Вннг-HF-В-48(8х6)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 471
| КСО-Вннг-HF-В-24(4х6)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 306
| КСО-Вннг-HF-В-48(6х8)Е6-0,3/0,5-0,5 | 0 | 478
| КСО-Вннг-HF-В-96(12х8)Е6-0,3/0,5-0,5 | 802 | 667
| КСО-Вннг-HF-В-144(24х6)Е6-0,3/0,5-0,5 | 1495 | 904
А - одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация МСЭ-Т G.652С,D);Марка оптического волокна фирма Corning (США) SMF-28e+
М - многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация МСЭ-Т G.651); Марка оптического волокна, фирма Draka Comteq
В - многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (рекомендация МСЭ-Т G.651); Марка оптического волокна, фирма Draka Comteq

## КРОССЫ,БОКСЫ
Наименование | Количество укомплектованных портов
| Высота 1U | [8 empty] | Высота 2U | [7 empty] | Высота 3U |  |  | Высота 4U |  | Высота 5U
| пустой | 4 порта | 6 портов | 8 портов | 10 портов | 12 портов | 16 портов | 20 портов | 24 порта | пустой | 26 портов | 28 портов | 32 порта | 36 портов | 40 портов | 42 порта | 48 портов | пустой | 60 портов | 72 порта | пустой | 96 порта | пустой | 144 порта
Оптический кросс FDF 19'' SC/FC/ST (UPC/APC) SM/MM невыдвижной | 5500 | 6600 | 7000 | 7700 | 8900 | 9300 | 10900 | 13800 | 14100 | 8500 | 18100 | 18900 | 20500 | 22100 | 23700 | 24500 | 26900 | 12000 | 36000 | 40800 | 18000 | 56400 | 0 | 0
Оптический кросс FDF 19'' LC (UPC/APC) SM/MM невыдвижной | 5500 | 7000 | 8100 | 9000 | 10000 | 11100 | 13000 | 15900 | 17000 | 8500 | 22000 | 22900 | 23500 | 25500 | 29700 | 30000 | 31500 | 12000 | 41500 | 46900 | 18000 | 64900 | 0 | 0
Оптический кросс ODF 19'' SC/FC/ST (UPC/APC) SM/MM выдвижной | 8500 | 9100 | 9900 | 10700 | 11500 | 12300 | 13900 | 17100 | 18700 | 17000 | 0 | 0 | 29800 | 31400 | 0 | 0 | 36200 | 27700 | 0 | 45800 | 35000 | 55400 | 0 | 0
Оптический кросс ODF 19'' LC (UPC/APC) SM/MM выдвижной | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 12500 | 13500 | 15500 | 19500 | 21500 | 17000 | 0 | 0 | 25500 | 27500 | 0 | 0 | 33500 | 27700 | 0 | 52900 | 35000 | 63800 | 0 | 0
Оптический настенный кросс SC/FC/ST (UPC/APC) SM/MM | 8500 | 10900 | 11100 | 11700 | 12400 | 13100 | 14900 | 17000 | 18100 | 11000 | 0 | 20000 | 34000 | 38000 | 0 | 0 | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 33700 | 0
Оптический настенный кросс LC (UPC/APC) SM/MM | 8500 | 11000 | 11500 | 12500 | 13500 | 14500 | 16500 | 18500 | 20500 | 11000 | 0 | 22500 | 26500 | 30500 | 0 | 0 | 36500 | 15000 | 0 | 0 | 19700 | 0 | 33700 | 0
Оптический мини-бокс SC/FC/ST (UPC/APC) SM/MM | 2900 | 4500 | 5000 | 5700
Оптический мини-бокс LC (UPC/APC) SM/MM | 2900 | 6000 | 7000 | 8500

## Муфты
ОПТИЧЕСКИЕ МУФТЫ (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПРОХОДНЫЕ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ).
Производитель | Модель | до 24 портов | 36 порта | 48 портов | 72 порта | 96 порта | 144 порта | Кассеты, цена за ед. | Краткая хар-ка муфты | Макс. кол-во волокон | Размеры, мм | Вес, кг | Кол-во входов/ выходов для кабеля | Макс./Мин. радиус для кабеля
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
NETWORKCABLE, Юж.Корея | FOCSS KT-G-L-16 | 14500 | 15000 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 700 | Горизонтальные, универсальные для укладки под землей, магистраль, температура -40 / +60 | 48 | 345×193×130 | 3.9 | 3~3 | 19mm | 8mm
| FOCS KT-G-L-19 | 14500 | 15000 | 15500 | 16500 | 0 | 0 | 700 |  | 72 | 450×187×130 | 5.1 | 3~3 | 29mm | 8mm
| FOCM KT-G-L-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 19500 | 700 |  | 144 | 450×187×166 | 5.7 | 3~3 | 29mm | 8mm
SUNIL TELECOM, Юж.Корея | STC-HTF | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | Горизонтальные, универсальные, герметичные (больше подходят для внешней прокладки) | 24 | 286×200×97 | 2.5 | 3~3 | 17mm | 3mm
| STC-HTS | 14500 | 15000 | 15500 | 16500 | 17500 | 0 | 700 |  | 96 | 330*186*125 | 3.5 | 3~3 | 17mm | 3mm
| STC-HTМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19500 | 1000 |  | 216 | 574*222*138 | 6.5 | 3~3 | 29mm | 3mm
FOSTEC, Юж.Корея Вертикальные, концевая, тупиковые, для подвеса на опорах, температура –40 ℃ to +65 ℃. | CLOSURE FOSC 400 A8 до 24 волокон | 37000 | под заказ до 10 раб.дней. Заказ не менее 50шт
| CLOSURE FOSC 400 A8 до 48 волокон | 37230
| CLOSURE FOSC 400 A8 до 72 волокон | 37460
| CLOSURE FOSC 400 A8 до 96 волокон | 37690
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 48 волокон | 63770
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 60 волокон | 64800
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 64 волокон | 64800
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 72 волокон | 64800
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 96 волокон | 65850
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 144 волокон | 67900
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 168 волокон | 69500
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 192 волокон | 71050
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 216 волокон | 72700
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 240 волокон | 74400
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 264 волокон | 75900
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 288 волокон | 77500
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 312 волокон | 79200
| CLOSURE FOSC "S" A16 до 336 волокон | 80700
| Настенное крепление на муфту CLOSURE FOSC "S" A16 | 4200

## Патчкорды
ОПТИЧЕСКИЕ ПАТЧКОРДЫ (соединительные шнуры) - поставляются в индивидуальной упаковке, возможно изготовление нестандартных длин, внешний диаметр кабеля 2.0мм. Производство Юж.Корея, iFIBER
Расчет последующих длин (за 1 метр): 1. SIMPLEX SM - 20 тенге, 2) SIMPLEX MM - 50 тенге, 3) DUPLEX SM - 40 тенге, 4) DUPLEX MM - 100 тенге, 5) SIMPLEX OM3 MM - 75 тенге, 6) DUPLEX OM3 MM - 150 тенге
Наименование | Тип Полировки | Тип волокна | Тип кабеля | Цена за ед., в тенге (метраж) с уч. НДС 12% | Тип кабеля | Цена за ед., в тенге (метраж) с уч. НДС 12%
|  |  |  | до 3-х метров |  | до 3-х метров
Оптический патчкорд | SC/APC-SC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 900 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | SC/APC-SC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 810 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-SC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 810 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-SC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | SC/UPC-SC/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | FC/APC-FC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 900 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | FC/APC-FC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-FC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-FC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | FC/UPC-FC/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | ST/APC-ST/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 900 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | ST/APC-ST/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | ST/UPC-ST/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | ST/UPC-ST/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | ST/UPC-ST/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | LC/APC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 1450 | DUPLEX | 1750
Оптический патчкорд | LC/APC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | LC/UPC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | LC/UPC-LC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1750
Оптический патчкорд | LC/UPC-LC/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1100 | DUPLEX | 1950
Оптический патчкорд | SC/APC-FC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | SC/APC-FC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-FC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-FC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-FC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | SC/UPC-FC/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | SC/APC-ST/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | SC/APC-ST/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-ST/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-ST/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | SC/UPC-ST/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | SC/UPC-ST/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | SC/APC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 900 | DUPLEX | 1750
Оптический патчкорд | SC/APC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | SC/UPC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | SC/UPC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1600
Оптический патчкорд | SC/UPC-LC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | SC/UPC-LC/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | FC/APC-ST/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 850 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | FC/APC-ST/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-ST/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-ST/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-ST/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | FC/UPC-ST/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | FC/APC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 900 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | FC/APC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | FC/UPC-LC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | FC/UPC-LC/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | ST/APC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 900 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | ST/APC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | ST/UPC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | ST/UPC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1500
Оптический патчкорд | ST/UPC-LC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 800 | DUPLEX | 1700
Оптический патчкорд | ST/UPC-LC/UPC | OM3 MM(50/125) | SIMPLEX | 1050 | DUPLEX | 1900
Оптический патчкорд | E2000/APC-SC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2200 | DUPLEX | 4400
Оптический патчкорд | E2000/APC-SC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2200 | DUPLEX | 4400
Оптический патчкорд | E2000/UPC-SC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2200 | DUPLEX | 4400
Оптический патчкорд | E2000/UPC-SC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2200 | DUPLEX | 4400
Оптический патчкорд | E2000/UPC-SC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 2200 | DUPLEX | 4400
Оптический патчкорд | E2000/APC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2290 | DUPLEX | 4580
Оптический патчкорд | E2000/APC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2290 | DUPLEX | 4580
Оптический патчкорд | E2000/UPC-LC/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2290 | DUPLEX | 4580
Оптический патчкорд | E2000/UPC-LC/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 2290 | DUPLEX | 4580
Оптический патчкорд | E2000/UPC-LC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 2290 | DUPLEX | 4580
Оптический патчкорд | E2000/APC-E2000/APC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 3900 | DUPLEX | 7800
Оптический патчкорд | E2000/APC-E2000/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 3900 | DUPLEX | 7800
Оптический патчкорд | E2000/UPC-E2000/UPC | OS1 SM(9/125) | SIMPLEX | 3900 | DUPLEX | 7800
Оптический патчкорд | E2000/UPC-E2000/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 3900 | DUPLEX | 7800
Оптический патчкорд | MU/UPC-MU/UPC | OS1 SM(9/125) /OM1 MM(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | SIMPLEX | 2300 | DUPLEX | 4600
Оптический патчкорд | MU/UPC-SC/UPC |  | SIMPLEX | 1600 | DUPLEX | 3200
Оптический патчкорд | MU/UPC-FC/UPC |  | SIMPLEX | 1600 | DUPLEX | 3200
Оптический патчкорд | MU/UPC-ST/UPC |  | SIMPLEX | 1600 | DUPLEX | 3200
Оптический патчкорд | MU/UPC-LC/UPC |  | SIMPLEX | 2300 | DUPLEX | 3200
Оптический патчкорд | MTRG/UPC-MTRG/UPC | OS1 SM(9/125) |  | 0 | DUPLEX | 2400
Оптический патчкорд | MTRG/UPC-SC/UPC | OS1 SM(9/125) |  | 0 | DUPLEX | 2900
Оптический патчкорд | MTRG/UPC-FC/UPC | OS1 SM(9/125) |  | 0 | DUPLEX | 2000
Оптический патчкорд | MTRG/UPC-ST/UPC | OS1 SM(9/125) |  | 0 | DUPLEX | 2000
Оптический патчкорд | MTRG/UPC-LC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) |  | 0 | DUPLEX | 2400

## FTTH патчкорды
ОПТИЧЕСКИЕ DROP ПАТЧКОРДЫ (FTTH) (соединительные шнуры) Кабель с оболочкой нераспространяющей горение (LSZH), Волокно стандарта G657.A, Марка кабедя iFIBER , Производство Республика Казахстан
Наименование | Характеристика | Цена за ед., в тенге | Цвет серый - в наличии 4,5км - 1 волокно, Цвет черный - в наличии 9,8км - 1 волокно
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 1-4м | 1100
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 5м | 1300
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 10м | 1800
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 15м | 2300
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 20м | 2800
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 25м | 3300
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 30м | 3800
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 35м | 4300
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 40м | 4800
Оптический DROP патчкорд | SC/APC-SC/APC SM(9/125) SIMPLEX 3.1мм 45м | 5300

## Пигтейлы
Оптические пигтейлы (полушнуры) - поставляются в индивидуальной упаковке. Стандартная длина 1,5 метра, но есть возможность изготовления различной длины, внешний диаметр 0.9мм, 2.0мм, SIMPLEX/DUPLEX. Производство Юж.Корея, iFIBER
Наименование | Полировка | Тип волокна (одномод/многомод) | Диаметр кабеля, мм | Длина пигтейла, м | Цена тенге, с уч.НДС 12%
Оптический пигтейл | SC/APC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 550
Оптический пигтейл | SC/UPC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 490
Оптический пигтейл | SC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 490
Оптический пигтейл | SC/UPC | OM3 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 650
Оптический пигтейл | FC/APC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 550
Оптический пигтейл | FC/UPC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 490
Оптический пигтейл | FC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 490
Оптический пигтейл | FC/UPC | OM3 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 650
Оптический пигтейл | ST/APC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 550
Оптический пигтейл | ST/UPC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 490
Оптический пигтейл | ST/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 490
Оптический пигтейл | ST/UPC | OM3 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 650
Оптический пигтейл | LC/APC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 550
Оптический пигтейл | LC/UPC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 550
Оптический пигтейл | LC/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 550
Оптический пигтейл | LC/UPC | OM3 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 710
Оптический пигтейл | E2000/APC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 2000
Оптический пигтейл | E2000/UPC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 2000
Оптический пигтейл | E2000/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 2900
Оптический пигтейл | MU/APC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 1200
Оптический пигтейл | MTRG/UPC | OS1 SM(9/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 1400
Оптический пигтейл | MTRG/UPC | OM1 ММ(62,5/125) / OM2 MM(50/125) | 0,9 / 2.00 | 1.5 | 1400

## Адаптеры (розетки)
Оптический адаптер соединительный |  |  |  |  | Оптический адаптер переходной
Наименование | Тип коннектора | Тип волокна | Тип корпуса | Цена, с уч.НДС 12% | Наименование | Тип коннектора | Тип волокна | Тип корпуса | Цена, с уч.НДС 12%
Оптический адаптер | SC/APC | SM | SIMPLEX, пластик | 140 | Оптический адаптер | SC/UPC-LC/UPC | SM/MM | SIMPLEX | 3600
Оптический адаптер | SC/UPC | SM | SIMPLEX, пластик | 140 | Оптический адаптер | FC/UPC-ST/UPC |  |  | 1000
Оптический адаптер | SC/UPC | MM | SIMPLEX, пластик | 140 | Оптический адаптер | SC/UPC-FC/UPC |  |  | 1000
Оптический адаптер | SC/APC | SM | DUPLEX, пластик | 280 | Оптический адаптер | SC/UPC-ST/UPC |  |  | 1000
Оптический адаптер | SC/UPC | SM | DUPLEX, пластик | 280 | Оптический адаптер | FC/UPC-LC/UPC |  |  | 4900
Оптический адаптер | SC/UPC | MM | DUPLEX, пластик | 280
Оптический адаптер | FC/APC | SM | SIMPLEX, металл | 150
Оптический адаптер | FC/UPC | SM | SIMPLEX, металл | 150
Оптический адаптер | FC/UPC | MM | SIMPLEX, металл | 150
Оптический адаптер | ST/APC | SM | SIMPLEX, металл | 150
Оптический адаптер | ST/UPC | SM | SIMPLEX, металл | 150
Оптический адаптер | ST/UPC | MM | SIMPLEX, металл | 150
Оптический адаптер | ST/APC | SM | DUPLEX, металл | 290
Оптический адаптер | ST/UPC | SM | DUPLEX, металл | 290
Оптический адаптер | ST/UPC | MM | DUPLEX, металл | 290
Оптический адаптер | LC/APC | SM | SIMPLEX, пластик | 400
Оптический адаптер | LC/UPC | SM | SIMPLEX, пластик | 400
Оптический адаптер | LC/UPC | MM | SIMPLEX, пластик | 400
Оптический адаптер | LC/APC | SM | DUPLEX, пластик | 800
Оптический адаптер | LC/UPC | SM | DUPLEX, пластик | 800
Оптический адаптер | LC/UPC | MM | DUPLEX, пластик | 800
Оптический адаптер | MU/UPC | SM | SIMPLEX, пластик | 1800
Оптический адаптер | MU/UPC | SM | DUPLEX, пластик | 2700
Оптический адаптер | MU/UPC | MM | SIMPLEX, пластик | 1800
Оптический адаптер | MT-RJ | SM | SIMPLEX, пластик | 1800
Оптический адаптер | MT-RJ | SM | DUPLEX, пластик | 2700
Оптический адаптер | MT-RJ | MM | SIMPLEX, пластик | 1800
Оптический адаптер | E2000/APC | SM | SIMPLEX, пластик | 2000
Оптический адаптер | E2000/UPC | SM | SIMPLEX, пластик | 2000
Оптический адаптер | E2000/UPC | MM | SIMPLEX, пластик | 2000

## Аттенюаторы
ОПТИЧЕСКИЕ АТТЕНЮАТОРЫ (ОСЛАБИТЕЛИ СИГНАЛА)
Тип | Тип Коннектора |  | Тип волокна | Величина, dB | Цена, с уч.НДС 12%
| Тип | Полировка
Фиксированный аттенюатор-розетка типа FC, SC, ST, LC имеет присоединительные размеры и внешний вид стандартной оптической розетки SC. Выпускается с коэффициентом затухания 5; 10; 15 и 30 дБ, задаваемым калиброванным воздушным зазором. | SC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 1600
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 1600
| FC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 1600
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 1600
| ST | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 1600
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 1600
| LC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 2400
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 30 dB | 2400
Фиксированный аттенюатор-шнур – прецизионное устройство, имеющее повышенную точность коэффициента затухания и высокую температурную стабильность. Коэффициент затухания 5; 10;15 и 20 дБ задается за счет длины специального волокна. Изготавливается в пластиковом корпусе, либо в стальной гильзе с волокном buffer 0.9 мм или simplex 3 мм длиной 1 м. Может быть оконцован разъемами типа FC, SC, ST, FC/APC, SC/APC. | SC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 4950
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 4950
| FC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 4950
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 4950
| ST | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 4950
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 4950
| LC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 5610
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 20 dB | 5610
Регулируемый аттенюатор-шнур – прецизионное устройство, имеющее повышенную точность коэффициента затухания и высокую температурную стабильность. Коэффициент затухания 5; 10;15 и 50 дБ задается за счет длины специального волокна. Изготавливается в пластиковом корпусе, либо в стальной гильзе с волокном buffer 0.9 мм или simplex 3 мм длиной 1 м. Может быть оконцован разъемами типа FC, SC, ST, FC/APC, SC/APC. | SC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600
| FC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600
| ST | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600
| LC | APC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600
|  | UPC | SM / ММ | от 1 dB ~ 50 dB | 39600

## Коннекторы
Оптические коннекторы поставляются в разобранном виде. Производство Юж.Корея, LINKLINE
Наименование | Тип Коннектора | Тип корпуса | Диметр кабеля, мм | Цена, с уч.НДС 12%
Оптический коннектор | SC/APC SM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 300
Оптический коннектор | SC/UPC SM/MM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 300
Оптический коннектор | SC/APC SM/MM | DUPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 780
Оптический коннектор | FC/APC SM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 300
Оптический коннектор | FC/UPC SM/MM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 300
Оптический коннектор | ST/APC SM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 300
Оптический коннектор | ST/UPC SM/MM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 300
Оптический коннектор | LC/APC SM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 350
Оптический коннектор | LC/UPC SM/MM | SIMPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 350
Оптический коннектор | LC/APC SM/MM | DUPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 590
Оптический коннектор | LC/UPC SM/MM | DUPLEX | 0.9мм / 2.00мм / 3.00мм | 590

## Сплиттера
ОПТИЧЕСКИЕ СПЛИТТЕРА (разветвители, делители, coupler)
Тип |  | Рабочая длина волны, нм | Диаметр внешней оболочки, мм (возможно также изготовление различной длины) | Тип коннектора | Цена, с уч. НДС 12%
Характеристика | Деление мощности сигнала
PLC Splitter (PLC Сплиттер) - размер как гильза (монтируется в оптическую сплайс-кассету) ВОЗМОЖНА ПОСТАВКА : 1. Single fiber (Single window Standard Coupler) Одноволоконный (однооконный) 2. Dual fiber (Dual window Wideband Coupler) Двухволоконный (двуоконный) КОРПУС : Box - пластиковая или металлическая коробочка | 1 x 2 1210~1650nm - 1M C SC/UPC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм | с коннекторами SC/LC/FC (APC/UPC) | 7750
| 1x 2 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 7900
| 1x 3 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 8500
| 1 x 4 1210~1650nm - 1M C SC/UPC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 9900
| 1 x 4 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 10400
| 1 x 6 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 12800
| 1 x 8 1210~1650nm - 1M C SC/UPC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 13200
| 1 x 8 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 13800
| 1 x 12 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 16000
| 1 x 16 1210~1650nm - 1M C SC/UPC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 18250
| 1 x 16 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 19000
| 1 x 18 1210~1650nm - 1M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 21000
| 1 x 32 1210~1650nm - 1.5M C SC/UPC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 32300
| 1 x 32 1210~1650nm - 1.5M C SC/APC |  | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 33900
| 1x48 | 1260/1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 55000
| 1х64 | 1260/1650 | 1м - Ø 0,9мм-3,00мм ; 1,5м-Ø 3,0мм |  | 90000

## Медиаконвертеры
ОПТИЧЕСКИЕ МЕДИАКОНВЕРТЕРЫ (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ). Производство Юж.Корея "SHINKWANG", гарантия 1 год
Наименование | Скорость | Характеристика | Цена, с уч. НДС 12%
Оптический медиаконвертер | 10/100BASE-T | 10/100Mbps, SC, Dual Fiber Multi-mode, 2km, 1310nm | 12000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100Mbps, SC, Dual Fiber Single-mode, 20km, 1310nm | 13000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100Mbps, SC, Dual Fiber Single-mode, 40km, 1310nm | 15000
Оптический медиаконвертер
Оптический медиаконвертер |  | 10/100Mbps, 1-Fiber(WDM), SC, SM, 20km, 1310/1550nm | 15000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100Mbps, 1-Fiber(WDM), SC, SM, 40km, 1310/1550nm | 18000
Оптический медиаконвертер | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-SX Multi-mode, 550m | 18000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(10~20km), Dual Fiber | 23000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(10~20km), 1-Fiber(WDM) | 29000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(40km), Dual Fiber | 33000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-LX(40km), 1-Fiber(WDM) | 39000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-ZX(60km), Dual Fiber | 45000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-ZX(60km), 1-Fiber(WDM) | 77000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-ZX(80km), Dual Fiber | 59000
Оптический медиаконвертер |  | 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-ZX(80km), 1-Fiber(WDM) | 83000

## Мультиплексоры
ОПТИЧЕСКИЕ МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ Мультиплексор в оптике — устройство в ВОЛС, позволяющее, с помощью пучков света с разными длинами волн и дифракционной решетки (фазовой, амплитудной), передавать по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных потоков данных. Мультиплексор в телекоммуникациях — устройство или программа, позволяющая передавать по одной коммуникационной линии или каналу передачи одновременно несколько различных потоков данных.
Наименование | Модель | Характеристика | Цена, с учетом НДС 12%
Оптический мультиплексор | OP-FMO-E1(Dual fiber) | Mini box,1 E1 port, SM, dual fiber, SC connector,120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 48150
Оптический мультиплексор |  | Mini box,1 E1 port, SM, dual fiber, SC connector,120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 51300
Оптический мультиплексор |  | Mini box,1 E1 port, SM, dual fiber, SC connector,120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 59850
Оптический мультиплексор | OP-FMO-E1(Single fiber) | Mini box,1 E1 port, SM, Single fiber, SC connector,120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 54000
Оптический мультиплексор |  | Mini box,1 E1 port, SM, Single fiber, SC connnector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 57600
Оптический мультиплексор |  | Mini box,1 E1 port, SM, Single fiber, SC connector,120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 84150
Оптический мультиплексор | OP-FMO-2E1(Dual fiber) | Mini box,2 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 66150
Оптический мультиплексор |  | Mini box,2 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 69300
Оптический мультиплексор |  | Mini box,2 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 75600
Оптический мультиплексор | OP-FMO-2E1(Single fiber) | Mini box,2 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 71550
Оптический мультиплексор |  | Mini box,2 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 77400
Оптический мультиплексор |  | Mini box,2 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 103950
Оптический мультиплексор | OP-FMO-4E1(Dual fiber) | Mini box,4 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 71550
Оптический мультиплексор |  | Mini box,4 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 75600
Оптический мультиплексор |  | Mini box,4 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 81000
Оптический мультиплексор |  | Mini box,4 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 120km | 165150
Оптический мультиплексор | OP-FMO-4E1(Single fiber) | Mini box,4 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 77400
Оптический мультиплексор |  | Mini box,4 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 84150
Оптический мультиплексор |  | Mini box,4 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 108000
Оптический мультиплексор | OP-FMO-6E1(Dual fiber) | 19" Rack ,6 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 84150
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack ,6 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 89550
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack ,6 E1 ports, SM, dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 95850
Оптический мультиплексор | OP-FMO-6E1(Single fiber) | 19" Rack ,6 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 89550
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack , 6 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 95850
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack,6 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 121500
Оптический мультиплексор | OP-FMO-8E1(Dual fiber) | 19" Rack ,8 E1 ports, SM, Dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 89550
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack ,8 E1 ports, SM, Dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 93150
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack ,8 E1 ports, SM, Dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 99900
Оптический мультиплексор | OP-FMO-8E1(Single fiber) | 19" Rack ,8 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 95850
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack , 8 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 101250
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack,8 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 120150
Оптический мультиплексор | OP-FMO-16E1(Dual fiber) | 19" Rack ,16 E1 ports, SM, Dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 113400
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack ,16 E1 ports, SM, Dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 117900
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack ,16 E1 ports, SM, Dual fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 124650
Оптический мультиплексор | OP-FMO-16E1(Single fiber) | 19" Rack ,16 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 20km | 117900
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack , 16 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 40km | 124650
Оптический мультиплексор |  | 19" Rack,16 E1 ports, SM, Single fiber, SC connector, 120 Ohm impedace,-48VDC or 220VAC, 60km | 151650