## Круглое кан оборудование
Круглое канальное оборудование
Вентиляторы
Тип вентилятора | Питание двигателя, В | Макс. расход воздуха, м³\ час | Макс. статич. давление, Па | Мощность эл. дв., кВт | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочий ток, А | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
VK 100/1 | 220/1 | 260 | 312 | 0.056 | 2450 | 0.25 | 13200 | 60
VK 125/1 | 220/1 | 365 | 310 | 0.076 | 2450 | 0.36 | 13860 | 63
VK 160/1 | 220/1 | 675 | 390 | 0.106 | 2550 | 0.48 | 17160 | 78
VK 200/1 | 220/1 | 970 | 460 | 0.163 | 2600 | 0.74 | 20680 | 94
VK 250/1 | 220/1 | 1075 | 520 | 0.21 | 2500 | 0.96 | 23100 | 105
VK 315/1 | 220/1 | 1845 | 660 | 0.313 | 2500 | 1.42 | 28160 | 128
Воздухонагреватели электрические
Тип размер |  |  |  | Питание, фаз, В | Мощность, кВт | Макс. рабочий ток, А | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
NKE 100/0,5 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 0.5 | 2.3 | 7700 | 35
NKE 100/1,5 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 1.5 | 6.8 | 11440 | 52
NKE 100/2 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 2 | 9.1 | 13640 | 62
NKE 100/2,5 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 2.5 | 11.3 | 15620 | 71
NKE 125/1,5 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 1.5 | 6.8 | 11660 | 53
NKE 125/2 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 2 | 9.1 | 13860 | 63
NKE 125/2,5 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 2.5 | 11.3 | 15620 | 71
NKE 125/3 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 3 | 13.6 | 15620 | 71
NKE 160/2 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 2 | 9.1 | 14080 | 64
NKE 160/3 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 3 | 13.6 | 14740 | 67
NKE 160/4,5 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 4.5 | 6.8 | 17600 | 80
NKE 160/6 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 6 | 9.1 | 23540 | 107
NKE 200/3 |  |  |  | 1 ̴ 220 | 3 | 13.6 | 14960 | 68
NKE 200/6 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 6 | 9.1 | 22220 | 101
NKE 200/9 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 9 | 13.6 | 26400 | 120
NKE 200/12 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 12 | 18.1 | 34320 | 156
NKE 250/6 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 6 | 9.1 | 23100 | 105
NKE 250/9 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 9 | 13.6 | 26400 | 120
NKE 250/12 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 12 | 19.1 | 34760 | 158
NKE 250/15 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 15 | 22.7 | 36080 | 164
NKE 315/6 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 6 | 9.1 | 23980 | 109
NKE 315/9 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 9 | 13.6 | 27280 | 124
NKE 315/12 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 12 | 18.1 | 35640 | 162
NKE 315/15 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 15 | 22.7 | 38940 | 177
NKE 315/18 |  |  |  | 3 ̴ 380 | 18 | 27.2 | 39380 | 179
Круглое канальное оборудование
Воздухонагреватели водяные
Тип размер |  |  | расход воздуха, м³\ час | расход воды, м³\ час | Тепло производительность, к Вт | Температура воздуха на выходе, ᵒС | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
NKW 160/2 |  |  | 350 | 0.3 | 6.93 | 20 | 20240 | 92
NKW 200/2 |  |  | 530 | 0.44 | 10 | 18 | 21340 | 97
NKW 250/2 |  |  | 850 | 0.7 | 16 | 18 | 26180 | 119
NKW 315/2 |  |  | 1330 | 1.11 | 25.17 | 18 | 33440 | 152
Фильтра кассетные + вставки кассетные фильтрующие
Тип | [5 empty] | Размер | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
ККF 100+SKF 100 | [5 empty] | 136×140 d100 | 3080 | 14 | 11 | 3
ККF 125+SKF 125 | [5 empty] | 166×170 d125 | 3520 | 16 | 13 | 3
ККF 160+SKF 160 | [5 empty] | 196×200 d160 | 3960 | 18 | 14 | 4
ККF 200+SKF 200 | [5 empty] | 241×245 d200 | 4400 | 20 | 16 | 4
ККF 250+SKF 250 | [5 empty] | 291×295 d250 | 5280 | 24 | 19 | 5
ККF 315+SKF 315 | [5 empty] | 356×360 d315 | 5940 | 27 | 22 | 5
Клапан обратный
Тип | [5 empty] | Размер | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
PKO 100 | [5 empty] | d100 | 1320 | 6
PKO 125 | [5 empty] | d125 | 1540 | 7
PKO 160 | [5 empty] | d160 | 1760 | 8
PKO 200 | [5 empty] | d200 | 1980 | 9
PKO 250 | [5 empty] | d250 | 2420 | 11
PKO 315 | [5 empty] | d315 | 3080 | 14
Кронштейны
Тип | [5 empty] | Размер | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
KRV 100 | [5 empty] | d100 | 1320 | 6
KRV 125 | [5 empty] | d125 | 1320 | 6
KRV 160 | [5 empty] | d160 | 1760 | 8
KRV 200 | [5 empty] | d200 | 1760 | 8
KRV 250 | [5 empty] | d250 | 1980 | 9
KRV 315 | [5 empty] | d315 | 2200 | 10
Круглое канальное оборудование
Шумоглушитель
Тип | [5 empty] | Размер | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
GHK 100/6 | [5 empty] | d100 L=600 | 4840 | 22
GHK 100/9 | [5 empty] | d100 L=900 | 6380 | 29
GHK 125/6 | [5 empty] | d125 L=600 | 5720 | 26
GHK 125/9 | [5 empty] | d125 L=900 | 7480 | 34
GHK 160/6 | [5 empty] | d160 L=600 | 6820 | 31
GHK 160/9 | [5 empty] | d160 L=900 | 8580 | 39
GHK 200/6 | [5 empty] | d200 L=600 | 7920 | 36
GHK 200/9 | [5 empty] | d200 L=900 | 10120 | 46
GHK 250/6 | [5 empty] | d250 L=600 | 9460 | 43
GHK 250/9 | [5 empty] | d250 L=900 | 12320 | 56
GHK 315/6 | [5 empty] | d315 L=600 | 12980 | 59
GHK 315/9 | [5 empty] | d315 L=900 | 16500 | 75
Заслонка регулирующая
Тип | [5 empty] | Размер | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
DKR 100 | [5 empty] | 200×163 d100 | 1980 | 9
DKR 125 | [5 empty] | 200×193 d125 | 2200 | 10
DKR 160 | [5 empty] | 200×225 d160 | 2420 | 11
DKR 200 | [5 empty] | 200×272 d200 | 2860 | 13
DKR 250 | [5 empty] | 260×325 d250 | 3520 | 16
DKR 315 | [5 empty] | 260×390 d315 | 4400 | 20
Подставка под привод PS | [6 empty] | 440 | 2
Быстроразъемные хомуты
Тип | [5 empty] | Размер | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
HKB 100 | [5 empty] | d100 | 660 | 3
HKB 125 | [5 empty] | d125 | 660 | 3
HKB 160 | [5 empty] | d160 | 660 | 3
HKB 200 | [5 empty] | d200 | 1100 | 5
HKB 250 | [5 empty] | d250 | 1320 | 6
HKB 315 | [5 empty] | d315 | 1540 | 7

## Прямоугольное кан оборудование
Прямоугольное канальное оборудование
Вентиляторы с вперед загнутыми лопатками
Тип вентилятора | Питание двигателя, В | Макс. расход воздуха, м³\ час | Макс. статич. давление, Па | Мощность эл. дв., кВт | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочий ток, А | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
VP 40-20/20-4D | 380 | 1180 | 230 | 0.33 | 1390 | 0.6 | 60280 | 274
VP 40-20/20-4E | 220 | 1172 | 214 | 0.33 | 1410 | 1.8 | 63800 | 290
VP 50-25/22-4D | 380 | 1781 | 292 | 0.51 | 1428 | 1.1 | 71500 | 325
VP 50-25/22-4E | 220 | 1596 | 279 | 0.51 | 1418 | 2.3 | 73040 | 332
VP 50-25/22-6D | 380 | 1331 | 141 | 0.3 | 952 | 0.8 | 70400 | 320
VP 50-30/25-4D | 380 | 2570 | 391 | 0.94 | 1461 | 2.2 | 87340 | 397
VP 50-30/25-4E | 220 | 2302 | 376 | 0.82 | 1390 | 3.7 | 91300 | 415
VP 50-30/25-6D | 380 | 1811 | 179 | 0.36 | 930 | 0.9 | 76120 | 346
VP 60-30/28-4D | 380 | 3562 | 495 | 1.7 | 1415 | 3.2 | 110000 | 500
VP 60-30/28-4E | 220 | 2515 | 415 | 1.25 | 1370 | 5.6 | 113740 | 517
VP 60-30/28-6D | 380 | 2330 | 226 | 0.58 | 955 | 1.6 | 87340 | 397
VP 60-35/31-4D | 380 | 4510 | 632 | 2.2 | 1415 | 4 | 130460 | 593
VP 60-35/31-6D | 380 | 3549 | 269 | 0.94 | 930 | 1.8 | 113740 | 517
VP 70-40/35-4D | 380 | 5470 | 760 | 3.5 | 1422 | 5.9 | 196460 | 893
VP 70-40/35-6D | 380 | 4040 | 380 | 1.15 | 925 | 2.1 | 136180 | 619
VP 70-40/35-8D | 380 | 3672 | 213 | 0.65 | 670 | 1.4 | 130460 | 593
VP 80-50/40-4D | 380 | 6250 | 967 | 4.7 | 1415 | 7.6 | 229020 | 1041
VP 80-50/40-6D | 380 | 7360 | 501 | 2.8 | 945 | 5 | 216920 | 986
VP 80-50/40-8D | 380 | 5330 | 294 | 1.7 | 701 | 3.7 | 159720 | 726
VP 90-50/45-4D | 380 | 6558 | 1544 | 4.9 | 1265 | 8.3 | 257180 | 1169
VP 90-50/45-6D | 380 | 8033 | 633 | 3.7 | 930 | 6.5 | 249920 | 1136
VP 90-50/45-8D | 380 | 6600 | 368 | 2 | 690 | 4.1 | 240460 | 1093
VP 100-50/63-4D | 380 | 14000 | 1100 | 3.8 | 1320 | 7.3 | 309760 | 1408
Прямоугольное канальное оборудование
Вентиляторы с назад загнутыми лопатками
Тип вентилятора | Питание двигателя, В | Макс. расход воздуха, м³\ час | Макс. статич. давление, Па | Мощность эл. дв., кВт | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочий ток, А | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 309
VL 40-20/18-2D | 380 | 680 | 320 | 0.25 | 2710 | 0.71 | 67980 | 322
VL 50-25/20-2D | 380 | 1150 | 410 | 0.25 | 2710 | 0.71 | 70840 | 358
VL 50-25/22-2D | 380 | 1600 | 530 | 0.55 | 2760 | 1.42 | 78760 | 371
VL 50-30/22-2D | 380 | 1680 | 540 | 0.55 | 2760 | 1.42 | 81620 | 375
VL 50-30/25-2D | 380 | 2300 | 630 | 0.75 | 2730 | 1.83 | 82500 | 423
VL 60-30/25-2D | 380 | 2350 | 640 | 0.75 | 2730 | 1.83 | 93060 | 450
VL 60-30/28-2D | 380 | 3400 | 780 | 1.1 | 2770 | 2.51 | 99000 | 450
VL 60-35/28-2D | 380 | 3400 | 800 | 1.1 | 2770 | 2.51 | 99000 | 530
VL 60-35/31-2D | 380 | 4700 | 1060 | 1.5 | 2800 | 3.32 | 116600 | 626
VL 70-40/31-2D | 380 | 4800 | 1060 | 2.2 | 2840 | 4.61 | 137720 | 867
VL 70-40/31-2D+FC-051P2K2 | 380 | 5700 | 1500 | 2.2 | 3300 | 4.61 | 190740 | 538
VL 70-40/31-2DM | 380 | 4800 | 1060 | 1.5 | 2800 | 3.32 | 118360 | 750
VL 70-40/35-2D | 380 | 6800 | 1350 | 3 | 2840 | 6.1 | 165000 | 785
VL 80-50/35-2D | 380 | 7400 | 1350 | 3 | 2840 | 6.1 | 172700 | 776
VL 80-50/40-4D | 380 | 4600 | 450 | 3 | 1420 | 6.47 | 170720 | 1045
VL 80-50/40-4D+FC-051P3K0 | 380 | 8400 | 1400 | 3 | 2490 | 6.47 | 229900 | 794
VL 90-50/35-2D | 380 | 7500 | 1350 | 3 | 2840 | 6.1 | 174680 | 1006
VL 90-50/40-2D | 380 | 9800 | 1680 | 5.5 | 2880 | 10.88 | 221320 | 820
VL 90-50/40-4D | 380 | 4600 | 450 | 3 | 1420 | 6.47 | 180400 | 1089
VL 90-50/40-4D+FC-051P3K0 | 380 | 8300 | 1400 | 3 | 2510 | 6.47 | 239580 | 1102
VL 100-50/40-2D | 380 | 9800 | 1680 | 5.5 | 2880 | 10.88 | 242440 | 1032
VL 100-50/45-4D | 380 | 7500 | 500 | 4 | 1430 | 8.26 | 227040 | 1411
VL 100-50/45-4D+FC051P4K0 | 380 | 11500 | 1400 | 4 | 2230 | 8.26 | 310420
Прямоугольное канальное оборудование
Вентиляторы Крышные
Тип вентилятора | Питание двигателя, В | Макс. расход воздуха, м³\ час | Макс. статич. давление, Па | Мощность эл. дв., кВт | Макс. скорость вращения, об/мин | Макс. рабочий ток, А | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 432
VS 30/22-2E | 220 | 1050 | 470 | 0.17 | 2770 | 0.71 | 95040 | 359
VS 40/31-4D | 380 | 1561 | 240 | 0.18 | 1360 | 0.39 | 78980 | 432
VS 40/32-4D | 220 | 1761 | 270 | 0.14 | 1390 | 0.68 | 95040 | 427
VS 56/35-4D | 380 | 2950 | 320 | 0.25 | 1330 | 0.47 | 93940 | 440
VS 56/35-4E | 220 | 2900 | 340 | 0.31 | 1360 | 1.45 | 96800 | 461
VS 56/40-4D | 380 | 4050 | 400 | 0.54 | 1340 | 1.1 | 101420 | 469
VS 56/40-4E | 220 | 4050 | 395 | 0.54 | 1350 | 2.5 | 103180 | 520
VS 63/45-4D | 380 | 5600 | 450 | 0.74 | 1220 | 1.45 | 114400 | 564
VS 63/45-4E | 220 | 5400 | 460 | 0.9 | 1230 | 4.1 | 124080 | 777
VS 63/50-4D | 380 | 7800 | 600 | 1.6 | 1340 | 3 | 170940 | 691
VS 63/50-6D | 380 | 5019 | 292 | 0.65 | 850 | 1.45 | 152020 | 1041
VS 90/56-4D | 380 | 10100 | 700 | 2.2 | 1370 | 3.8 | 229020 | 939
VS 90/56-6D | 380 | 7130 | 325 | 0.78 | 830 | 1.55 | 206580 | 1194
VS 90/63-6D | 380 | 10150 | 430 | 1.05 | 870 | 2.2 | 262680
Прямоугольное канальное оборудование
Воздухонагреватели водяные 2-ух рядные
Тип размер |  |  | расход воздуха, м³\ час | расход воды, м³\ час | Тепло производительность, кВт | Температура воздуха на выходе, ᵒС | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 99
NPW 30-15/2 |  |  | 980 | 0.52 | 14.04 | 18 | 21780 | 116
NPW 40-20/2 |  |  | 1150 | 0.81 | 18.57 | 18 | 25520 | 136
NPW 50-25/2 |  |  | 1800 | 1.27 | 29.06 | 18 | 29920 | 150
NPW 50-30/2 |  |  | 2150 | 1.51 | 34.71 | 18 | 33000 | 158
NPW 60-30/2 |  |  | 2600 | 1.83 | 41.97 | 18 | 34760 | 171
NPW 60-35/2 |  |  | 3020 | 2.13 | 48.75 | 18 | 37620 | 196
NPW 70-40/2 |  |  | 4030 | 2.84 | 65.06 | 18 | 43120 | 244
NPW 80-50/2 |  |  | 5750 | 4.05 | 92.83 | 18 | 53680 | 264
NPW 90-50/2 |  |  | 6480 | 4.57 | 104.61 | 18 | 58080 | 281
NPW 100-50/2 |  |  | 7200 | 5.07 | 116.25 | 18 | 61820
Воздухонагреватели водяные 3-ех рядные
Тип размер |  |  | расход воздуха, м³\ час | расход воды, м³\ час | Тепло производительность, кВт | Температура воздуха на выходе, ᵒС | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 111
NPW 30-15/3 |  |  | 1080 | 0.83 | 19.8 | 29 | 24420 | 128
NPW 40-20/3 |  |  | 1150 | 1.16 | 26.9 | 29 | 28160 | 154
NPW 50-25/3 |  |  | 1800 | 1.82 | 41.77 | 29 | 33880 | 176
NPW 50-30/3 |  |  | 2150 | 2.18 | 49.9 | 29 | 38720 | 188
NPW 60-30/3 |  |  | 2600 | 2.63 | 60.34 | 29 | 41360 | 209
NPW 60-35/3 |  |  | 3020 | 3.06 | 70.09 | 29 | 45980 | 247
NPW 70-40/3 |  |  | 4030 | 4.08 | 93.52 | 29 | 54340 | 316
NPW 80-50/3 |  |  | 5750 | 5.82 | 133.44 | 29 | 69520 | 346
NPW 90-50/3 |  |  | 6480 | 6.56 | 150.38 | 29 | 76120 | 432
NPW 100-50/3 |  |  | 7200 | 7.29 | 167.09 | 29 | 95040
Прямоугольное канальное оборудование
Воздухонагреватели электрические
Тип размер |  |  |  | Питание, фаз, В | Мощность, кВт | Макс. рабочий ток, А | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 107
NPE 30-15/3 |  |  |  | 220 | 3 | 13.1 | 23540 | 124
NPE 30-15/4,5 |  |  |  | 220 | 4.5 | 19.1 | 27280 | 145
NРE 40-20/6 |  |  |  | 380 | 6 | 9.1 | 31900 | 222
NРE 40-20/12 |  |  |  | 380 | 12 | 18.1 | 48840 | 158
NРE 50-25/7,5 |  |  |  | 380 | 7.5 | 11.3 | 34760 | 244
NРE 50-25/15 |  |  |  | 380 | 15 | 22.6 | 53680 | 329
NРE 50-25/22,5 |  |  |  | 380 | 22.5 | 33.9 | 72380 | 158
NРE 50-30/7,5 |  |  |  | 380 | 7.5 | 11.3 | 34760 | 247
NРE 50-30/15 |  |  |  | 380 | 15 | 22.6 | 54340 | 332
NРE 50-30/22,5 |  |  |  | 380 | 22.5 | 33.9 | 73040 | 256
NРE 60-30/15 |  |  |  | 380 | 15 | 22.6 | 56320 | 342
NРE 60-30/22,5 |  |  |  | 380 | 22.5 | 33.9 | 75240 | 427
NРE 60-30/30 |  |  |  | 380 | 30 | 45.1 | 93940 | 264
NРE 60-35/15 |  |  |  | 380 | 15 | 22.6 | 58080 | 349
NРE 60-35/22,5 |  |  |  | 380 | 22.5 | 33.9 | 76780 | 435
NРE 60-35/30 |  |  |  | 380 | 30 | 45.1 | 95700 | 295
NРE 70-40/15 |  |  |  | 380 | 15 | 22.6 | 64900 | 342
NРE 70-40/30 |  |  |  | 380 | 30 | 45.1 | 75240 | 546
NРE 70-40/45 |  |  |  | 380 | 45 | 67.6 | 120120 | 615
NРE 70-40/60 |  |  |  | 380 | 60 | 90.1 | 135300 | 316
NРE 80-50/15 |  |  |  | 380 | 15 | 22.6 | 69520 | 349
NРE 80-50/30 |  |  |  | 380 | 30 | 45.1 | 76780 | 555
NРE 80-50/45 |  |  |  | 380 | 45 | 67.6 | 122100 | 623
NРE 80-50/60 |  |  |  | 380 | 60 | 90.1 | 137060 | 410
NРE 90-50/30 |  |  |  | 380 | 30 | 45.1 | 90200 | 598
NРE 90-50/45 |  |  |  | 380 | 45 | 67.6 | 131560 | 666
NРE 90-50/60 |  |  |  | 380 | 60 | 90.1 | 146520 | 606
NРE 100-50/45 |  |  |  | 380 | 45 | 67.6 | 133320 | 674
NРE 100-50/60 |  |  |  | 380 | 60 | 90.1 | 148280
Прямоугольное канальное оборудование
Воздухоохладители водяные
Тип размер |  |  | расход воздуха, м³\ час | расход воды, м³\ час | Холодопроизводительность, кВт | Температура воздуха на выходе, ᵒС | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 209
ОW 40-20 |  |  | 1150 | 0.95 | 5.39 | 20 | 45980 | 239
ОW 50-25 |  |  | 1800 | 1.48 | 8.43 | 20 | 52580 | 261
ОW 50-30 |  |  | 2150 | 1.77 | 10.07 | 20 | 57420 | 286
ОW 60-30 |  |  | 2600 | 2.14 | 12.18 | 20 | 62920 | 312
ОW 60-35 |  |  | 3020 | 2.48 | 14.15 | 20 | 68640 | 393
ОW 70-40 |  |  | 4030 | 3.31 | 18.19 | 20 | 86460 | 478
ОW 80-50 |  |  | 5750 | 4.73 | 26.94 | 20 | 105160 | 495
ОW 90-50 |  |  | 6480 | 5.33 | 30.36 | 20 | 108900 | 564
ОW 100-50 |  |  | 7200 | 5.95 | 33.73 | 20 | 124080
Воздухоохладители фреоновые
Тип размер |  |  |  | расход воздуха, м³\ час | Холодопроизводительность, кВт | Температура воздуха на выходе, ᵒС | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 235
ОF 40-20 |  |  |  | 1150 | 6.54 | 19 | 51700 | 271
ОF 50-25 |  |  |  | 1800 | 10.24 | 19 | 59620 | 303
ОF 50-30 |  |  |  | 2150 | 12.23 | 19 | 66660 | 329
ОF 60-30 |  |  |  | 2600 | 14.79 | 19 | 72380 | 360
ОF 60-35 |  |  |  | 3020 | 17.18 | 19 | 79200 | 435
ОF 70-40 |  |  |  | 4030 | 22.9 | 19 | 95700 | 541
ОF 80-50 |  |  |  | 5750 | 32.71 | 19 | 119020 | 625
ОF 90-50 |  |  |  | 6480 | 36.87 | 19 | 137500 | 714
ОF 100-50 |  |  |  | 7200 | 40.96 | 19 | 157080
Прямоугольное канальное оборудование
Бактерицидные секции
Тип размер |  |  |  |  | расход воздуха, м³\ час | Мощность, кВт | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 512
UFB 40-20/32 |  |  |  |  | 1100 | 0.32 | 112640 | 1009
UFB 40-20/63 |  |  |  |  | 1100 | 0.36 | 221980 | 1522
UFB 40-20/95 |  |  |  |  | 1100 | 0.95 | 334840 | 2292
UFB 40-20/143 |  |  |  |  | 1100 | 1.43 | 504240 | 515
UFB 50-25/32 |  |  |  |  | 1800 | 0.32 | 113300 | 1015
UFB 50-25/63 |  |  |  |  | 1800 | 0.63 | 223300 | 1788
UFB 50-25/111 |  |  |  |  | 1800 | 1.11 | 393360 | 2562
UFB 50-25/159 |  |  |  |  | 1800 | 1.59 | 563640 | 753
UFB 50-30/47 |  |  |  |  | 2100 | 0.47 | 165660 | 1265
UFB 50-30/79 |  |  |  |  | 2100 | 0.79 | 278300 | 1776
UFB 50-30/111 |  |  |  |  | 2100 | 1.11 | 390720 | 2785
UFB 50-30/174 |  |  |  |  | 2100 | 1.74 | 612700 | 748
UFB 60-30/47 |  |  |  |  | 2600 | 0.47 | 164560 | 1258
UFB 60-30/79 |  |  |  |  | 2600 | 0.79 | 276760 | 2022
UFB 60-30/127 |  |  |  |  | 2600 | 1.27 | 444840 | 3040
UFB 60-30/190 |  |  |  |  | 2600 | 1.9 | 668800 | 1001
UFB 60-35/63 |  |  |  |  | 3000 | 0.63 | 220220 | 1508
UFB 60-35/95 |  |  |  |  | 3000 | 0.95 | 331760 | 2271
UFB 60-35/143 |  |  |  |  | 3000 | 1.43 | 499620 | 3526
UFB 60-35/222 |  |  |  |  | 3000 | 2.22 | 775720 | 996
UFB 70-40/63 |  |  |  |  | 4000 | 0.63 | 219120 | 1754
UFB 70-40/111 |  |  |  |  | 4000 | 1.11 | 385880 | 2749
UFB 70-40/174 |  |  |  |  | 4000 | 1.74 | 604780 | 4267
UFB 70-40/270 |  |  |  |  | 4000 | 2.7 | 938740 | 1249
UFB 80-50/79 |  |  |  |  | 5700 | 0.97 | 274780 | 2008
UFB 80-50/127 |  |  |  |  | 5700 | 1.27 | 441760 | 3256
UFB 80-50/206 |  |  |  |  | 5700 | 2.06 | 716320 | 4774
UFB 80-50/302 |  |  |  |  | 5700 | 3.02 | 1050280 | 1494
UFB 90-50/95 |  |  |  |  | 6400 | 0.95 | 328680 | 2500
UFB 90-50/159 |  |  |  |  | 6400 | 1.59 | 550000 | 3742
UFB 90-50/238 |  |  |  |  | 6400 | 2.38 | 823240 | 5739
UFB 90-50/365 |  |  |  |  | 6400 | 3.65 | 1262580 | 1719
UFB 100-50/111 |  |  |  |  | 7200 | 1.11 | 378180 | 2944
UFB 100-50/190 |  |  |  |  | 7200 | 1.9 | 647680 | 4182
UFB 100-50/270 |  |  |  |  | 7200 | 2.7 | 920040 | 6151
UFB 100-50/397 |  |  |  |  | 7200 | 3.97 | 1353220
Прямоугольное канальное оборудование
Фильтра кассетные + вставки кассетные фильтрующие
Тип | [6 empty] | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 43 | 33 | 10
КPF 30-15+SPK 30-15 | [6 empty] | 9460 | 49 | 36 | 13
КPF 40-20+SPK 40-20 | [6 empty] | 10780 | 59 | 42 | 17
КPF 50-25+SPK 50-25 | [6 empty] | 12980 | 61 | 43 | 18
КPF 50-30+SPK 50-30 | [6 empty] | 13420 | 68 | 48 | 20
КPF 60-30+SPK 60-30 | [6 empty] | 14960 | 72 | 49 | 23
КPF 60-35+SPK 60-35 | [6 empty] | 15840 | 80 | 54 | 26
КPF 70-40+SPK 70-40 | [6 empty] | 17600 | 102 | 68 | 34
КPF 80-50+SPK 80-50 | [6 empty] | 22440 | 118 | 82 | 36
КPF 90-50+SPK 90-50 | [6 empty] | 25960 | 130 | 90 | 40
КPF 100-50+SPK 100-50 | [6 empty] | 28600
Фильтра карманные укороченные + вставки карманные укороченные фильтрующие G3
Тип | [6 empty] | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
КPU 30-15+SPU 30-15 | [6 empty] | 11440
КPU 40-20+SPU 40-20 | [6 empty] | 13200
КPU 50-25+SPU 50-25 | [6 empty] | 14740
КPU 50-30+SPU 50-30 | [6 empty] | 15620
КPU 60-30+SPU 60-30 | [6 empty] | 16940
КPU 60-35+SPU 60-35 | [6 empty] | 17380
КPU 70-40+SPU 70-40 | [6 empty] | 20020
КPU 80-50+SPU 80-50 | [6 empty] | 24420
КPU 90-50+SPU 90-50 | [6 empty] | 27500
КPU 100-50+SPU 100-50 | [6 empty] | 29920
Прямоугольное канальное оборудование
Фильтра карманные + вставки карманные
Тип | [5 empty] | Вставки | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 57 | 41 | 16
КPR 30-15 | [5 empty] | SPR 30-15 F5 | 12540 | 59 |  | 18
[6 empty] | SPR 30-15 F7 | 12980 | 71 |  | 30
[6 empty] | SPR 30-15 F9 | 15620 | 61 |  | 20
[6 empty] | SPR 30-15 G3 | 13420 | 66 | 45 | 21
КPR 40-20 | [5 empty] | SPR 40-20 F5 | 14520 | 67 |  | 22
[6 empty] | SPR 40-20 F7 | 14740 | 84 |  | 39
[6 empty] | SPR 40-20 F9 | 18480 | 65 |  | 20
[6 empty] | SPR 40-20 G3 | 14300 | 82 | 53 | 29
КPR 50-25 | [5 empty] | SPR 50-25 F5 | 18040 | 91 |  | 38
[6 empty] | SPR 50-25 F7 | 20020 | 104 |  | 51
[6 empty] | SPR 50-25 F9 | 22880 | 76 |  | 23
[6 empty] | SPR 50-25 G3 | 16720 | 85 | 54 | 31
КPR 50-30 | [5 empty] | SPR 50-30 F5 | 18700 | 82 |  | 28
[6 empty] | SPR 50-30 F7 | 18040 | 109 |  | 55
[6 empty] | SPR 50-30 F9 | 23980 | 78 |  | 24
[6 empty] | SPR 50-30 G3 | 17160 | 89 | 61 | 28
КPR 60-30 | [5 empty] | SPR 60-30 F5 | 19580 | 102 |  | 41
[6 empty] | SPR 60-30 F7 | 22440 | 121 |  | 60
[6 empty] | SPR 60-30 F9 | 26620 | 87 |  | 26
[6 empty] | SPR 60-30 G3 | 19140 | 94 | 63 | 31
КPR 60-35 | [5 empty] | SPR 60-35 F5 | 20680 | 104 |  | 41
[6 empty] | SPR 60-35 F7 | 22880 | 137 |  | 74
[6 empty] | SPR 60-35 F9 | 30140 | 91 |  | 28
[6 empty] | SPR 60-35 G3 | 20020 | 114 | 73 | 41
КPR 70-40 | [5 empty] | SPR 70-40 F5 | 25080 | 125 |  | 52
[6 empty] | SPR 70-40 F7 | 27500 | 165 |  | 92
[6 empty] | SPR 70-40 F9 | 36300 | 109 |  | 36
[6 empty] | SPR 70-40 G3 | 23980 | 141 | 92 | 49
КPR 80-50 | [5 empty] | SPR 80-50 F5 | 31020 | 151 |  | 59
[6 empty] | SPR 80-50 F7 | 33220 | 178 |  | 86
[6 empty] | SPR 80-50 F9 | 39160 | 136 |  | 44
[6 empty] | SPR 80-50 G3 | 29920 | 161 | 108 | 53
КPR 90-50 | [5 empty] | SPR 90-50 F5 | 35420 | 164 |  | 56
[6 empty] | SPR 90-50 F7 | 36080 | 193 |  | 85
[6 empty] | SPR 90-50 F9 | 42460 | 160 |  | 52
[6 empty] | SPR 90-50 G3 | 35200 | 183 | 119 | 64
КPR 100-50 | [5 empty] | SPR 100-50 F5 | 40260 | 183 |  | 64
[6 empty] | SPR 100-50 F7 | 40260 | 252 |  | 133
[6 empty] | SPR 100-50 F9 | 55440 | 172 |  | 53
[6 empty] | SPR 100-50 G3 | 37840
Прямоугольное канальное оборудование
Гибкие вставки
Тип | [6 empty] | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 14
MV 40-20 | [6 empty] | 3080 | 17
MV 50-25 | [6 empty] | 3740 | 18
MV 50-30 | [6 empty] | 3960 | 19
MV 60-30 | [6 empty] | 4180 | 20
MV 60-35 | [6 empty] | 4400 | 22
MV 70-40 | [6 empty] | 4840 | 26
MV 80-50 | [6 empty] | 5720 | 34
MV 90-50 | [6 empty] | 7480 | 36
MV 100-50 | [6 empty] | 7920
Заслонка регулирующая
Тип | [6 empty] | Цена, тенге (в т.ч. НДС) | 31
DPR 30-15 | [6 empty] | 6820 | 42
DPR 40-20 | [6 empty] | 9240 | 49
DPR 50-25 | [6 empty] | 10780 | 60
DPR 50-30 | [6 empty] | 13200 | 65
DPR 60-30 | [6 empty] | 14300 | 69
DPR 60-35 | [6 empty] | 15180 | 84
DPR 70-40 | [6 empty] | 18480 | 107
DPR 80-50 | [6 empty] | 23540 | 124
DPR 90-50 | [6 empty] | 27280 | 136
DPR 100-50 | [6 empty] | 29920
Прямоугольное канальное оборудование
Шумоглушитель
Тип | [6 empty] | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 68
GHP 30-15 | [6 empty] | 14960 | 73
GHP 40-20 | [6 empty] | 16060 | 103
GHP 50-25 | [6 empty] | 22660 | 107
GHP 50-30 | [6 empty] | 23540 | 116
GHP 60-30 | [6 empty] | 25520 | 129
GHP 60-35 | [6 empty] | 28380 | 177
GHP 70-40 | [6 empty] | 38940 | 190
GHP 80-50 | [6 empty] | 41800 | 230
GHP 90-50 | [6 empty] | 50600 | 233
GHP 100-50 | [6 empty] | 51260
Перекрестноточные рекуператоры
Тип размер |  |  |  | расход воздуха, м³/час* | Размер, мм | Вес, кг | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 410
KR 40-20 |  |  |  | 1800 | 400х200 | 16.4 | 90200 | 513
KR 50-25 |  |  |  | 2800 | 500х250 | 25.4 | 112860 | 534
KR 50-30 |  |  |  | 3100 | 500х300 | 25.5 | 117480 | 615
KR 60-30 |  |  |  | 4000 | 600х300 | 29.4 | 135300 | 649
KR 60-35 |  |  |  | 4500 | 600х350 | 31.4 | 142780 | 811
KR 70-40 |  |  |  | 6000 | 700х400 | 39.6 | 178420 | 1050
KR 80-50 |  |  |  | 8500 | 800х500 | 51.8 | 231000 | 1152
KR 90-50 |  |  |  | 9500 | 900х500 | 64.4 | 253440 | 1302
KR 100-50 |  |  |  | 11000 | 1000х500 | 71.8 | 286440
* - при скорости потока воздуха 6 м/сек