## Лист1
Бытовые вентиляторы
Осевые вытяжные вентиляторы PUNTO EVO
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Материал изготовления | Количество скоростей | Пропускная способность | Давление | Мощность | Фазность | Диаметр | Обратный клапан | Увеличеный срок службы "LL" | Таймер «Т» | Таймер с задержкой включения "TP" | Датчик относительной влажности "HCS" | Инфакрасный датчки "PIR" | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF 11260 | Punto ME 100/4 LL | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 65/95м3/ч | 24/46Па | 5/9Вт | 220-230V | 100Ø | + | + |  |  |  |  | 17 300
AF 11264 | Punto ME 100/4 LL Т | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 65/95м3/ч | 24/46Па | 5/9Вт | 220-230V | 100Ø | + | + | + |  |  |  | 21 380
AF 11261 | Punto ME 100/4 LL ТР | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 65/95м3/ч | 24/46Па | 5/9Вт | 220-230V | 100Ø | + | + |  | + | + |  | 25 600
AF 11262 | Punto ME 100/4 LL ТР HCS | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 65/95м3/ч | 24/46Па | 5/9Вт | 220-230V | 100Ø | + | + |  | + |  |  | 32 670
AF 11263 | Punto ME 100/4 LLT PIR | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 65/95м3/ч | 24/46Па | 5/9Вт | 220-230V | 100Ø | + | + | + |  |  | + | 27 640
AF 11270 | Punto ME 120/5 LL | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 120/175 м3/ч | 23/49Па | 10/13Вт | 220-230V | 120Ø | + | + |  |  |  |  | 19 880
AF 11274 | Punto ME 120/5 LL Т | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 120/175 м3/ч | 23/49Па | 10/13Вт | 220-230V | 120Ø | + | + | + |  |  |  | 23 890
AF 11271 | Punto ME 120/5 LL ТР | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 120/175 м3/ч | 23/49Па | 10/13Вт | 220-230V | 120Ø | + | + |  | + | + |  | 27 660
AF 11272 | Punto ME 120/5 LL TP HCS | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 120/175 м3/ч | 23/49Па | 10/13Вт | 220-230V | 120Ø | + | + |  | + |  |  | 35 180
AF 11273 | Punto ME 100/4 LL TP PIR | Осевой | ABS-пластик | 2 скорости | 120/175 м3/ч | 23/49Па | 10/13Вт | 220-230V | 120Ø | + | + |  |  |  | + | 30 150
Осевые вытяжные вентиляторы VORT NOTUS
AF 11903 | Vort Notus | Осевой | ABS-пластик | 3 скорости | 18/36/54м3/ч | 24/63/87Па | 1,5/1,8/2,8Вт | 220V |  | + | + |  |  |  |  | 27 880
AF 11177 | Vort Notus Т -HCS | Осевой | ABS-пластик | 3 скорости | 18/36/54м3/ч | 24/63/87Па | 1,5/1,8/2,8Вт | 220V |  | + | + | + |  | + |  | 35 250
Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO FILO
AF11122 | PUNTO FILO MF90/3,5 | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 65м3/ч |  | 14w | 220V | 90Ø | + | [5 empty] | 7 340
AF11126 | PUNTO FILO MF90/3,5 T | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 65м3/ч |  | 14w | 220V | 90Ø | + |  | + |  |  |  | 11520
AF11123 | PUNTO FILO MF100/4 | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 85м3/ч |  | 15w | 220V | 100Ø | + | [5 empty] | 7 340
AF11127 | PUNTO FILO MF100/4 T | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 85м3/ч |  | 15w | 220V | 100Ø | + |  | + |  |  |  | 11 520
AF11131 | PUNTO FILO MF100/4 LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 85м3/ч |  | 15w | 220V | 100Ø | + | + |  |  |  |  | 11 640
AF11135 | PUNTO FILO MF100/4 T LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 85м3/ч |  | 15w | 220V | 100Ø | + |  | + |  |  |  | 16 680
AF11181 | PUNTO FILO MF100/4 T HCS LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 85м3/ч |  | 15w | 220V | 100Ø | + | + | + |  | + |  | 20 800
AF11185 | PUNTO FILO MF100/4 PIR LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 85м3/ч |  | 15w | 220V | 100Ø | + | + |  |  |  | + | 21 140
AF11124 | PUNTO FILO MF120/5 | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | + | [5 empty] | 8 750
AF11128 | PUNTO FILO MF120/5 Т | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | + |  | + |  |  |  | 13 350
AF11132 | PUNTO FILO MF120/5 LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | + | + |  |  |  |  | 13 230
AF11136 | PUNTO FILO MF120/5 Т LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | + | + | + |  |  |  | 18 220
AF11182 | PUNTO FILO MF120/4 T HCS LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | + | + | + |  | + |  | 22 600
AF11186 | PUNTO FILO MF120/5 PIR LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | + |  |  |  |  | + | 22 900
AF11125 | PUNTO FILO MF150/6 | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч |  | 28w | 220V | 150Ø | + | [5 empty] | 15950
AF11129 | PUNTO FILO MF150/6 T | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч |  | 28w | 220V | 150Ø | + |  | + |  |  |  | 20 800
AF11133 | PUNTO FILO MF150/6 LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч |  | 28w | 220V | 150Ø | + | + |  |  |  |  | 20 400
AF11137 | PUNTO FILO MF150/6 T LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч |  | 28w | 220V | 150Ø | + | + | + |  |  |  | 25 220
AF11183 | PUNTO FILO MF150/6 T HCS LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч |  | 28w | 220V | 150Ø | + | + | + |  | + |  | 27 320
AF11187 | PUNTO FILO MF150/6 PIR LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч |  | 28w | 220V | 150Ø | + |  |  |  |  | + | 29 700
Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Материал изготовления | Количество скоростей | Пропускная способность | Мощность |  | Фазность | Диаметр | Автоматические жалюзи "А" | Увеличеный срок службы "LL" | Таймер «Т» | Шнур выключатель "P" |  | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF11201 | PUNTO M100/4 | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø | [5 empty] | 6 900
AF11202 | PUNTO M100/4 LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø |  | + |  |  |  | 11 240
AF11211 | PUNTO M100/4 Т | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø |  |  | + |  |  | 11 000
AF11212 | PUNTO M100/4 T LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø |  | + | + |  |  | 16 115
AF11221 | PUNTO M100/4 А | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø | + |  |  |  |  | 12 500
AF11222 | PUNTO M100/4 A LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø | + | + |  |  |  | 17 100
AF11231 | PUNTO M100/4 АТ | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø | + |  | + |  |  | 16 580
AF11232 | PUNTO M100/4 АТ LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø | + | + | + |  |  | 22 240
AF11641 | PUNTO M100/4 Р | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 90м3/ч | 18w |  | 220V | 100Ø |  |  |  | + |  | 8 440
AF11301 | PUNTO M120/5 | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø | [5 empty] | 8 200
AF11302 | PUNTO M120/5 LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø |  | + |  |  |  | 12 785
AF11311 | PUNTO M120/5 Т | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø |  |  | + |  |  | 12 770
AF11312 | PUNTO M120/5 T LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø |  | + | + |  |  | 17 600
AF11321 | PUNTO M120/5 А | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø | + |  |  |  |  | 14 250
AF11322 | PUNTO M120/5 АLL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø | + | + |  |  |  | 17 765
AF11331 | PUNTO M120/5 АТ | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø | + |  | + |  |  | 18 750
AF11332 | PUNTO M120/5 АТ LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 175м3/ч | 20w |  | 220V | 120Ø | + | + | + |  |  | 22 120
AF11401 | PUNTO M150/6 | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø | [5 empty] | 15 050
AF11402 | PUNTO M150/6 LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø |  | + |  |  |  | 19 900
AF11411 | PUNTO M150/6 Т | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø |  |  | + |  |  | 19 970
AF11412 | PUNTO M150/6 T LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø |  | + | + |  |  | 27 200
AF11421 | PUNTO M150/6 А | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø | + |  |  |  |  | 22 950
AF11422 | PUNTO M150/6 A LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø | + | + |  |  |  | 26 800
AF11431 | PUNTO M150/6 АТ | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø | + |  | + |  |  | 27 700
AF11432 | PUNTO M150/6 АТ LL | Осевой | пластик | 1 скорость | мах 335м3/ч | 30w |  | 220V | 150Ø | + | + | + |  |  | 31 490
Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO GHOST
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Материал изготовления | Количество скоростей | Пропускная способность | Давление | Мощность | Фазность | Диаметр | Степень защиты | Увеличеный срок службы "LL" | Таймер «Т» | Обратный клапан | Наружная решетка |  | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF11100 | PUNTO GHOST MG100/4 LL | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 80м3/ч |  | 18w | 220V | 100Ø | IPX4 | + |  |  |  |  | 10 340
AF11101 | PUNTO GHOST MG100/4 LL T | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 80м3/ч |  | 18w | 220V | 100Ø | IPX4 | + | + |  |  |  | 14 720
AF11116 | PUNTO GHOST MG120/5 | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 160м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | IPX4 | [5 empty] | 8 800
AF11102 | PUNTO GHOST MG120/5 LL | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 160м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | IPX4 | + |  |  |  |  | 11 750
AF11103 | PUNTO GHOST MG120/5 T LL | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 160м3/ч |  | 20w | 220V | 120Ø | IPX4 | + | + |  |  |  | 16 600
AF11117 | PUNTO GHOST MG150/6 | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 320м3/ч |  | 30w | 220V | 150Ø | IPX4 | [5 empty] | 16 000
AF11104 | PUNTO GHOST MG150/6 LL | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 320м3/ч |  | 30w | 220V | 150Ø | IPX4 | + |  |  |  |  | 18 300
AF11105 | PUNTO GHOST MG150/6 T LL | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 320м3/ч |  | 30w | 220V | 150Ø | IPX4 | + | + |  |  |  | 23 500
Осевые вытяжные вентиляторы серии PUNTO FOUR
AF 11145 | PUNTO FOUR MFO 100/4 | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 85 м3/ч | 29 Pa | 15w | 220V | 100Ø | IPX4 | [5 empty] | 8 590
AF 11146 | PUNTO FOUR MFO 100/4Т | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 85 м3/ч | 29 Pa | 15w | 220V | 100Ø | IPX4 |  | + |  |  |  | 12 790
AF 11147 | PUNTO FOUR MFO 120/5 | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 175 м3/ч | 49 Pa | 20w | 220V | 120Ø | IPX4 | [5 empty] | 10 100
AF 11148 | PUNTO FOUR MFO 120/5 Т | Осевой Канальный | пластик | 1 скорость | мах 175 м3/ч | 49 Pa | 20w | 220V | 120Ø | IPX4 |  | + |  |  |  | 14 520
Центробежные вытяжные вентиляторы накладного исполнения серии ARIETT
AF11965 | ARIETT LL | Центробежный | пластик | 1 скорость | мах 70 м3/ч | 118 Па | 18w | 220V |  | IPX4 | + |  | + |  |  | 17 890
AF11966 | ARIETT LL T | Центробежный | пластик | 1 скорость | мах 70 м3/ч | 118 Па | 18w | 220V |  | IPX4 | + | + | + |  |  | 22 100
AF12000 | ARIETT HABITAT LL 15/30 | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах 20/43 м3/ч | 78/98 Па | 5/8w | 220V |  | IPX4 | + |  |  | + |  | 16 835
AF12001 | ARIETT HABITAT LL 20/75 | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах 27/85 м3/ч | 78/118 Па | 5/8w | 220V |  | IPX4 | + |  |  | + |  | 18 080
Центробежные вытяжные вентиляторы накладного исполнения серии VORT PRESS
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Материал изготовления | Количество скоростей | Пропускная способность | Давление | Мощность | Фазность | Степень защиты |  | Увеличеный срок службы "LL" | Таймер «Т» | Обратный клапан | Наружная решетка | Фильтр | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF11967 | VORT PRESS 110 LL | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах55/110м3/ч | 98/157Па | 12/24w | 220V | IPX4 |  | + |  | + |  | + | 27 800
AF11968 | VORT PRESS 110 LL Т | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах55/110м3/ч | 98/157Па | 12/24w | 220V | IPX4 |  | + | + | + |  | + | 36 900
AF11977 | VORT PRESS 220 LL | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах120/220м3/ч | 314/324П | 35/68w | 220V | IPX4 |  | + |  | + |  | + | 36 330
AF11978 | VORT PRESS 220 LL T | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах120/220м3/ч | 314/324П | 35/68w | 220V | IPX4 |  | + | + | + |  | + | 43 600
AF12002 | VORT PRESS HABITAT LL 30/90 | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах 51/101м3/ч | 39/137Па | 8/22w | 220V | IPX4 |  | + |  | + | + | + | 22 690
AF12004 | VORT PRESS HABITAT LL45/135 | Центробежный | пластик | 2 скорость | мах 52/149м3/ч | 49/225Па | 4/29w | 220V | IPX4 |  | + |  | + | + | + | 30 830

## Лист2
Потолочные вентиляторы. Серия Nordik International Plus
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Цвет | Количество лопостей | Пропускная способность | Мощность |  | Фазность | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF 61701 | NORDIK INTERNATIONAL PLUS 90/36 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | мах 8550 м3/ч | 70w |  | 220V | 31 330
AF 61711 | NORDIK INTERNATIONAL PLUS 120/48 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | мах 9900 м3/ч | 70w |  | 220V | 32 880
AF 61721 | NORDIK INTERNATIONAL PLUS 140/56 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | мах 13500 м3/ч | 70w |  | 220V | 33 300
AF 61731 | NORDIK INTERNATIONAL PLUS 160/60 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | мах 14000 м3/ч | 70w |  | 220V | 33 900
Потолочные вентиляторы. Серия Nordik Design
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Цвет | Количество лопостей | Пропускная способность | Мощность | Встроенный светильник | Фазность | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF 61160 | NORDIK DESIGN 1S 90/36 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 8730м3/ч | 70w |  | 220V | 37 750
AF 61260 | NORDIK DESIGN 1S 120/48 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 11820м3/ч | 70w |  | 220V | 39 100
AF 61360 | NORDIK DESIGN 1S 140/56 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 13680м3/ч | 70w |  | 220V | 40 150
AF 61460 | NORDIK DESIGN 1S 160/60 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 14000м3/ч | 70w |  | 220V | 24 690
AF 61001 | NORDIK DESIGN 1S/L 90/36 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 8730м3/ч | 70w | + | 220V | 52 840
AF 61101 | NORDIK DESIGN 1S/L 120/48 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 11820м3/ч | 70w | + | 220V | 53 500
AF 61301 | NORDIK DESIGN 1S/L 140/56 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 13680м3/ч | 70w | + | 220V | 54 480
AF 61401 | NORDIK DESIGN 1S/L 160/60 | Потолочный | Белый | 3 лопасти-металл | 14000м3/ч | 70w | + | 220V | 55 200
Реверсивные потолочные вентиляторы. Серия Nordik Evolution R
AF 61750 | Nordik Evolution R 90/36 | Потолочный Реверсивный | Белый | 3 лопасти-металл | 11592м3/ч |  |  |  | 39 360
AF 61751 | Nordik Evolution R 120/48 | Потолочный Реверсивный | Белый | 3 лопасти-металл | 13810м3/ч |  |  |  | 39 900
AF 61752 | Nordik Evolution R 140/56 | Потолочный Реверсивный | Белый | 3 лопасти-металл | 16586м3/ч |  |  |  | 41 670
AF 61753 | Nordik Evolution R 160/60 | Потолочный Реверсивный | Белый | 3 лопасти-металл | 17011м3/ч |  |  |  | 42 300
AF 61754 | Nordik Evolution R 120/48 Silver | Потолочный Реверсивный | Серебро | 3 лопасти-металл | 13810м3/ч |  |  |  | 50 880
AF 61757 | Nordik Evolution R 140/56 Silver | Потолочный Реверсивный | Серебро | 3 лопасти-металл | 16586м3/ч |  |  |  | 51 800
AF 61756 | Nordik Evolution R 120/48 Black | Потолочный Реверсивный | Черный | 3 лопасти-металл | 13810м3/ч |  |  |  | 47 050
AF 61759 | Nordik Evolution R 140/56 Black | Потолочный Реверсивный | Черный | 3 лопасти-металл | 16586м3/ч |  |  |  | 48 155
AF 61755 | Nordik Evolution R 120/48 | Потолочный Реверсивный | Под дерево | 3 лопасти-металл | 13810м3/ч |  |  |  | 60 330
AF 61758 | Nordik Evolution R 140/56 | Потолочный Реверсивный | Под дерево | 3 лопасти-металл | 16586м3/ч |  |  |  | 61 245
Потолочные вентиляторы. Серия Nordik Decor
AF 61052 | Nordik Decor 1S 90/36 | Потолочный | Белый | 4 лопасти-металл | 8520м3/ч |  |  |  | 59700
AF 61342 | Nordik Decor 1S 140/56 | Потолочный | Белый | 4 лопасти-металл | 13470м3/ч |  |  |  | 61290
AF 62000 | Nordik Decor 1S 140/56 | Потолочный | Под дерево | 4 лопасти-металл | 13470м3/ч |  |  |  | 61700

## Лист3
Центробежные вытяжные вентиляторы скрытого исполнения серии VORT QUADRO I
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Материал изготовления | Тип исполнения | Количество скоростей | Пропускная способность | Мощность | Таймер «Т» | Обратный клапан | Датчик относительной влажности "HCS" |  | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF12017 | QUADRO MICRO 100 I | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 75/110м3/ч | 25/33w |  | + |  |  | 25 780
AF12018 | QUADRO MICRO 100 I Т | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 75/110м3/ч | 25/33w | + | + |  |  | 29 900
AF12019 | QUADRO MICRO 100 I Т HCS | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 75/110м3/ч | 25/33w | + | + | + |  | 34 500
AF12020 | QUADRO MEDIO I | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 130/180м3/ч | 45/60w |  | + |  |  | 32 300
AF12021 | QUADRO MEDIO I Т | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 130/180м3/ч | 45/60w | + | + |  |  | 36 620
AF12066 | QUADRO MEDIO I Т HCS | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 130/180м3/ч | 45/60w | + | + | + |  | 42 300
AF12023 | QUADRO SUPER I | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 190/280м3/ч | 70/100w |  | + |  |  | 36 900
AF12024 | QUADRO SUPER I Т | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 190/280м3/ч | 70/100w | + | + |  |  | 43 990
AF12067 | QUADRO SUPER I Т HCS | Центробежный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 190/280м3/ч | 70/100w | + | + | + |  | 48 440
Реверсивные (приточно-вытяжные) осевые вентиляторы серии VARIO
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Материал изготовления | Тип исполнения | Количество скоростей | Пропускная способность | Мощность | Жалюзи (А) | Увеличеный срок службы "LL" | Шнур выключатель "P" |  | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF12612 | VARIO 150/6 AR | Осевой реверсивный | пластик |  | 2 скорости | мах выт/пр 235/150м3/ч | 25w | + |  |  |  | 19 100
AF12613 | VARIO 150/6 ARI | Осевой реверсивный | пластик | Скрытое | 2 скорости | выт/пр220/130м3/ч | 25w | + |  |  |  | 33 100
AF12615 | VARIO 150/6 AR LL S | Осевой реверсивный | пластик |  | 2 скорости | мах выт/пр 380/215м3/ч | 35w | + | + |  |  | 21 960
AF12616 | VARIO 150/6 ARI LL S | Осевой реверсивный | пластик | Скрытое | 2 скорости | выт/пр350/200м3/ч | 35w | + | + |  |  | 38 050
AF12452 | VARIO 230/9 AR | Осевой реверсивный | пластик |  | 2 скорости | мах выт/пр 480/310м3/ч | 26w | + |  |  |  | 37 190
AF12453 | VARIO 230/9 ARI | Осевой реверсивный | пластик | Скрытое | 2 скорости | мах 185/270м3/ч, | 26w | + |  |  |  | 45 900
AF12454 | Vario Range 230/9 P-LL-S | Осевой реверсивный | пластик | Встроенное | 1 скорость | 700 м3/ч |  | + | + | + | + | 35 260
AF12455 | VARIO 230/9 AR LL S | Осевой реверсивный | пластик |  | 2 скорости | выт/пр 700/370м3/ч | 40w | + | + |  |  | 42 760
AF12456 | VARIO 230/9 ARI LL S | Осевой реверсивный | пластик | Скрытое | 2 скорости | выт/пр680/350м3/ч | 40w | + | + |  |  | 60 200
AF12412 | VARIO 300/12 AR | Осевой реверсивный | пластик |  | 2 скорости | мах выт/пр 1050/700м3/ч | 45w | + |  |  |  | 54 760
AF12413 | VARIO 300/12 ARI | Осевой реверсивный | пластик | Скрытое | 2 скорости | выт/пр1200/850м3/ч | 45w | + |  |  |  | 67 500
AF12415 | VARIO 300/12 AR LL S | Осевой реверсивный | пластик |  | 2 скорости | выт/пр1650/920м3/ч | 90w | + | + |  |  | 60 240
AF12416 | VARIO 300/12 ARI LL S | Осевой реверсивный | пластик | Скрытое | 2 скорости | выт/пр1750/1000м3/ч | 90w | + | + |  |  | 74 240
Центробежные вытяжные вентиляторы скрытого исполнения серии ARIETT I и VORT PRESS I
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Тип исполнения | Количество скоростей | Пропускная способность | Увеличеный срок службы "LL" | Мощность | Давление | Таймер «Т» | Обратный клапан | Фильтр | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF12010 | ARIETT LL I | Центробежный | Скрытое | 1 скорость | мах 75м3/ч | + | 19w | 108Па |  | + | + | 25 550
AF12011 | ARIETT LL I T | Центробежный | Скрытое | 1 скорость | мах 80м3/ч | + | 19w | 108Па | + | + | + | 30 100
AF11995 | VORT PRESS 110 LL I | Центробежный | Скрытое | 2 скорости | мах 60/120м3/ч | + | 12/24w |  |  | + | + | 32 760
AF11996 | VORT PRESS 110 LL I T | Центробежный | Скрытое | 2 скорости | мах 50/100м3/ч | + | 12/24w |  | + | + | + | 39 690
AF11971 | VORT PRESS 140 LL I | Центробежный | Скрытое | 2 скорости | мах 55/118м3/ч | + | 6/22w |  |  | + | + | 44 380
AF11972 | VORT PRESS 140 LL I T | Центробежный | Скрытое | 2 скорости | мах 67/140м3/ч | + | 6/22w |  | + | + | + | 47 600
AF11973 | VORT PRESS 240 LL I | Центробежный | Скрытое | 2 скорости | мах 120/220м3/ч | + | 33/65w |  |  | + | + | 46 150
AF11974 | VORT PRESS 240 LL I Т | Центробежный | Скрытое | 2 скорости | мах 120/220м3/ч | + | 33/65w |  | + | + | + | 51 200
AF11970 | VORT MAX S | Центробежный | Наружное | 2 скорости | мах 100/370м3/ч |  | 33/65w |  |  | + | + | 27 530
AF10905 | VORT KAPPA | Центробежный | Наружное | 2 скорости | мах 100/370м3/ч |  | 33/65 w |  |  | + | + | 41 440
Центробежные вытяжные вентиляторы накладного исполнения серии VORT QUADRO
Артикуль | Модель | Тип вентилятора | Материал изготовления | Тип исполнения | Количество скоростей | Пропускная способность | Мощность | Таймер «Т» | Обратный клапан | Датчик относительной влажности "HCS" | Фильтр | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AF11638 | QUADRO MICRO 80 | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 60/85м3/ч | 19/27w |  | + |  | + | 17 910
AF11648 | QUADRO MICRO 80 T | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 60/85м3/ч | 19/27w | + | + |  | + | 21 800
AF11936 | QUADRO MICRO 100 | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 65/90м3/ч | 20/28w |  | + |  | + | 17910
AF11940 | QUADRO MICRO 100 T | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 65/90м3/ч | 20/28w | + | + |  | + | 21 800
AF11945 | QUADRO MICRO 100 T HCS | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 65/90м3/ч | 20/28w | + | + | + | + | 26 300
AF11944 | QUADRO MEDIO | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 125/170м3/ч | 42/53w |  | + |  | + | 27 600
AF11946 | QUADRO MEDIO T | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 125/170м3/ч | 42/53w | + | + |  | + | 33 260
AF11950 | QUADRO MEDIO T HCS | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 125/170м3/ч | 42/53w | + | + | + | + | 33 580
AF11952 | QUADRO SUPER | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 185/270м3/ | 65/95w |  | + |  | + | 34 300
AF11954 | QUADRO SUPER T | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 185/270м3/ч | 65/95w | + | + |  | + | 38 000
AF11989 | QUADRO SUPER T HCS | Центробежный | пластик | Накладное | 2 скорости | мах 185/270м3/ч | 65/95w | + | + | + | + | 45 800