## извещатели пожарные
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ТОО "Кострудстрой"
_______________ В.В.Скринтовский
ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию по каталогу
"Взрывозащищённая пожарная и охранная автоматика и оборудование"
на 01 октября 2016 года.
1. Извещатели пожарные
Вид продукции | Технические характеристики | Материал корпуса | Цена в тенге (без учета НДС)
ИП 103-1В извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные 1ЕхdIIВТ3 | А3 | Алюминиевый сплав | 2910 | 18542.52
| (t срабат. 64-76о) | Сталь 12Х18Н10Т | 6700 | 42692.4
| С | Алюминиевый сплав | 3235 | 20613.42
| (t срабат. 84-100°) | Сталь 12Х18Н10Т | 7450 | 47471.4
ИП 103-2В/П извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные программируемые 1ЕхibIIАТ5Х | t срабат. 69-85° С 84-100° С 114-120° С | Алюминиевый сплав | 3940 | 25105.68
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 7820 | 49829.04
ИП 101-1В извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные 1ЕхdIIВТ6 | t срабат. 69-85° С | Алюминиевый сплав | 4180 | 26634.96
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 7460 | 47535.12
ИП 101-1В-Р извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные 1ЕхdIIВТ7 | t срабат. 69-85° С | Алюминиевый сплав | 4470 | 28482.84
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 7750 | 49383
ИП 101-1В-АДР извещатели пожарные тепловые адресные взрывозащищенные 1ЕхdIIВТ6 | t срабат. 69-85° С | Алюминиевый сплав | 4970 | 31668.84
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 8130 | 51804.36
ИП 102-1В извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные и максимально-дифференциальные, 1ЕхdibIIВТ6 (без кабельн. датчика) | t срабат. 54-310° С Длина датчика (L) от 0,5м до 50 м | Алюминиевый сплав | 5780 | 36830.16
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 8730 | 55627.56
ИП 102-1В извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные и максимально-дифференциальные, 1ЕхdibIIВТ6 |  | Алюминиевый сплав | 6070 | 38678.04
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 8996 | 57322.512
ИП 102-1В-АДР извещатели пожарные тепловые адресные взрывозащищенные 1ЕхdibIIВТ6(без кабельн. датчика) | t срабат. 54-310° С Длина датчика (L) от 0,5м до 50 м | Алюминиевый сплав | 6475 | 41258.7
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 9400 | 59896.8
ИП 102-1В2 извещатели пожарные тепловые двухканальные взрывозащищенные максимальные максимально-дифференциальные и с дифференциальной характеристикой, (два тепловых извещателя в одном корпусе) 1ЕхdibIIВТ6(без кабельн. датчика) | t срабат. 69-310о С Длина датчика (L) от 0,5м до 50м. Два независимых канала измерения | Сталь 12Х18Н10Т | 11280 | 71876.16
ИП 102-1В1х2 двухзонные извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные максимальные максимально-дифференциальные и с дифференциальной характеристикой 1ЕхdIIВТ6 | t срабат. 69-310о С Длина датчика (L) от 0,5м до 50м. Два независимых канала измерения | Сталь 12Х18Н10Т | 11280 | 71876.16
Комплект монтажных частей 908.2784.01.000 для монтажа извещателей ИП 102 |  |  | 650 | 4141.8
Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный | ИП212-1В | Алюминиевый сплав | 8780 | 55946.16
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 13750 | 87615
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный 1ЕхdIIСТ6 | ЕхИП535-1В | Алюминиевый сплав | 7790 | 49637.88
|  | Углеродистая сталь | 8330 | 53078.76
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 11700 | 74552.4
| ЕхИП535-1В-АДР | Алюминиевый сплав | 8420 | 53652.24
|  | Углеродистая сталь | 8960 | 57093.12
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 12340 | 78630.48
| ЕхИП535-1ВГ | Алюминиевый сплав | 3530 | 22493.16
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 7180 | 45750.96
| ЕхИП535-1ВГ-АДР | Алюминиевый сплав | 3980 | 25360.56
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 7800 | 49701.6
Козырек для ЕхИП535-1В |  |  | 480 | 3058.56
Примечание: цены указаны на изделия со штуцерами типа К. При замене на штуцера других типов добавлять:
углеродистая сталь тип Т - 1150 тг. нержавеющая сталь тип Т – 1785 тг.
тип Б – 2680 тг. тип Б – 4340 тг.
тип М – 1530 тг. тип М – 2430 тг.
тип БСЗ – 4590 тг. тип БСЗ – 6890 тг.
В случае выполнения изделий под диаметр подключаемых кабелей
от 14 до 18 мм ( обозначение при заказе «18») цена увеличивается на 1660 тг.
На изделия ИП 102-1В и ИП 102-1В1х2 добавлять к цене 1180 тг. на каждый метр длины L ( в изделии ИП 102-1В1х2 две длины L ).
На изделия ИП 102-1В2 добавлять к цене 2040 тг. на каждый метр длины L.
2. Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные ИП329/ИП330 «Ладон»,
маркировка взрывозащиты I ExdIIВT6Х
Вид продукции | Технические характеристики |  | Цена в тенге (без учетаНДС)
ИП329-О-К | Базовое исполнение, ультрафиолетовый сенсор |  | 19860 | 126547.92
ИП329Х-О-К |  |  | 20470 | 130434.84
ИП330-О-К | Базовое исполнение, инфракрасный сенсор |  | 19120 | 121832.64
ИП329-Р-К-Р | Расширенное исполнение, ультрафиолетовый сенсор, релейные выходы |  | 20820 | 132665.04
ИП329Х-Р-К-Р |  |  | 21430 | 136551.96
ИП330-Р-К-Р | Расширенное исполнение, инфракрасный сенсор, релейные выходы |  | 20100 | 128077.2
ИП329-Р-К-А | Расширенное исполнение, ультрафиолетовый сенсор, токовый выход |  | 21180 | 134958.96
ИП329Х-Р-К-А |  |  | 21780 | 138782.16
ИП330-Р-К-А | Расширенное исполнение, инфракрасный сенсор, токовый выход |  | 20440 | 130243.68
ИП329-Р-К-РА | Расширенное исполнение, ультрафиолетовый сенсор, релейный и токовый выходы |  | 21300 | 135723.6
ИП329Х-Р-К-РА |  |  | 21890 | 139483.08
ИП330-Р-К-РА | Расширенное исполнение, инфракрасный сенсор, релейный и токовый выходы |  | 20550 | 130944.6
Примечание:
цены указаны на изделия со штуцерами типа К. При замене на штуцера
других типов добавлять: тип Т – 1150 тг.
тип Б – 2680 тг.
тип М – 1530 тг.
тип БСЗ – 4590 тг.
3. Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные,
маркировка взрывозащиты I ExdIICT6
Вид продукции | Обозначение | Модель | Цена в тенге (без учетаНДС)
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный | ЕхИО102-1В | Модель 01 | 6540 | 41672.88
|  | Модель 02 | 5045 | 32146.74
|  | Модель 03 | 3750 | 23895
|  | Модель 04 | 3980 | 25360.56
Примечание:
цены указаны на изделия со штуцерами типа К. При замене на штуцера
других типов добавлять: тип Т – 960 тг.
тип Б – 2300 тг.
4. Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ЕхИП 103-3ВЛ, устройство сервисное УС-ТК. Маркировка взрывозащиты I ExiaIIBT6 X
Вид продукции | Технические характеристики |  | Цена в тенге (без учетаНДС)
Ех ИП 103-3ВЛ | Термокабель 1 метр (без термореле) |  | 22 | 140.184
| Термореле (с учётом подключения) |  | 340 | 2166.48
УС–ТК–220 | Напряжение питания 220В, 50Гц |  | 6600 | 42055.2
УС–ТК–24 | Напряжение питания 24В |  | 5920 | 37722.24
Пример расчета: Взрывозащищенный извещатель Ех ИП 103-3ВЛ, количество термореле
20 шт, длина кабеля 52 м.
( 140 х 52) + (2166 х 20) = 50600 тнг. |  | 50600
5. Извещатель пожарный дымовой линейный взрывозащищенный
модели ИП212-1ВЛ «Линия»
Обозначение продукции | Технические характеристики |  | Цена в тенге (без учетаНДС)
ИП212-1ВЛ «Линия» | Диапазон расстояний между приемопере датчиком и отражателем от 8 до 120 метров. Три порога срабатывания – 1,25 дБ(25%), 2 дБ (37%), 3дБ (50%). Поставляется с кабелем длиной 10 м. |  | 49540 | 315668.88
6.Коробки взрывозащищенные для теплового датчика
Detect-a-Fire, вид и уровень взрывозащиты 1ЕхdIIТ6Х
Вид продукции | Тип штуцеров | Материал корпуса | Цена в тенге (без учетаНДС)
Коробки взрывозащищенные для теплового датчика Detect-a-Fire ( Коробка Detect-a-Fire, кольцо уплотнительное – 6 шт., кольцо нажимное – 2 шт., заглушка –1 шт кронштейн с гайкой – 1 шт.) | ШТВ-К | Алюминиевый сплав | 3732 | 23780.304
| ШТВ-Тр |  | 3998 | 25475.256
| ШТВ-БК |  | 4442 | 28304.424
| ШТВ-БСЗ |  | 4842 | 30853.224
Комплектующие изделия для коробки датчика Detect-a-Fire | Кронштейн монтажа с гайкой |  | 370 | 2357.64
| Комплект: кольцо уплотнительное + кольцо нажимное |  | 100 | 637.2
Примечание:
В случае выполнения изделий под диаметр подключаемых кабелей
от 14 до 18 мм ( обозначение при заказе «18») цена увеличивается на 1660 тг.
7.Оповещатели пожарные взрывозащищенные
Вид продукции | Технические характеристики | Материал корпуса | Цена в тенге (без учетаНДС)
Оповещатель пожарный взрывозащищенный 1ЕхdIIСТ6 | Звуковой ЕхОППЗ-2В | Углеродистая сталь | 9380 | 59769.36
| Звуковой ЕхОППЗ-2В-ПМ |  | 9825 | 62604.9
| Световой ЕхОППС-1В |  | 8080 | 51485.76
Оповещатель пожарный взрывозащищенный 1ЕхdIIСТ6 | Световой ЕхОППС-1В-ПМ | Углеродистая сталь | 9528 | 60712.416
| Световой ЕхОППС-1В-СМ |  | 10472 | 66727.584
| Звуковой ЕхОППЗ-2В | Сталь 12Х18Н10Т | 13610 | 86722.92
| Звуковой ЕхОППЗ-2В-ПМ |  | 15080 | 96089.76
| Звуковой ЕхОППЗ-2В-ПМР |  | 15200 | 96854.4
| Звуковой ЕхОППЗ-2В-Р |  | 13750 | 87615
| Световой ЕхОППС-1В |  | 11830 | 75380.76
| Световой ЕхОППС-1В-ПМ |  | 13110 | 83536.92
| Световой ЕхОППС-1В-Р |  | 11970 | 76272.84
| Световой ЕхОППС-1В-СМ |  | 14840 | 94560.48
| Звуковой ЕхОППЗ-2В | Алюминиевый сплав | 8294 | 52849.368
| Звуковой ЕхОППЗ-2В-ПМ |  | 8752 | 55767.744
| Звуковой ЕхОППЗ-2В-ПМР |  | 8860 | 56455.92
| Звуковой ЕхОППЗ-2В-Р |  | 8412 | 53601.264
| Световой ЕхОППС-1В |  | 7310 | 46579.32
| Световой ЕхОППС-1В-ПМ |  | 8710 | 55500.12
| Световой ЕхОППС-1В-Р |  | 7440 | 47407.68
| Световой ЕхОППС-1В-СМ |  | 10458 | 66638.376
Примечание:
цены указаны на изделия со штуцерами типа К. При замене на штуцера других типов добавлять:
углеродистая сталь тип Т - 1150 тг. нержавеющая сталь тип Т – 1800 тг.
тип Б – 2680 тг. тип Б – 4340 тг.
тип М – 1530 тг. тип М – 2430 тг.
тип БСЗ – 4590 тг. тип БСЗ – 6890 тг.
В случае выполнения изделий без кабельного ввода с заглушкой от цены вычитать стоимость кабельных уплотнений для каждого патрубка на сумму 1470 тг., а также стоимость соответствующего штуцера по п.26, и прибавлять стоимость соответствующей заглушки ЕхЗУ из п.26 (в конце прейскуранта).
При выполнения изделий под диаметр подключаемых кабелей от 14 до 18 мм ( обозначение при заказе «18») цена увеличивается на 1660 тг.
8. Насадки к оповещателям
Обозначение продукции |  | Технические характеристики | Цена в тенге (без учетаНДС)
НС-2 Насадка к световым оповещателям |  | Сталь 12Х18Н10Т | 4740 | 30203.28
НЗ-1 Насадка к звуковым оповещателям |  | Сталь 12Х18Н10Т | 5780 | 36830.16
9. Табло светозвуковые комбинированные и оповещатели
светозвуковые взрывозащищенные «Филин»
Вид продукции | Технические характеристики | Материал корпуса | Цена в тенге (без учетаНДС)
Табло светозвуковое комбинированное взрывозащищенное | Филин-Т-12 | Алюминиевый сплав | 15800 | 100677.6
| Филин-Т-12 Охр.1 |  | 16430 | 104691.96
| Филин-Т-12 Охр.2 |  | 16500 | 105138
| Филин-Т-12 Охр.3 |  | 17530 | 111701.16
| Филин-Т-РВ-12 |  | 18330 | 116798.76
| Филин-Т-220 |  | 16990 | 108260.28
| Филин-Т-РВ-220 |  | 19520 | 124381.44
| Филин-Т-12 | Сталь 12Х18Н10Т | 27876 | 177625.872
| Филин-Т-12 Охр 1. |  | 28486 | 181512.792
| Филин-Т-12 Охр.2 |  | 28554 | 181946.088
| Филин-Т-12 Охр.3 |  | 29562 | 188369.064
| Филин-Т-РВ-12 |  | 32268 | 205611.696
| Филин-Т-220 |  | 29190 | 185998.68
| Филин-Т-РВ-220 |  | 33580 | 213971.76
Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный | Филин 1-12 | Алюминиевый сплав | 5368 | 34204.896
| Филин -1-12 Охр. |  | 5394 | 34370.568
| Филин -1-220 |  | 5950 | 37913.4
Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный | Филин -2-12 БЗ (без звукового сигнала) | Алюминиевый сплав | 6140 | 39124.08
| Филин -2-12 |  | 6750 | 43011
| Филин -2-12 Охр. |  | 6770 | 43138.44
| Филин -2-220 БЗ (без звукового сигнала) |  | 6672 | 42513.984
| Филин -2-220 |  | 7446 | 47445.912
Примечание:
1. Цены на табло светозвуковое «Филин-Т» и «Филин-1К» указаны со штуцерами типа К, и для «Филин-Т» с красным цветом световой сигнализации. При замене цвета сигнализации в табло «Филин-Т» добавлять к цене 3450 тг. При замене на штуцера других типов добавлять: углеродистая сталь тип Т - 1150 тг. нержавеющая сталь тип Т – 1790 тг. тип Б – 2680 тг. тип Б – 4340 тг. тип М – 1530 тг. тип М – 2430 тг. тип БСЗ – 4590 тг. тип БСЗ – 6890 тг. дюраль Д16 тип Т – 710 тг. (для «Филин-1К») тип Б – 1730 тг. В случае выполнения изделий под диаметр подключаемых кабелейот 14 до 18 мм ( обозначение при заказе «18») цена увеличивается на 1660 тг.
2. Цены на Филин-Т-РВ указаны для изделий с двумя вводными коробками. Стоимость каждой коробки для изделий из алюминиевого сплава – 7970 тнг. для изделий из стали 12Х18Н10Т – 14020 тг. Для изделий Филин-Т-РВ со встроенным аккумулятором (АВ) к цене + 7650 тг.
3. При комплектации табло светозвуковых «Филин-Т» кабелем КГ-3х1,5 добавлять к цене 510 тг. за каждый метр длины дополнительного кабеля.
4. Цены на оповещатели светозвуковые «Филин-1» и «Филин-2» указаны с кабелем КГ-2х1,5 длиной 1,5м. При заказе изделий с кабелем другой длины добавлять к цене 450 тг. за каждый метр длины дополнительного кабеля.
10. Табло светозвуковые и световые взрывозащищенное Филин-Т-М и Филин-Т-Б,
маркировка взрывозащиты 2ЕхmdIIВТ6Х
Обозначение модели | Технические характеристики | Размер зкрана | Цена в тенге (без учетаНДС)
Филин-Т-М-12 | Светозвуковые табло, маркировка взрывозащиты 1ЕхmadIIBT6 X | 240 х 90 | 7638 | 48669.336
Филин-Т-М-220 |  |  | 8718 | 55551.096
Филин-Т-Б-12 |  | 380 х 140 | 9618 | 61285.896
Филин-Т-Б-220 |  |  | 10815 | 68913.18
Филин-Т-М-12 БЗ | Световые табло, маркировка взрывозащиты 1ЕхmaIIBT6 X | 240 х 90 | 6890 | 43903.08
Филин-Т-М-220 БЗ |  |  | 7964 | 50746.608
Филин-Т-Б-12 БЗ |  | 380 х 140 | 8770 | 55882.44
Филин-Т-Б-220 БЗ |  |  | 10050 | 64038.6
Козырек Филин-Т-М |  |  | 620 | 3950.64
Козырек Филин-Т-Б |  |  | 700 | 4460.4
Примечание:
Цены указаны для изделий с кабелем длиной 1,5 метра. В случае заказа изделий с кабелем большей длины дополнительно к цене 670 тг. на каждый дополнительный метр
11. Табло пожарные световые взрывозащищенные типа «Бегущая строка»
Вид продукции | Обозначение | Тип штуцера | Цена в тенге (без учетаНДС)
Табло пожарное световое взрывозащищенное типа «бегущая строка» | Филин-Т-С-24 | Штуцер К | 72890 | 464455.08
|  | Штуцер Т | 73160 | 466175.52
|  | Штуцер Б | 73560 | 468724.32
|  | Штуцер М | 73238 | 466672.536
|  | Штуцер БСЗ | 73960 | 471273.12
| Филин-Т-С-220 | Штуцер К | 71555 | 455948.46
|  | Штуцер Т | 71828 | 457688.016
|  | Штуцер Б | 72226 | 460224.072
|  | Штуцер М | 71904 | 458172.288
|  | Штуцер БСЗ | 72626 | 462772.872
12. Табло световое взрывозащищенное ТСВ-1, ТСВ-1-С и ТСВ-1-Р, вид и
уровень взрывозащиты 1ЕхdIIВТ6
Модель светового табло, напряжение питания и цвет световой сигнализации | Материал корпуса | Тип штуцера | Цена в тенге (без учетаНДС)
ТСВ -1- 12, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 14582 | 92916.504
|  | Т-G ¾ (G ½) | 14774 | 94139.928
|  | Б | 15008 | 95630.976
|  | М | 14818 | 94420.296
|  | БСЗ | 15308 | 97542.576
ТСВ -1- 12, Б (белый) |  | К | 14502 | 92406.744
|  | Т-G ¾ (G ½) | 14692 | 93617.424
|  | Б | 14928 | 95121.216
|  | М | 14738 | 93910.536
|  | БСЗ | 15228 | 97032.816
ТСВ -1- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 13502 | 86034.744
|  | Т-G ¾ (G ½) | 13694 | 87258.168
|  | Б | 13928 | 88749.216
|  | М | 13738 | 87538.536
|  | БСЗ | 14228 | 90660.816
ТСВ -1-С- 12, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 18038 | 114938.136
|  | Т-G ¾ (G ½) | 18228 | 116148.816
|  | Б | 18464 | 117652.608
|  | М | 18274 | 116441.928
|  | БСЗ | 18764 | 119564.208
ТСВ -1-С- 12, Б (белый) |  | К |  | 0
|  | Т-G ¾ (G ½) |  | 0
|  | Б |  | 0
|  | М |  | 0
|  | БСЗ |  | 0
ТСВ -1-С- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 17502 | 111522.744
|  | Т-G ¾ (G ½) | 17692 | 112733.424
|  | Б | 17928 | 114237.216
|  | М | 17736 | 113013.792
|  | БСЗ | 18228 | 116148.816
ТСВ -1-Р- 12, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 17742 | 113052.024
|  | Т-G ¾ (G ½) | 17932 | 114262.704
|  | Б | 18166 | 115753.752
|  | М | 17976 | 114543.072
|  | БСЗ | 18466 | 117665.352
ТСВ -1-Р- 12, Б (белый) |  | К | 17660 | 112529.52
|  | Т-G ¾ (G ½) | 17852 | 113752.944
|  | Б | 18086 | 115243.992
|  | М | 17895 | 114026.94
|  | БСЗ | 18386 | 117155.592
ТСВ -1-Р- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 16662 | 106170.264
|  | Т-G ¾ (G ½) | 16852 | 107380.944
|  | Б | 17088 | 108884.736
|  | М | 16896 | 107661.312
|  | БСЗ | 17388 | 110796.336
ТСВ -1- 220, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 15668 | 99836.496
|  | Т-G ¾ (G ½) | 15858 | 101047.176
|  | Б | 16092 | 102538.224
|  | М | 15902 | 101327.544
|  | БСЗ | 16392 | 104449.824
ТСВ -1- 220, Б (белый) |  | К | 15562 | 99161.064
|  | Т-G ¾ (G ½) | 15752 | 100371.744
|  | Б | 15988 | 101875.536
|  | М | 15796 | 100652.112
|  | БСЗ | 16288 | 103787.136
ТСВ -1- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 14518 | 92508.696
|  | Т-G ¾ (G ½) | 14708 | 93719.376
|  | Б | 14944 | 95223.168
|  | М | 14754 | 94012.488
|  | БСЗ | 15244 | 97134.768
ТСВ -1-С- 220, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 19214 | 122431.608
|  | Т-G ¾ (G ½) | 19314 | 123068.808
|  | Б | 19548 | 124559.856
ТСВ -1-С- 220, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | М | 19358 | 123349.176
|  | БСЗ | 19848 | 126471.456
ТСВ -1-С- 220, Б (белый) |  | К |  | 0
|  | Т-G ¾ (G ½) |  | 0
|  | Б |  | 0
|  | М |  | 0
|  | БСЗ |  | 0
ТСВ -1-С- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 18516 | 117983.952
|  | Т-G ¾ (G ½) | 18706 | 119194.632
|  | Б | 18942 | 120698.424
|  | М | 18752 | 119487.744
|  | БСЗ | 19242 | 122610.024
ТСВ -1-Р- 220, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 18825 | 119952.9
|  | Т-G ¾ (G ½) | 19015 | 121163.58
|  | Б | 19252 | 122673.744
|  | М | 19060 | 121450.32
|  | БСЗ | 19552 | 124585.344
ТСВ -1-Р- 220, Б (белый) |  | К | 18720 | 119283.84
|  | Т-G ¾ (G ½) | 18910 | 120494.52
|  | Б | 19145 | 121991.94
|  | М | 18955 | 120781.26
|  | БСЗ | 19445 | 123903.54
ТСВ -1-Р- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 17676 | 112631.472
|  | Т-G ¾ (G ½) | 17866 | 113842.152
|  | Б | 18102 | 115345.944
|  | М | 17912 | 114135.264
|  | БСЗ | 18402 | 117257.544
ТСВ -1- 12, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 26470 | 168666.84
|  | Т-G ¾ (G ½) | 26752 | 170463.744
|  | Б | 27154 | 173025.288
|  | М | 26852 | 171100.944
|  | БСЗ | 27554 | 175574.088
ТСВ -1- 12, Б (белый) |  | К | 26348 | 167889.456
|  | Т-G ¾ (G ½) | 26632 | 169699.104
|  | Б | 27032 | 172247.904
|  | М | 26730 | 170323.56
|  | БСЗ | 27432 | 174796.704
ТСВ -1- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 24965 | 159076.98
|  | Т-G ¾ (G ½) | 25248 | 160880.256
|  | Б | 25648 | 163429.056
|  | М | 25346 | 161504.712
|  | БСЗ | 26048 | 165977.856
ТСВ -1-С- 12, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 29926 | 190688.472
|  | Т-G ¾ (G ½) | 30210 | 192498.12
|  | Б | 30610 | 195046.92
|  | М | 30308 | 193122.576
|  | БСЗ | 31010 | 197595.72
ТСВ -1-С- 12, Б (белый) |  | К |  | 0
|  | Т-G ¾ (G ½) |  | 0
|  | Б |  | 0
|  | М |  | 0
|  | БСЗ |  | 0
ТСВ -1-С- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 28965 | 184564.98
|  | Т-G ¾ (G ½) | 29248 | 186368.256
|  | Б | 29650 | 188929.8
|  | М | 29346 | 186992.712
|  | БСЗ | 30050 | 191478.6
ТСВ -1-Р- 12, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 29628 | 188789.616
|  | Т-G ¾ (G ½) | 29912 | 190599.264
|  | Б | 30312 | 193148.064
|  | М | 30009 | 191217.348
|  | БСЗ | 30712 | 195696.864
ТСВ -1-Р- 12, Б (белый) |  | К | 29506 | 188012.232
|  | Т-G ¾ (G ½) | 29790 | 189821.88
|  | Б | 30190 | 192370.68
|  | М | 29888 | 190446.336
|  | БСЗ | 30590 | 194919.48
ТСВ -1-Р- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 28125 | 179212.5
|  | Т-G ¾ (G ½) | 28408 | 181015.776
|  | Б | 28810 | 183577.32
|  | М | 28506 | 181640.232
|  | БСЗ | 29210 | 186126.12
ТСВ -1- 220, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 27764 | 176912.208
|  | Т-G ¾ (G ½) | 28045 | 178702.74
|  | Б | 28446 | 181257.912
|  | М | 28144 | 179333.568
|  | БСЗ | 28846 | 183806.712
ТСВ -1- 220, Б (белый) |  | К | 27658 | 176236.776
|  | Т-G ¾ (G ½) | 27940 | 178033.68
|  | Б | 28340 | 180582.48
|  | М | 28038 | 178658.136
|  | БСЗ | 28740 | 183131.28
ТСВ -1- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 26295 | 167551.74
|  | Т-G ¾ (G ½) | 26578 | 169355.016
|  | Б | 26980 | 171916.56
|  | М | 26676 | 169979.472
|  | БСЗ | 27380 | 174465.36
ТСВ -1-С- 220, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 31220 | 198933.84
|  | Т-G ¾ (G ½) | 31502 | 200730.744
|  | Б | 31902 | 203279.544
|  | М | 31600 | 201355.2
|  | БСЗ | 32302 | 205828.344
ТСВ -1-С- 220, Б (белый) |  | К |  | 0
|  | Т-G ¾ (G ½) |  | 0
|  | Б |  | 0
|  | М |  | 0
|  | БСЗ |  | 0
ТСВ -1-С- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 30296 | 193046.112
|  | Т-G ¾ (G ½) | 30578 | 194843.016
|  | Б | 30980 | 197404.56
|  | М | 30678 | 195480.216
|  | БСЗ | 31380 | 199953.36
ТСВ -1-Р- 220, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 30922 | 197034.984
|  | Т-G ¾ (G ½) | 31204 | 198831.888
|  | Б | 31604 | 201380.688
|  | М | 31302 | 199456.344
|  | БСЗ | 32004 | 203929.488
ТСВ -1-Р- 220, Б (белый) |  | К | 30816 | 196359.552
|  | Т-G ¾ (G ½) | 31098 | 198156.456
|  | Б | 31500 | 200718
|  | М | 31196 | 198780.912
|  | БСЗ | 31900 | 203266.8
ТСВ -1-Р- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 29456 | 187693.632
|  | Т-G ¾ (G ½) | 29738 | 189490.536
|  | Б | 30140 | 192052.08
|  | М | 29838 | 190127.736
|  | БСЗ | 30540 | 194600.88
Примечание:
1) При выполнении изделий под техническим наблюдением Российского Морского Регистра судоходства ( МР ) цена изделия увеличивается на 3190 тг.
2) Для изделий с РВ (Рудничное взрывозащищенное исполнение) к цене табло в алюминиевом корпусе + 7970 тг. на каждый патрубок, в нержавеющем корпусе 14020 тг. на каждый патрубок.
3) Для изделий со встроенным аккумулятором (АВ) к цене + 7650 тг.
4) В случае выполнения изделий под диаметр подключаемых кабелей от 14 до 18 мм ( обозначение при заказе «18») цена увеличивается на 1660 тг.
5) В случае выполнения изделий без кабельного ввода с заглушкой от цены вычитать стоимость кабельных уплотнений для каждого патрубка на сумму 1470 тг., а также стоимость соответствующего штуцера по п.26, и прибавлять стоимость соответствующей заглушки ЕхЗУ из п.26 (в конце прейскуранта).
13. Комплектующие изделия для световых взрывозащищенных табло ТСВ-1, ТСВ-1-С, ТСВ-1-Р.
Наименование изделия |  | Материал изделия | Цена в тенге (без учетаНДС)
Козырек светозащитный КС |  | Сталь 20 | 550 | 3504.6
Комплект монтажных частей для крепления табло на потолке |  | Сталь 20 | 394 | 2510.568
Заглушка резьбовая ЕхЗУ-25 х 1,5, 20 х 1,5 |  | Сталь 20 | 140 | 892.08
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 210 | 1338.12
|  | Дюраль Д 16 | 162 | 1032.264
Заглушка резьбовая ЕхЗУ-27 х 2 |  | Дюраль Д 16 | 196 | 1248.912
Заглушка резьбовая ЕхЗУ-27 х 2 |  | Сталь 12Х18Н10Т | 252 | 1605.744
Примечание:
Заглушками с резьбой М25 х 1,5 и М27 х 2 комплектуются табло под кабельные вводы Заказчика
14. Табло световые взрывозащищенные модели ТСВ-1-Х для эксплуатации изделия при температуре
окружающей среды до – 60 градусов, вид и уровень взрывозащиты 1ЕхdIIBT6
Модель светового табло, напряжение питания и цвет световой сигнализации | Материал корпуса | Тип штуцера | Цена в тенге (без учетаНДС)
ТСВ -1-Х- 12, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 19988 | 127363.536
|  | Т-G ¾ (G ½) | 20178 | 128574.216
|  | Б | 20414 | 130078.008
|  | М | 20224 | 128867.328
|  | БСЗ | 20714 | 131989.608
ТСВ -1-Х- 12, Б (белый) |  | К | 19910 | 126866.52
|  | Т-G ¾ (G ½) | 20100 | 128077.2
|  | Б | 20335 | 129574.62
|  | М | 20144 | 128357.568
|  | БСЗ | 20665 | 131677.38
ТСВ -1-Х- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 18948 | 120736.656
|  | Т-G ¾ (G ½) | 19140 | 121960.08
|  | Б | 19374 | 123451.128
|  | М | 19184 | 122240.448
|  | БСЗ | 19674 | 125362.728
ТСВ -1-Х- 220, З, С (зелёный, синий) | А Алюминиевый сплав | К | 21034 | 134028.648
|  | Т-G ¾ (G ½) | 21224 | 135239.328
|  | Б | 21460 | 136743.12
|  | М | 21270 | 135532.44
|  | БСЗ | 21760 | 138654.72
ТСВ -1-Х- 220, Б (белый) |  | К | 20932 | 133378.704
|  | Т-G ¾ (G ½) | 21122 | 134589.384
|  | Б | 21356 | 136080.432
|  | М | 21166 | 134869.752
|  | БСЗ | 21656 | 137992.032
ТСВ -1-Х- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 19925 | 126962.1
|  | Т-G ¾ (G ½) | 20115 | 128172.78
|  | Б | 20350 | 129670.2
|  | М | 20160 | 128459.52
|  | БСЗ | 20650 | 131581.8
ТСВ -1-Х- 12, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 31147 | 198468.684
|  | Т-G ¾ (G ½) | 31430 | 200271.96
|  | Б | 31830 | 202820.76
|  | М | 31528 | 200896.416
|  | БСЗ | 32230 | 205369.56
ТСВ -1-Х- 12, Б (белый) |  | К | 31030 | 197723.16
|  | Т-G ¾ (G ½) | 31312 | 199520.064
|  | Б | 31714 | 202081.608
|  | М | 31410 | 200144.52
|  | БСЗ | 32114 | 204630.408
ТСВ -1-Х- 12, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 29712 | 189324.864
|  | Т-G ¾ (G ½) | 29994 | 191121.768
|  | Б | 30395 | 193676.94
|  | М | 30092 | 191746.224
|  | БСЗ | 30795 | 196225.74
ТСВ -1-Х- 220, З, С (зелёный, синий) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | К | 32380 | 206325.36
|  | Т-G ¾ (G ½) | 32662 | 208122.264
|  | Б | 33062 | 210671.064
|  | М | 32760 | 208746.72
|  | БСЗ | 33462 | 213219.864
ТСВ -1-Х- 220, Б (белый) |  | К | 32278 | 205675.416
|  | Т-G ¾ (G ½) | 32562 | 207485.064
|  | Б | 32962 | 210033.864
ТСВ -1-Х- 220, Б (белый) | Н Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | М | 32660 | 208109.52
|  | БСЗ | 33362 | 212582.664
ТСВ -1-Х- 220, К, Ж (красный, жёлтый) |  | К | 30980 | 197404.56
|  | Т-G ¾ (G ½) | 31262 | 199201.464
|  | Б | 31662 | 201750.264
|  | М | 31360 | 199825.92
|  | БСЗ | 32062 | 204299.064
Примечание:
1) При выполнении изделий под техническим наблюдением Российского Морского Регистра судоходства ( МР ) цена изделия увеличивается на 3190 тг.
2) В случае выполнения изделий под диаметр подключаемых кабелей от 14 до 18 мм ( обозначение при заказе «18») цена увеличивается на 1660 тг.
15. Оповещатели речевые и звуковые
Вид продукции | Технические характеристики | Материал корпуса | Цена в тенге (без учетаНДС)
Оповещатель речевой пожарный взрывозащищенный | Спикер-12 | Речевой блок из алюминиевого сплава. Громкоговоритель - алюминиевый | 36860 | 234871.92
| Спикер-24 |  | 37800 | 240861.6
| Спикер-220 |  | 37600 | 239587.2
| Спикер-М-12 | Алюминиевый сплав | 28400 | 180964.8
| Спикер-М-220 |  | 26540 | 169112.88
| ГРВ-25А | Алюминиевый сплав | 15680 | 99912.96
Оповещатель звуковой пожарный взрывозащищенный | Рупор-В-24 | Алюминиевый сплав | 21520 | 137125.44
| Рупор-В-220 |  | 21320 | 135851.04
Оповещатель звуковой пневматический | Тифон-1П-01 | Углеродистая сталь | 4500 | 28674
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 5990 | 38168.28
| Тифон-1П-02 | Углеродистая сталь | 5630 | 35874.36
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 9330 | 59450.76
| Тифон-1П-02 в комплекте со свитком | Углеродистая сталь | 6520 | 41545.44
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 10430 | 66459.96
| Тифон-1П-03 | Углеродистая сталь | 5940 | 37849.68
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 9700 | 61808.4
| Тифон-1П-04 | Углеродистая сталь | 8640 | 55054.08
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 13800 | 87933.6
| Тифон-1П-05 | Углеродистая сталь | 7350 | 46834.2
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 12260 | 78120.72
| Тифон-1П-06 | Углеродистая сталь | 6350 | 40462.2
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 10560 | 67288.32
| Тифон-1П-07 | Углеродистая сталь | 7630 | 48618.36
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 10200 | 64994.4
| Тифон-1П-08 | Углеродистая сталь | 3290 | 20963.88
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 4400 | 28036.8
| Тифон-1П-09 | Углеродистая сталь | 3100 | 19753.2
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 4150 | 26443.8
| Тифон-1П-10 | Углеродистая сталь | 3080 | 19625.76
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 4130 | 26316.36
Оповещатель звуковой электродинамический (сирена) | Аврал-1В-ВН 220В | Углеродистая сталь | 13520 | 86149.44
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 19780 | 126038.16
Защитный колпак на Аврал-1В |  | Сталь 12Х18Н10Т | 2375 | 15133.5
Комплектующие изделия к оповещателю звуковому Тифон-1П | Монтажный кронштейн к Тифону-1П-01 | Углеродистая сталь | 140 | 892.08
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 210 | 1338.12
| Монтажный кронштейн к Тифону-1П-02 | Углеродистая сталь | 370 | 2357.64
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 750 | 4779
| Монтажный кронштейн к Тифону-1П-03 | Углеродистая сталь | 370 | 2357.64
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 750 | 4779
| Двухпозиционный распределитель РДВ-5 |  | 13200 | 84110.4
| Баллон для сжатого воздуха с газовым редуктором |  | 18500 | 117882
Комплектующие изделия к оповещателю звуковому Тифон-1П | Напорный рукав длиной 1 метр |  | 380 | 2421.36
Примечание: на каждый последующий метр напорного рукава добавляется 770 тенге.
Примечание:
цены на оповещатели указаны на изделия со штуцерами типа К. При замене на штуцера других типов добавлять:
Оповещатель «Аврал» углеродистая сталь тип Т - 710 тг. нержавеющая сталь тип Т – 1020 тг. тип Б – 1530 тг. тип Б – 2490 тг.
На остальные изделия углеродистая сталь тип Т - 1150 тг. нержавеющая сталь тип Т – 1790 тг. тип Б – 2680 тг. тип Б – 4340 тг. тип М – 1530 тг. тип М – 2430 тг. тип БСЗ – 4690 тг. тип БСЗ – 6890 тг.
Цена оповещателя Спикер указана в комплекте с одним громкоговорителем ГРВ-25А При комплектации оповещателя Спикер двумя громкоговорителями к цене добавлять 99920 тг. При комплектации оповещателя Спикер адаптером сети к цене добавляется 16600 тг. Цены на изделия Спикер и ГРВ рассчитаны с кабелем КГ 2х1,5 длиной 1,5 метра. При заказе изделий с кабелем большей длины добавлять к цене 450 тг. за каждый метр.
16. Пакетные кулачковые взрывозащищенные выключатели и переключатели серии ЕхКПВ.
Тип переключателя и номинальный ток (А) | Технические характеристики |  | Цена в тенге (без учетаНДС)
| Материал оболочки корпуса | Схема коммутации
ЕхКПВ - 10 | С (Сталь 20) | 90 | 4288 | 27323.136
|  | 91 | 4382 | 27922.104
|  | 10 | 4455 | 28387.26
|  | 92 | 4508 | 28724.976
|  | 99 | 6014 | 38321.208
|  | 100 | 6014 | 38321.208
|  | 51 | 4200 | 26762.4
|  | 52 | 4534 | 28890.648
|  | 53 | 5338 | 34013.736
|  | 75 | 5404 | 34434.288
|  | 11 | 6014 | 38321.208
|  | 12 | 6448 | 41086.656
ЕхКПВ - 10 | Н (Сталь 12Х18Н10Т) | 90 | 6286 | 40054.392
|  | 91 | 6382 | 40666.104
|  | 10 | 6454 | 41124.888
|  | 92 | 4814 | 30674.808
|  | 99 | 8300 | 52887.6
|  | 100 | 8300 | 52887.6
|  | 51 | 6195 | 39474.54
|  | 52 | 6532 | 41621.904
|  | 53 | 7624 | 48580.128
|  | 75 | 7692 | 49013.424
|  | 11 | 8300 | 52887.6
|  | 12 | 8736 | 55665.792
ЕхКПВ - 16 | С (Сталь 20) | 90 | 4484 | 28572.048
|  | 91 | 4525 | 28833.3
|  | 10 | 4758 | 30317.976
|  | 92 | 4950 | 31541.4
|  | 99 | 6654 | 42399.288
|  | 100 | 6654 | 42399.288
|  | 51 | 4382 | 27922.104
|  | 52 | 4903 | 31241.916
|  | 53 | 6205 | 39538.26
|  | 75 | 7238 | 46120.536
|  | 11 | 6654 | 42399.288
|  | 12 | 7238 | 46120.536
ЕхКПВ - 16 | Н (Сталь 12Х18Н10Т) | 90 | 6482 | 41303.304
|  | 91 | 6524 | 41570.928
|  | 10 | 6756 | 43049.232
|  | 92 | 6950 | 44285.4
|  | 99 | 9090 | 57921.48
|  | 100 | 9090 | 57921.48
|  | 51 | 6378 | 40640.616
|  | 52 | 6902 | 43979.544
|  | 53 | 8644 | 55079.568
|  | 75 | 9674 | 61642.728
|  | 11 | 9090 | 57921.48
|  | 12 | 9674 | 61642.728
ЕхКПВ - 25 | С (Сталь 20) | 90 | 4612 | 29387.664
|  | 91 | 4624 | 29464.128
|  | 10 | 4822 | 30725.784
|  | 92 | 5150 | 32815.8
|  | 99 | 6942 | 44234.424
|  | 100 | 6942 | 44234.424
|  | 51 | 4884 | 31120.848
|  | 52 | 5544 | 35326.368
|  | 53 | 6242 | 39774.024
|  | 75 | 7642 | 48694.824
|  | 11 | 6942 | 44234.424
|  | 12 | 7642 | 48694.824
ЕхКПВ - 25 | Н (Сталь 12Х18Н10Т) | 90 | 6612 | 42131.664
|  | 91 | 6622 | 42195.384
|  | 10 | 6822 | 43469.784
|  | 92 | 7148 | 45547.056
|  | 99 | 9380 | 59769.36
|  | 100 | 9380 | 59769.36
|  | 51 | 6882 | 43852.104
|  | 52 | 7540 | 48044.88
|  | 53 | 8680 | 55308.96
|  | 75 | 10080 | 64229.76
|  | 11 | 9380 | 59769.36
|  | 12 | 10080 | 64229.76
Примечание:
1.Цены указаны на переключатели без кабельных вводов.
2.По заказу переключатель может быть изготовлен с двумя кабельными вводами (расположение которых проходное Пр или угловое Уг ), с тремя кабельными вводами (тройниковое Тр), с четырмя кабельными вводами (крестообразное Кр).
3. При расчете цены добавлять стоимость каждого кабельного ввода в зависимости от способа присоединения кабеля и материала ввода по следующим типам: углеродистая сталь К – 3060 тг. Нержавеющая сталь К – 5000 тг. С Т – 3640 тг.(G¾ или G½) Н Т – 5890 тг.(G¾ или G½) Б – 4400 тг. Б – 7140 тг. М – 3830 тг. М – 6570 тг. БСЗ – 5360 тг. БСЗ – 8420 тг.
Пример расчета: 1) Кулачковый переключатель взрывозащищенный с номинальным током переключения 25А, материал корпуса С (углеродистая сталь) , вид прокладки кабеля Б (бронированный), схема коммутации 90, схема расположения кабельных вводов – Пр(проходная): ЕхКПВ-25-С-Б-90-Пр ТУ 3424-138-12150638-2009 29388 + ( 4400 х 2 ) = 38188 тг.
17. Взрывозащищенные кнопки серии ЕхВК-1dU, маркир. взрывозащиты ЕхdIICU.
Вид продукции | Материал корпуса | Тип толкателя | Цена в тенге (без учетаНДС)
Взрывозащищенная кнопка ЕхВК-1dU | С (углеродистая сталь) | Рис.1 Цилиндрический | 1682 | 10717.704
|  | Рис.2 Грибовидный | 1984 | 12642.048
|  | Рис.3 Грибовидный с фиксацией | 2232 | 14222.304
| Н (коррозионно-стойкая сталь) | Рис.1 Цилиндрический | 2110 | 13444.92
Взрывозащищенная кнопка ЕхВК-1dU | Н (коррозионно-стойкая сталь) | Рис.2 Грибовидный | 2560 | 16312.32
|  | Рис.3 Грибовидный с фиксацией | 2870 | 18287.64
18. Индикатор взрывозащищенный полупроводниковый ЕхИВП-d
Вид продукции | Материал корпуса |  | Цена в тенге (без учетаНДС)
ЕхИВП-d | С (углеродистая сталь) |  | 955 | 6085.26
| Н (коррозионностойкая сталь) |  | 1180 | 7518.96
19. Посты управления кнопочные ЕхПКУ, маркировка взрывозащиты 1ЕхdIIСТ6 и 1ЕхdIIВТ6.
Обозначение поста управления кнопочного ЕхПКУ | Материал |  | Цена в тенге (без учетаНДС)
ЕхПКУ3(101)-1 | С (углеродистая сталь) |  | 3928 | 25029.216
| Н (коррозионностойкая сталь) |  | 6476 | 41265.072
ЕхПКУ3(135)-1 | С (углеродистая сталь) |  | 3980 | 25360.56
| Н (коррозионностойкая сталь) |  | 6762 | 43087.464
ЕхПКУ1-2 | С (углеродистая сталь) |  | 5732 | 36524.304
| Н (коррозионностойкая сталь) |  | 7990 | 50912.28
ЕхПКУ1-3 | С (углеродистая сталь) |  | 6740 | 42947.28
| Н (коррозионностойкая сталь) |  | 9600 | 61171.2
ЕхПКУ1-4 | С (углеродистая сталь) |  | 7780 | 49574.16
| Н (коррозионностойкая сталь) |  | 11360 | 72385.92
ЕхПКУ1-8 | С (углеродистая сталь) |  | 9578 | 61031.016
| Н (коррозионностойкая сталь) |  | 14840 | 94560.48
Примечание:
1. Цены указаны на изделия со штуцером К и без стоимости кнопок ЕхВК-1dU. При расчете цены на заказываемое изделие к цене добавлять стоимость кнопок и индикаторов из таблиц 16 и 17 в соответствии с заказом, а так же при заказе изделий со штуцерами других типов добавлять на каждый патрубок: углеродистая сталь тип Т – 580 тг. нержавеющая сталь тип Т – 900 тг. тип Б – 1340 тг. тип Б – 2170 тг. тип М – 770 тг. тип М – 1220 тг. тип БСЗ – 2300 тг. тип БСЗ – 3450 тг. В случае выполнения изделий под диаметр подключаемых кабелей от 14 до 18 мм ( обозначение при заказе «18») цена увеличивается на 1660 тг. Пост управления кнопочный ЕхПКУ2 Корпус СН стоимость 68920 тг.; Корпус СА стоимость 49430 тг.
Примечания 2: Цены указаны на изделия со штуцером К без стоимости кнопок ЕхВК-1dU и без отверстий под кнопки. В соответствии с указанным в заказе количеством кнопок при расчете цены добавлять на каждое отверстие 1090 тг. Остальной расчет проводить по Примечанию 1.
20.Коробки соединительные унифицированные взрывозащищенные стальные с маркировкой
взрывозащиты ЕхdIICU (без контактных зажимов и кабельных уплотнений)
Вид продукции, рабочий объем (см³) | Способ прокладки кабеля | Материал коробки | Цена в тенге (без учетаНДС)
Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные стальны ЕхКСУВ, 500 см3 | К | Углеродистая сталь | 5083 | 32388.876
| Т |  | 5191 | 33077.052
| Б |  | 5327 | 33943.644
| К | Сталь 12Х18Н10Т | 8234 | 52467.048
| Т |  | 8396 | 53499.312
| Б |  | 8626 | 54964.872
Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные стальны ЕхКСУВ, 700 см3 | К | Углеродистая сталь | 5107 | 32541.804
| Т |  | 5214 | 33223.608
| Б |  | 5351 | 34096.572
| К | Сталь 12Х18Н10Т | 8637 | 55034.964
| Т |  | 8801 | 56079.972
| Б |  | 9032 | 57551.904
Примечание:
1. Цены указаны на коробки с одним патрубком и кабельным вводом К ( по рис.1 ).
2. Коробки с объемом V=500 см3 с 6-ю кабельными вводами не выпускаются.
3. На каждый патрубок свыше 1-го добавлять: углеродистая сталь – 1790 тг. нержавеющая сталь – 2870 тг. На изделия, выполняемые с кабельными уплотнениями, добавлять к каждому патрубку, начиная со второго, стоимость кабельных уплотнений в зависимости от способа присоединения кабеля по следующим типам: углеродистая сталь К – 3060 тг. Нержавеющая сталь К – 4980 тг. Т – 3640 тг. Т – 5870 тг. Б – 4400 тг. Б – 7140 тг. М – 3830 тг. М – 6570 тг. БСЗ – 5360 тг. БСЗ – 8420 тг.
4. На коробки с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6 ( с блоком зажимов ) добавлять - ExКСУВ 500 – 1470 тг., ExКСУВ 700 – 1600 тг., а так же на каждую контактную пару 580 тг.
21. Коробки соединительные унифицированные взрывозащищенные алюминиевые ЕхКСУВ-А,
маркировка взрывозащиты ЕхdIICU
Вид продукции | Конструктивные особенности, количество патрубков | Диаметр патрубка, резьба | Цена в тенге (без учетаНДС)
Коробки соединительные взрывозащищенные унифицированные алюминиевые ЕхКСУВ-А | Проходная 2 | 20 ¾ | 1754 | 11176.488
|  | 25 1 | 1826 | 11635.272
|  | 40 ½ | 1962 | 12501.864
|  | 50 2 | 2182 | 13903.704
| Тройниковая 3 | 20 ¾ | 1857 | 11832.804
|  | 25 1 | 1938 | 12348.936
|  | 40 ½ | 2110 | 13444.92
|  | 50 2 | 2343 | 14929.596
| Крестообразная 4 | 20 ¾ | 1962 | 12501.864
|  | 25 1 | 2059 | 13119.948
|  | 40 ½ | 2265 | 14432.58
|  | 50 2 | 2511 | 16000.092
| Проходная с выходом в дно 3 | 20 ¾ | 1857 | 11832.804
|  | 25 1 | 1938 | 12348.936
|  | 40 ½ | 2110 | 13444.92
|  | 50 2 | 2343 | 14929.596
| Тройниковая с выходом в дно 4 | 20 ¾ | 1962 | 12501.864
|  | 25 1 | 2059 | 13119.948
|  | 40 ½ | 2265 | 14432.58
|  | 50 2 | 2511 | 16000.092
| Крестообразная с выходом в дно 5 | 20 ¾ | 2059 | 13119.948
|  | 25 1 | 2182 | 13903.704
|  | 40 ½ | 2419 | 15413.868
|  | 50 2 | 2675 | 17045.1
Примечание:
1. Цены указаны на коробки без кабельных вводов и без контактных зажимов.. На изделия, выполняемые с кабельными вводами, добавлять к каждому патрубку стоимость кабельных вводов в зависимости от способа присоединения кабеля по следующим типам: К – 4980 тг., Т – 5870 тг., Б – 7140 тг., М – 6630 тг., БСЗ – 8420 тг., а так же при комплектации зажимами добавлять 1470 тг. и на каждую контактную пару 580 тг.
22.Коробки соединительные унифицированные взрывозащищенные 2Ех-е-КСУВ, 2Ех-еia-КСУВ, 0Ех-ia-КСУВ, маркировка взрывозащиты 2ЕхеIIТ6, 2ЕхеiaIICТ6, 0ЕхiaICIТ6
Модификация коробки по габаритам Ex-e-KCУВ-Н(С) | Размеры, мм X Y Z | Материал | Цена в тенге (без учетаНДС)
-01 | 156 156 87 | Нержавеющая сталь | 3098 | 19740.456
|  | Углеродистая сталь | 2963 | 18880.236
-02 | 206 206 107 | Нержавеющая сталь | 4083 | 26016.876
|  | Углеродистая сталь | 3763 | 23977.836
-03 | 306 186 107 | Нержавеющая сталь | 6405 | 40812.66
|  | Углеродистая сталь | 5838 | 37199.736
-04 | 306 306 167 | Нержавеющая сталь | 7403 | 47171.916
|  | Углеродистая сталь | 6975 | 44444.7
-05 | 406 306 167 | Нержавеющая сталь | 8978 | 57207.816
|  | Углеродистая сталь | 8288 | 52811.136
-06 | 506 356 217 | Нержавеющая сталь | 9858 | 62815.176
|  | Углеродистая сталь | 8913 | 56793.636
-07 | 206 206 167 | Нержавеющая сталь | 6918 | 44081.496
|  | Углеродистая сталь | 6400 | 40780.8
-08 | 306 306 217 | Нержавеющая сталь | 7928 | 50517.216
|  | Углеродистая сталь | 7563 | 48191.436
-09 | 406 306 217 | Нержавеющая сталь | 9266 | 59042.952
|  | Углеродистая сталь | 8563 | 54563.436
Примечание:
1.Цены указаны на коробки без контактных пар и без кабельных вводов.
2. При расчете цены на каждую клемную пару добавлять ее стоимость в соответствии с таблицами:
* для уровня взрывозащиты 2ЕхеIIТb
Максимальное сечение жил, мм2 | Вид контакной пары | Единица измерения | Цена в тенге (без учетаНДС)
2.5 | Пружинная клем.пара | Одна пара | 57 | 363.204
4 |  |  | 80 | 509.76
6 |  |  | 86 | 547.992
10 |  |  | 105 | 669.06
16 |  |  | 126 | 802.872
2.5 | Винтовая клем.пара | Одна пара | 57 | 363.204
4 |  |  | 80 | 509.76
6 |  |  | 86 | 547.992
10 |  |  | 105 | 669.06
16 |  |  | 126 | 802.872
2.5 | Заземляющая клем.пара | Одна пара | 63 | 401.436
4 |  |  | 87 | 554.364
6 |  |  | 93 | 592.596
10 |  |  | 116 | 739.152
16 |  |  | 140 | 892.08
* для уровня взрывозащиты 0ЕхiaIICТb
Максимальное сечение жил, мм2 | Вид контакной пары | Единица измерения | Цена в тенге (без учетаНДС)
2.5 | Пружинная клем.пара | Одна пара | 63 | 401.436
4 |  |  | 87 | 554.364
6 |  |  | 95 | 605.34
10 |  |  | 119 | 758.268
16 |  |  | 143 | 911.196
2.5 | Винтовая клем.пара | Одна пара | 63 | 401.436
4 |  |  | 87 | 554.364
6 |  |  | 95 | 605.34
10 |  |  | 119 | 758.268
16 |  |  | 143 | 911.196
2.5 | Заземляющая клем.пара | Одна пара | 69 | 439.668
4 |  |  | 96 | 611.712
6 |  |  | 105 | 669.06
10 |  |  | 131 | 834.732
16 |  |  | 156 | 994.032
* для уровня взрывозащиты 2ЕхeiaIICТb
Максимальное сечение жил, мм2 | Вид контакной пары | Единица измерения | Цена в тенге (без учетаНДС)
2.5 | Пружинная клем.пара | Одна пара | 57 | 363.204
4 |  |  | 80 | 509.76
6 |  |  | 86 | 547.992
10 |  |  | 104 | 662.688
16 |  |  | 131 | 834.732
2.5 | Винтовая клем.пара | Одна пара | 57 | 363.204
4 |  |  | 80 | 509.76
6 |  |  | 86 | 547.992
10 |  |  | 104 | 662.688
16 |  |  | 126 | 802.872
2.5 | Заземляющая клем.пара | Одна пара | 63 | 401.436
4 |  |  | 87 | 554.364
6 |  |  | 93 | 592.596
10 |  |  | 116 | 739.152
16 |  |  | 138 | 879.336
3. При комплектации коробок кабельными вводами добавлять к цене стоимость каждого ввода с учетом выполнения отверстия под него в соответствии с таблицей:
Вводы кабельные взрывозащищенные унифицированные, ЕхеКВУ
Тип кабельного ввода | Материал ввода | Диаметр кабеля, мм | Цена в тенге (без учетаНДС)
ЕхеКВУ-К | С конструк сталь | 4-6 | 669 | 4262.868
|  | 6-8 | 718 | 4575.096
|  | 8-12 | 819 | 5218.668
|  | 12-16 | 894 | 5696.568
|  | 16-20 | 969 | 6174.468
|  | 20-24 | 1044 | 6652.368
|  | 24-28 | 1120 | 7136.64
|  | 28-32 | 1197 | 7627.284
|  | 32-36 | 1273 | 8111.556
|  | 36-40 | 1352 | 8614.944
|  | 40-44 | 1430 | 9111.96
|  | 44-48 | 1509 | 9615.348
|  | 48-52 | 1587 | 10112.364
|  | 52-56 | 1679 | 10698.588
ЕхеКВУ-Т |  | 4-6 | 716 | 4562.352
|  | 6-8 | 768 | 4893.696
|  | 8-12 | 877 | 5588.244
|  | 12-16 | 960 | 6117.12
|  | 16-20 | 1043 | 6645.996
|  | 20-24 | 1126 | 7174.872
|  | 24-28 | 1212 | 7722.864
|  | 28-32 | 1298 | 8270.856
|  | 32-36 | 1384 | 8818.848
|  | 36-40 | 1472 | 9379.584
|  | 40-44 | 1560 | 9940.32
|  | 44-48 | 1648 | 10501.056
|  | 48-52 | 1735 | 11055.42
|  | 52-56 | 1828 | 11648.016
ЕхеКВУ-Бр |  | 4-6 | 877 | 5588.244
|  | 6-8 | 945 | 6021.54
|  | 8-12 | 1029 | 6556.788
|  | 12-16 | 1123 | 7155.756
|  | 16-20 | 1219 | 7767.468
|  | 20-24 | 1313 | 8366.436
|  | 24-28 | 1410 | 8984.52
|  | 28-32 | 1506 | 9596.232
|  | 32-36 | 1604 | 10220.688
|  | 36-40 | 1702 | 10845.144
|  | 40-44 | 1802 | 11482.344
|  | 44-48 | 1904 | 12132.288
|  | 48-52 | 2005 | 12775.86
|  | 52-56 | 2107 | 13425.804
ЕхеКВУ-М |  | 4-6 | 730 | 4651.56
|  | 6-8 | 802 | 5110.344
|  | 8-12 | 894 | 5696.568
|  | 12-16 | 979 | 6238.188
|  | 16-20 | 1066 | 6792.552
ЕхеКВУ-М | С конструк сталь | 20-24 | 1151 | 7334.172
|  | 24-28 | 1239 | 7894.908
|  | 28-32 | 1327 | 8455.644
|  | 32-36 | 1413 | 9003.636
|  | 36-40 | 1504 | 9583.488
|  | 40-44 | 1595 | 10163.34
|  | 44-48 | 1685 | 10736.82
|  | 48-52 | 1774 | 11303.928
|  | 52-56 | 1864 | 11877.408
ЕхеКВУ-К | Н коррозионно- стойкая сталь | 4-6 | 877 | 5588.244
|  | 6-8 | 955 | 6085.26
|  | 8-12 | 1073 | 6837.156
|  | 12-16 | 1244 | 7926.768
|  | 16-20 | 1415 | 9016.38
|  | 20-24 | 1587 | 10112.364
|  | 24-28 | 1761 | 11221.092
|  | 28-32 | 1935 | 12329.82
|  | 32-36 | 2109 | 13438.548
|  | 36-40 | 2285 | 14560.02
|  | 40-44 | 2460 | 15675.12
|  | 44-48 | 2635 | 16790.22
|  | 48-52 | 2810 | 17905.32
|  | 52-56 | 2990 | 19052.28
ЕхеКВУ-Т |  | 4-6 | 946 | 6027.912
|  | 6-8 | 1025 | 6531.3
|  | 8-12 | 1148 | 7315.056
|  | 12-16 | 1344 | 8563.968
|  | 16-20 | 1540 | 9812.88
|  | 20-24 | 1737 | 11068.164
|  | 24-28 | 1933 | 12317.076
|  | 28-32 | 2131 | 13578.732
|  | 32-36 | 2329 | 14840.388
|  | 36-40 | 2527 | 16102.044
|  | 40-44 | 2725 | 17363.7
|  | 44-48 | 2925 | 18638.1
|  | 48-52 | 3128 | 19931.616
|  | 52-56 | 3336 | 21256.992
ЕхеКВУ-Бр |  | 4-6 | 1121 | 7143.012
|  | 6-8 | 1188 | 7569.936
|  | 8-12 | 1304 | 8309.088
|  | 12-16 | 1523 | 9704.556
|  | 16-20 | 1742 | 11100.024
|  | 20-24 | 1961 | 12495.492
|  | 24-28 | 2183 | 13910.076
|  | 28-32 | 2405 | 15324.66
|  | 32-36 | 2624 | 16720.128
|  | 36-40 | 2847 | 18141.084
|  | 40-44 | 3069 | 19555.668
|  | 44-48 | 3293 | 20982.996
|  | 48-52 | 3517 | 22410.324
|  | 52-56 | 3742 | 23844.024
ЕхеКВУ-М |  | 4-6 | 967 | 6161.724
|  | 6-8 | 1049 | 6684.228
|  | 8-12 | 1183 | 7538.076
|  | 12-16 | 1380 | 8793.36
|  | 16-20 | 1578 | 10055.016
|  | 20-24 | 1779 | 11335.788
|  | 24-28 | 1977 | 12597.444
|  | 28-32 | 2178 | 13878.216
|  | 32-36 | 2377 | 15146.244
|  | 36-40 | 2577 | 16420.644
|  | 40-44 | 2778 | 17701.416
ЕхеКВУ-М | Н коррозионно-стойкая сталь | 44-48 | 2979 | 18982.188
|  | 48-52 | 3180 | 20262.96
|  | 52-56 | 3386 | 21575.592
ЕхеКВУ-К | А алюминиевый сплав | 4-6 | 676 | 4307.472
|  | 6-8 | 729 | 4645.188
|  | 8-12 | 831 | 5295.132
|  | 12-16 | 916 | 5836.752
|  | 16-20 | 1001 | 6378.372
|  | 20-24 | 1086 | 6919.992
|  | 24-28 | 1175 | 7487.1
|  | 28-32 | 1262 | 8041.464
|  | 32-36 | 1350 | 8602.2
|  | 36-40 | 1437 | 9156.564
|  | 40-44 | 1525 | 9717.3
|  | 44-48 | 1615 | 10290.78
|  | 48-52 | 1705 | 10864.26
|  | 52-56 | 1802 | 11482.344
ЕхеКВУ-Т |  | 4-6 | 722 | 4600.584
|  | 6-8 | 778 | 4957.416
|  | 8-12 | 888 | 5658.336
|  | 12-16 | 983 | 6263.676
|  | 16-20 | 1077 | 6862.644
|  | 20-24 | 1173 | 7474.356
|  | 24-28 | 1269 | 8086.068
|  | 28-32 | 1366 | 8704.152
|  | 32-36 | 1460 | 9303.12
|  | 36-40 | 1558 | 9927.576
|  | 40-44 | 1654 | 10539.288
|  | 44-48 | 1752 | 11163.744
|  | 48-52 | 1848 | 11775.456
|  | 52-56 | 1948 | 12412.656
ЕхеКВУ-Бр |  | 4-6 | 883 | 5626.476
|  | 6-8 | 934 | 5951.448
|  | 8-12 | 1038 | 6614.136
|  | 12-16 | 1137 | 7244.964
|  | 16-20 | 1234 | 7863.048
|  | 20-24 | 1333 | 8493.876
|  | 24-28 | 1432 | 9124.704
|  | 28-32 | 1532 | 9761.904
|  | 32-36 | 1631 | 10392.732
|  | 36-40 | 1730 | 11023.56
|  | 40-44 | 1832 | 11673.504
|  | 44-48 | 1933 | 12317.076
|  | 48-52 | 2040 | 12998.88
|  | 52-56 | 2150 | 13699.8
ЕхеКВУ-М |  | 4-6 | 736 | 4689.792
|  | 6-8 | 792 | 5046.624
|  | 8-12 | 906 | 5773.032
|  | 12-16 | 1001 | 6378.372
|  | 16-20 | 1096 | 6983.712
|  | 20-24 | 1191 | 7589.052
|  | 24-28 | 1288 | 8207.136
|  | 28-32 | 1384 | 8818.848
|  | 32-36 | 1482 | 9443.304
|  | 36-40 | 1580 | 10067.76
|  | 40-44 | 1680 | 10704.96
|  | 44-48 | 1779 | 11335.788
|  | 48-52 | 1878 | 11966.616
|  | 52-56 | 1982 | 12629.304
23. Коробки соединительные унифицированные взрывозащищенные ЕхКСУВ-ПС с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIIСТ4 IP65 и ЕхКСУВ-ПА с маркировкой взрывозащиты 1ЕхdIIСТ6 IP65
Обозначение коробки | Материал коробки |  | Цена в тенге (без учетаНДС)
ЕхКСУВ-ПС 250 | Сталь 20 |  | 15742 | 100308.024
ЕхКСУВ-ПС 370 |  |  | 16915 | 107782.38
ЕхКСУВ-ПС 500 |  |  | 18088 | 115256.736
ЕхКСУВ-ПС 600 |  |  | 21604 | 137660.688
ЕхКСУВ-ПС 700 |  |  | 24619 | 156872.268
ЕхКСУВ-ПС 250 | Сталь 12Х18Н10Т |  | 20059 | 127815.948
ЕхКСУВ-ПС 370 |  |  | 22551 | 143694.972
ЕхКСУВ-ПС 500 |  |  | 24934 | 158879.448
ЕхКСУВ-ПС 600 |  |  | 30334 | 193288.248
ЕхКСУВ-ПС 700 |  |  | 34621 | 220605.012
ЕхКСУВ-ПА | Алюминиевый сплав |  | 7744 | 49344.768
Примечание:
1.Цены указаны на коробки без контактных пар и отверстий под кабельные вводы.
2. При расчете цены на каждую контактную пару добавлять 580 тг.
3. При комплектации коробок кабельными вводами добавлять к цене стоимость каждого ввода с учетом выполнения резьбового отверстия под него: для G 3/4 для G 1.1/2 для черн.стали: К – 5990 тг. для черн.стали: К – 6820 тг. Т – 6570 тг. Т – 7520 тг. Б – 7330 тг. Б – 8420 тг. М(D) – 6760 тг. М(D) – 7780 тг. БСЗ – 8290 тг. для нерж.стали: К – 9120 тг . для нерж.стали: К – 11470 тг. Т – 10010 тг. Т – 12620 тг. Б – 11280 тг. Б – 14280 тг. М(D) – 10330 тг. М(D) – 12940 тг. БСЗ – 13830 тг.
При заказе изделий с конструкцией кабельного ввода Х из стоимости соответствующего кабельного ввода вычитается стоимость штуцера, кольца нажимного, трех уплотнительных колец и заглушки. В случае выполнения коробок с отверстиями под штуцера, но без кабельных вводов, считать каждое отверстие под кабельный ввод нерж.сталь для G 3/4 - 2300 тг. черн..сталь G 3/4 - 1690 тг. G 1,1/2 - 3570 тг. G 1,1/2 - 2240 тг. Стоимость заглушек к отверстиям нерж.сталь для G 3/4 - 1090 тг. черн..сталь G 3/4 - 710 тг. G 1,1/2 - 1850 тг. G 1,1/2 - 830 тг.
24. Вводы кабельные взрывозащищенные унифицированные, ЕхdКВУ
Тип кабельного ввода, материал | Рис. по каталогу | Диаметр кабеля, мм | Цена в тенге (без учетаНДС)
ЕхdКВУ-К С конструк сталь | 1 | 6-10 | 462 | 2943.864
|  | 10-14 | 485 | 3090.42
|  | 14-20 | 513 | 3268.836
|  | 20-26 | 554 | 3530.088
|  | 26-32 | 600 | 3823.2
|  | 32-38 | 669 | 4262.868
|  | 38-44 | 768 | 4893.696
|  | 44-50 | 878 | 5594.616
|  | 50-54 | 1016 | 6473.952
| 2 | 6-10 | 479 | 3052.188
|  | 10-14 | 507 | 3230.604
|  | 14-20 | 544 | 3466.368
|  | 20-26 | 594 | 3784.968
|  | 26-32 | 675 | 4301.1
|  | 32-38 | 780 | 4970.16
|  | 38-44 | 888 | 5658.336
|  | 44-50 | 1018 | 6486.696
ЕхdКВУ-К С конструк сталь | 2 | 50-54 | 1224 | 7799.328
| 3 | 6-10 | 612 | 3899.664
|  | 10-14 | 646 | 4116.312
|  | 14-20 | 692 | 4409.424
|  | 20-26 | 766 | 4880.952
|  | 26-32 | 853 | 5435.316
|  | 32-38 | 987 | 6289.164
|  | 38-44 | 1136 | 7238.592
|  | 44-50 | 1338 | 8525.736
|  | 50-54 | 1578 | 10055.016
ЕхdКВУ-К Н коррозийно-стойкая сталь | 1 | 6-10 | 853 | 5435.316
|  | 10-14 | 899 | 5728.428
|  | 14-20 | 964 | 6142.608
|  | 20-26 | 1049 | 6684.228
|  | 26-32 | 1159 | 7385.148
|  | 32-38 | 1384 | 8818.848
|  | 38-44 | 1626 | 10360.872
|  | 44-50 | 1892 | 12055.824
|  | 50-54 | 2238 | 14260.536
| 2 | 6-10 | 946 | 6027.912
|  | 10-14 | 998 | 6359.256
|  | 14-20 | 1094 | 6970.968
|  | 20-26 | 1200 | 7646.4
|  | 26-32 | 1396 | 8895.312
|  | 32-38 | 1661 | 10583.892
|  | 38-44 | 1985 | 12648.42
|  | 44-50 | 2354 | 14999.688
|  | 50-54 | 2758 | 17573.976
| 3 | 6-10 | 1148 | 7315.056
|  | 10-14 | 1245 | 7933.14
|  | 14-20 | 1343 | 8557.596
|  | 20-26 | 1511 | 9628.092
|  | 26-32 | 1724 | 10985.328
|  | 32-38 | 1939 | 12355.308
|  | 38-44 | 2230 | 14209.56
|  | 44-50 | 2630 | 16758.36
|  | 50-54 | 3104 | 19778.688
ЕхdКВУ-К А алюминиевый сплав | 1 | 6-10 | 448 | 2854.656
|  | 10-14 | 470 | 2994.84
|  | 14-20 | 498 | 3173.256
|  | 20-26 | 538 | 3428.136
|  | 26-32 | 582 | 3708.504
|  | 32-38 | 651 | 4148.172
|  | 38-44 | 745 | 4747.14
|  | 44-50 | 852 | 5428.944
|  | 50-54 | 988 | 6295.536
| 2 | 6-10 | 465 | 2962.98
|  | 10-14 | 494 | 3147.768
|  | 14-20 | 529 | 3370.788
|  | 20-26 | 577 | 3676.644
|  | 26-32 | 655 | 4173.66
|  | 32-38 | 757 | 4823.604
|  | 38-44 | 864 | 5505.408
|  | 44-50 | 988 | 6295.536
|  | 50-54 | 1188 | 7569.936
| 3 | 6-10 | 594 | 3784.968
|  | 10-14 | 627 | 3995.244
|  | 14-20 | 672 | 4281.984
|  | 20-26 | 743 | 4734.396
|  | 26-32 | 829 | 5282.388
|  | 32-38 | 958 | 6104.376
|  | 38-44 | 1102 | 7021.944
ЕхdКВУ-К А алюминиевый сплав | 3 | 44-50 | 1300 | 8283.6
|  | 50-54 | 1532 | 9761.904
ЕхdКВУ-Т С конструк сталь | 4 | 6-10 | 507 | 3230.604
|  | 10-14 | 542 | 3453.624
|  | 14-20 | 588 | 3746.736
|  | 20-26 | 653 | 4160.916
|  | 26-32 | 740 | 4715.28
|  | 32-38 | 842 | 5365.224
|  | 38-44 | 942 | 6002.424
|  | 44-50 | 1066 | 6792.552
|  | 50-54 | 1212 | 7722.864
| 5 | 6-10 | 536 | 3415.392
|  | 10-14 | 575 | 3663.9
|  | 14-20 | 617 | 3931.524
|  | 20-26 | 685 | 4364.82
|  | 26-32 | 767 | 4887.324
|  | 32-38 | 868 | 5530.896
|  | 38-44 | 970 | 6180.84
|  | 44-50 | 1134 | 7225.848
|  | 50-54 | 1315 | 8379.18
| 6 | 6-10 | 670 | 4269.24
|  | 10-14 | 738 | 4702.536
|  | 14-20 | 833 | 5307.876
|  | 20-26 | 946 | 6027.912
|  | 26-32 | 1080 | 6881.76
|  | 32-38 | 1258 | 8015.976
|  | 38-44 | 1460 | 9303.12
|  | 44-50 | 1682 | 10717.704
|  | 50-54 | 1915 | 12202.38
ЕхdКВУ-Т Н коррозийно-стойкая сталь | 4 | 6-10 | 952 | 6066.144
|  | 10-14 | 995 | 6340.14
|  | 14-20 | 1062 | 6767.064
|  | 20-26 | 1165 | 7423.38
|  | 26-32 | 1430 | 9111.96
|  | 32-38 | 1604 | 10220.688
|  | 38-44 | 1830 | 11660.76
|  | 44-50 | 2146 | 13674.312
|  | 50-54 | 2538 | 16172.136
| 5 | 6-10 | 1292 | 8232.624
|  | 10-14 | 1338 | 8525.736
|  | 14-20 | 1424 | 9073.728
|  | 20-26 | 1534 | 9774.648
|  | 26-32 | 1693 | 10787.796
|  | 32-38 | 1869 | 11909.268
|  | 38-44 | 2108 | 13432.176
|  | 44-50 | 2516 | 16031.952
|  | 50-54 | 2965 | 18892.98
| 6 | 6-10 | 1315 | 8379.18
|  | 10-14 | 1371 | 8736.012
|  | 14-20 | 1467 | 9347.724
|  | 20-26 | 1608 | 10246.176
|  | 26-32 | 1776 | 11316.672
|  | 32-38 | 2016 | 12845.952
|  | 38-44 | 2332 | 14859.504
|  | 44-50 | 2752 | 17535.744
|  | 50-54 | 3254 | 20734.488
ЕхdКВУ-Т А алюминиевый сплав | 4 | 6-10 | 494 | 3147.768
|  | 10-14 | 526 | 3351.672
|  | 14-20 | 572 | 3644.784
|  | 20-26 | 635 | 4046.22
|  | 26-32 | 720 | 4587.84
|  | 32-38 | 819 | 5218.668
ЕхdКВУ-Т А алюминиевый сплав | 4 | 38-44 | 914 | 5824.008
|  | 44-50 | 1036 | 6601.392
|  | 50-54 | 1178 | 7506.216
| 5 | 6-10 | 522 | 3326.184
|  | 10-14 | 559 | 3561.948
|  | 14-20 | 600 | 3823.2
|  | 20-26 | 666 | 4243.752
|  | 26-32 | 745 | 4747.14
|  | 32-38 | 844 | 5377.968
|  | 38-44 | 946 | 6027.912
|  | 44-50 | 1108 | 7060.176
|  | 50-54 | 1280 | 8156.16
| 6 | 6-10 | 651 | 4148.172
|  | 10-14 | 718 | 4575.096
|  | 14-20 | 810 | 5161.32
|  | 20-26 | 923 | 5881.356
|  | 26-32 | 1049 | 6684.228
|  | 32-38 | 1223 | 7792.956
|  | 38-44 | 1425 | 9080.1
|  | 44-50 | 1640 | 10450.08
|  | 50-54 | 1870 | 11915.64
ЕхdКВУ-Б С конструк сталь | 7 | 6-10 | 692 | 4409.424
|  | 10-14 | 729 | 4645.188
|  | 14-20 | 780 | 4970.16
|  | 20-26 | 851 | 5422.572
|  | 26-32 | 928 | 5913.216
|  | 32-38 | 1032 | 6575.904
|  | 38-44 | 1142 | 7276.824
|  | 44-50 | 1264 | 8054.208
|  | 50-54 | 1396 | 8895.312
| 8 | 6-10 | 738 | 4702.536
|  | 10-14 | 777 | 4951.044
|  | 14-20 | 822 | 5237.784
|  | 20-26 | 894 | 5696.568
|  | 26-32 | 977 | 6225.444
|  | 32-38 | 1077 | 6862.644
|  | 38-44 | 1192 | 7595.424
|  | 44-50 | 1310 | 8347.32
|  | 50-54 | 1476 | 9405.072
| 9 | 6-10 | 819 | 5218.668
|  | 10-14 | 906 | 5773.032
|  | 14-20 | 1016 | 6473.952
|  | 20-26 | 1097 | 6990.084
|  | 26-32 | 1200 | 7646.4
|  | 32-38 | 1315 | 8379.18
|  | 38-44 | 1512 | 9634.464
|  | 44-50 | 1784 | 11367.648
|  | 50-54 | 2104 | 13406.688
| 10 | 6-10 | 837 | 5333.364
|  | 10-14 | 923 | 5881.356
|  | 14-20 | 1033 | 6582.276
|  | 20-26 | 1113 | 7092.036
|  | 26-32 | 1217 | 7754.724
|  | 32-38 | 1333 | 8493.876
|  | 38-44 | 1530 | 9749.16
|  | 44-50 | 1802 | 11482.344
|  | 50-54 | 2122 | 13521.384
| 11 | 6-10 | 819 | 5218.668
|  | 10-14 | 906 | 5773.032
|  | 14-20 | 1015 | 6467.58
|  | 20-26 | 1096 | 6983.712
|  | 26-32 | 1200 | 7646.4
ЕхdКВУ-Б С конструк сталь | 11 | 32-38 | 1315 | 8379.18
|  | 38-44 | 1512 | 9634.464
|  | 44-50 | 1784 | 11367.648
|  | 50-54 | 2104 | 13406.688
ЕхdКВУ-Б Н коррозийно-стойкая сталь | 7 | 6-10 | 1119 | 7130.268
|  | 10-14 | 1163 | 7410.636
|  | 14-20 | 1234 | 7863.048
|  | 20-26 | 1341 | 8544.852
|  | 26-32 | 1493 | 9513.396
|  | 32-38 | 1661 | 10583.892
|  | 38-44 | 1902 | 12119.544
|  | 44-50 | 2204 | 14043.888
|  | 50-54 | 2574 | 16401.528
| 8 | 6-10 | 1223 | 7792.956
|  | 10-14 | 1273 | 8111.556
|  | 14-20 | 1355 | 8634.06
|  | 20-26 | 1467 | 9347.724
|  | 26-32 | 1622 | 10335.384
|  | 32-38 | 1789 | 11399.508
|  | 38-44 | 2034 | 12960.648
|  | 44-50 | 2424 | 15445.728
|  | 50-54 | 2920 | 18606.24
| 9 | 6-10 | 1488 | 9481.536
|  | 10-14 | 1550 | 9876.6
|  | 14-20 | 1645 | 10481.94
|  | 20-26 | 1779 | 11335.788
|  | 26-32 | 1957 | 12470.004
|  | 32-38 | 2287 | 14572.764
|  | 38-44 | 2724 | 17357.328
|  | 44-50 | 3280 | 20900.16
|  | 50-54 | 3998 | 25475.256
| 10 | 6-10 | 1523 | 9704.556
|  | 10-14 | 1585 | 10099.62
|  | 14-20 | 1680 | 10704.96
|  | 20-26 | 1813 | 11552.436
|  | 26-32 | 1991 | 12686.652
|  | 32-38 | 2323 | 14802.156
|  | 38-44 | 2760 | 17586.72
|  | 44-50 | 3320 | 21155.04
|  | 50-54 | 4035 | 25711.02
| 11 | 6-10 | 1488 | 9481.536
|  | 10-14 | 1550 | 9876.6
|  | 14-20 | 1645 | 10481.94
|  | 20-26 | 1779 | 11335.788
|  | 26-32 | 1957 | 12470.004
|  | 32-38 | 2287 | 14572.764
|  | 38-44 | 2724 | 17357.328
|  | 44-50 | 3280 | 20900.16
|  | 50-54 | 3998 | 25475.256
ЕхdКВУ-Б А алюминиевый сплав | 7 | 6-10 | 672 | 4281.984
|  | 10-14 | 709 | 4517.748
|  | 14-20 | 757 | 4823.604
|  | 20-26 | 827 | 5269.644
|  | 26-32 | 903 | 5753.916
|  | 32-38 | 1001 | 6378.372
|  | 38-44 | 1110 | 7072.92
|  | 44-50 | 1228 | 7824.816
|  | 50-54 | 1354 | 8627.688
| 8 | 6-10 | 718 | 4575.096
|  | 10-14 | 755 | 4810.86
|  | 14-20 | 799 | 5091.228
|  | 20-26 | 868 | 5530.896
ЕхdКВУ-Б А алюминиевый сплав | 8 | 26-32 | 949 | 6047.028
|  | 32-38 | 1047 | 6671.484
|  | 38-44 | 1156 | 7366.032
|  | 44-50 | 1272 | 8105.184
|  | 50-54 | 1432 | 9124.704
| 9 | 6-10 | 796 | 5072.112
|  | 10-14 | 879 | 5600.988
|  | 14-20 | 986 | 6282.792
|  | 20-26 | 1064 | 6779.808
|  | 26-32 | 1165 | 7423.38
|  | 32-38 | 1276 | 8130.672
|  | 38-44 | 1468 | 9354.096
|  | 44-50 | 1730 | 11023.56
|  | 50-54 | 2042 | 13011.624
| 10 | 6-10 | 812 | 5174.064
|  | 10-14 | 895 | 5702.94
|  | 14-20 | 1001 | 6378.372
|  | 20-26 | 1080 | 6881.76
|  | 26-32 | 1182 | 7531.704
|  | 32-38 | 1295 | 8251.74
|  | 38-44 | 1484 | 9456.048
|  | 44-50 | 1750 | 11151
|  | 50-54 | 2062 | 13139.064
| 11 | 6-10 | 796 | 5072.112
|  | 10-14 | 879 | 5600.988
|  | 14-20 | 986 | 6282.792
|  | 20-26 | 1064 | 6779.808
|  | 26-32 | 1165 | 7423.38
|  | 32-38 | 1276 | 8130.672
|  | 38-44 | 1468 | 9354.096
|  | 44-50 | 1730 | 11023.56
|  | 50-54 | 2042 | 13011.624
ЕхdКВУ-М С конструк сталь | 12 | 6-10 | 531 | 3383.532
|  | 10-14 | 566 | 3606.552
|  | 14-20 | 612 | 3899.664
|  | 20-26 | 676 | 4307.472
|  | 26-32 | 770 | 4906.44
|  | 32-38 | 871 | 5550.012
|  | 38-44 | 970 | 6180.84
|  | 44-50 | 1102 | 7021.944
|  | 50-54 | 1245 | 7933.14
| 13 | 6-10 | 560 | 3568.32
|  | 10-14 | 598 | 3810.456
|  | 14-20 | 641 | 4084.452
|  | 20-26 | 709 | 4517.748
|  | 26-32 | 796 | 5072.112
|  | 32-38 | 898 | 5722.056
|  | 38-44 | 998 | 6359.256
|  | 44-50 | 1168 | 7442.496
|  | 50-54 | 1350 | 8602.2
| 14 | 6-10 | 692 | 4409.424
|  | 10-14 | 762 | 4855.464
|  | 14-20 | 857 | 5460.804
|  | 20-26 | 969 | 6174.468
|  | 26-32 | 1110 | 7072.92
|  | 32-38 | 1287 | 8200.764
|  | 38-44 | 1492 | 9507.024
|  | 44-50 | 1718 | 10947.096
|  | 50-54 | 1950 | 12425.4
| 15 | 6-10 | 707 | 4505.004
|  | 10-14 | 777 | 4951.044
|  | 14-20 | 872 | 5556.384
ЕхdКВУ-М С конструк сталь | 15 | 20-26 | 988 | 6295.536
|  | 26-32 | 1133 | 7219.476
|  | 32-38 | 1310 | 8347.32
|  | 38-44 | 1520 | 9685.44
|  | 44-50 | 1750 | 11151
|  | 50-54 | 1985 | 12648.42
| 16 | 6-10 | 692 | 4409.424
|  | 10-14 | 762 | 4855.464
|  | 14-20 | 857 | 5460.804
|  | 20-26 | 969 | 6174.468
|  | 26-32 | 1110 | 7072.92
|  | 32-38 | 1287 | 8200.764
|  | 38-44 | 1492 | 9507.024
|  | 44-50 | 1718 | 10947.096
|  | 50-54 | 1950 | 12425.4
ЕхdКВУ-М Н коррозийно-стойкая сталь | 12 | 6-10 | 998 | 6359.256
|  | 10-14 | 1040 | 6626.88
|  | 14-20 | 1108 | 7060.176
|  | 20-26 | 1212 | 7722.864
|  | 26-32 | 1483 | 9449.676
|  | 32-38 | 1655 | 10545.66
|  | 38-44 | 1880 | 11979.36
|  | 44-50 | 2204 | 14043.888
|  | 50-54 | 2596 | 16541.712
| 13 | 6-10 | 1338 | 8525.736
|  | 10-14 | 1384 | 8818.848
|  | 14-20 | 1469 | 9360.468
|  | 20-26 | 1580 | 10067.76
|  | 26-32 | 1745 | 11119.14
|  | 32-38 | 1921 | 12240.612
|  | 38-44 | 2158 | 13750.776
|  | 44-50 | 2574 | 16401.528
|  | 50-54 | 3024 | 19268.928
| 14 | 6-10 | 1361 | 8672.292
|  | 10-14 | 1417 | 9029.124
|  | 14-20 | 1514 | 9647.208
|  | 20-26 | 1654 | 10539.288
|  | 26-32 | 1829 | 11654.388
|  | 32-38 | 2068 | 13177.296
|  | 38-44 | 2382 | 15178.104
|  | 44-50 | 2808 | 17892.576
|  | 50-54 | 3312 | 21104.064
| 15 | 6-10 | 1382 | 8806.104
|  | 10-14 | 1437 | 9156.564
|  | 14-20 | 1537 | 9793.764
|  | 20-26 | 1679 | 10698.588
|  | 26-32 | 1856 | 11826.432
|  | 32-38 | 2098 | 13368.456
|  | 38-44 | 2418 | 15407.496
|  | 44-50 | 2850 | 18160.2
|  | 50-54 | 3358 | 21397.176
| 16 | 6-10 | 1361 | 8672.292
|  | 10-14 | 1417 | 9029.124
|  | 14-20 | 1514 | 9647.208
|  | 20-26 | 1654 | 10539.288
|  | 26-32 | 1829 | 11654.388
|  | 32-38 | 2068 | 13177.296
|  | 38-44 | 2382 | 15178.104
|  | 44-50 | 2808 | 17892.576
|  | 50-54 | 3312 | 21104.064
ЕхdКВУ-М А алюминиевый сплав | 12 | 6-10 | 517 | 3294.324
|  | 10-14 | 549 | 3498.228
ЕхdКВУ-М А алюминиевый сплав | 12 | 14-20 | 596 | 3797.712
|  | 20-26 | 657 | 4186.404
|  | 26-32 | 748 | 4766.256
|  | 32-38 | 848 | 5403.456
|  | 38-44 | 942 | 6002.424
|  | 44-50 | 1072 | 6830.784
|  | 50-54 | 1212 | 7722.864
| 13 | 6-10 | 544 | 3466.368
|  | 10-14 | 581 | 3702.132
|  | 14-20 | 623 | 3969.756
|  | 20-26 | 690 | 4396.68
|  | 26-32 | 773 | 4925.556
|  | 32-38 | 872 | 5556.384
|  | 38-44 | 976 | 6219.072
|  | 44-50 | 1142 | 7276.824
|  | 50-54 | 1316 | 8385.552
| 14 | 6-10 | 674 | 4294.728
|  | 10-14 | 740 | 4715.28
|  | 14-20 | 833 | 5307.876
|  | 20-26 | 946 | 6027.912
|  | 26-32 | 1079 | 6875.388
|  | 32-38 | 1252 | 7977.744
|  | 38-44 | 1454 | 9264.888
|  | 44-50 | 1674 | 10666.728
|  | 50-54 | 1904 | 12132.288
| 15 | 6-10 | 687 | 4377.564
|  | 10-14 | 755 | 4810.86
|  | 14-20 | 849 | 5409.828
|  | 20-26 | 964 | 6142.608
|  | 26-32 | 1099 | 7002.828
|  | 32-38 | 1276 | 8130.672
|  | 38-44 | 1484 | 9456.048
|  | 44-50 | 1706 | 10870.632
|  | 50-54 | 1942 | 12374.424
| 16 | 6-10 | 674 | 4294.728
|  | 10-14 | 740 | 4715.28
|  | 14-20 | 833 | 5307.876
|  | 20-26 | 946 | 6027.912
|  | 26-32 | 1079 | 6875.388
|  | 32-38 | 1252 | 7977.744
|  | 38-44 | 1454 | 9264.888
|  | 44-50 | 1674 | 10666.728
|  | 50-54 | 1904 | 12132.288
ЕхdКВУ-К С конструк сталь | 17 | 6-10 | 623 | 3969.756
|  | 10-14 | 660 | 4205.52
|  | 14-20 | 707 | 4505.004
|  | 20-26 | 783 | 4989.276
|  | 26-32 | 871 | 5550.012
|  | 32-38 | 1006 | 6410.232
|  | 38-44 | 1158 | 7378.776
|  | 44-50 | 1366 | 8704.152
|  | 50-54 | 1610 | 10258.92
| 18 | 6-10 | 612 | 3899.664
|  | 10-14 | 646 | 4116.312
|  | 14-20 | 692 | 4409.424
|  | 20-26 | 766 | 4880.952
|  | 26-32 | 855 | 5448.06
|  | 32-38 | 987 | 6289.164
|  | 38-44 | 1136 | 7238.592
|  | 44-50 | 1338 | 8525.736
|  | 50-54 | 1578 | 10055.016
ЕхdКВУ-К Н корроз.стойкая сталь | 17 | 6-10 | 1205 | 7678.26
ЕхdКВУ-К Н коррозийно-стойкая сталь | 17 | 10-14 | 1271 | 8098.812
|  | 14-20 | 1369 | 8723.268
|  | 20-26 | 1541 | 9819.252
|  | 26-32 | 1758 | 11201.976
|  | 32-38 | 1978 | 12603.816
|  | 38-44 | 2272 | 14477.184
|  | 44-50 | 2682 | 17089.704
|  | 50-54 | 3164 | 20161.008
| 18 | 6-10 | 1183 | 7538.076
|  | 10-14 | 1247 | 7945.884
|  | 14-20 | 1343 | 8557.596
|  | 20-26 | 1512 | 9634.464
|  | 26-32 | 1724 | 10985.328
|  | 32-38 | 1939 | 12355.308
|  | 38-44 | 2230 | 14209.56
|  | 44-50 | 2632 | 16771.104
|  | 50-54 | 3104 | 19778.688
ЕхdКВУ-К А алюминиевая сталь | 17 | 6-10 | 605 | 3855.06
|  | 10-14 | 641 | 4084.452
|  | 14-20 | 685 | 4364.82
|  | 20-26 | 757 | 4823.604
|  | 26-32 | 844 | 5377.968
|  | 32-38 | 976 | 6219.072
|  | 38-44 | 1124 | 7162.128
|  | 44-50 | 1326 | 8449.272
|  | 50-54 | 1562 | 9953.064
| 18 | 6-10 | 594 | 3784.968
|  | 10-14 | 628 | 4001.616
|  | 14-20 | 672 | 4281.984
|  | 20-26 | 744 | 4740.768
|  | 26-32 | 829 | 5282.388
|  | 32-38 | 958 | 6104.376
|  | 38-44 | 1102 | 7021.944
|  | 44-50 | 1300 | 8283.6
|  | 50-54 | 1532 | 9761.904
ЕхdКВУ-Т С конструк сталь | 19 | 6-10 | 683 | 4352.076
|  | 10-14 | 754 | 4804.488
|  | 14-20 | 849 | 5409.828
|  | 20-26 | 964 | 6142.608
|  | 26-32 | 1102 | 7021.944
|  | 32-38 | 1282 | 8168.904
|  | 38-44 | 1492 | 9507.024
|  | 44-50 | 1718 | 10947.096
|  | 50-54 | 1954 | 12450.888
| 20 | 6-10 | 670 | 4269.24
|  | 10-14 | 739 | 4708.908
|  | 14-20 | 833 | 5307.876
|  | 20-26 | 946 | 6027.912
|  | 26-32 | 1080 | 6881.76
|  | 32-38 | 1258 | 8015.976
|  | 38-44 | 1460 | 9303.12
|  | 44-50 | 1682 | 10717.704
|  | 50-54 | 1915 | 12202.38
ЕхdКВУ-Т Н коррозийно-стойкая сталь | 19 | 6-10 | 1341 | 8544.852
|  | 10-14 | 1399 | 8914.428
|  | 14-20 | 1498 | 9545.256
|  | 20-26 | 1641 | 10456.452
|  | 26-32 | 1811 | 11539.692
|  | 32-38 | 2056 | 13100.832
|  | 38-44 | 2378 | 15152.616
|  | 44-50 | 2806 | 17879.832
|  | 50-54 | 3320 | 21155.04
ЕхdКВУ-Т Н коррозийно-стойкая сталь | 20 | 6-10 | 1315 | 8379.18
|  | 10-14 | 1371 | 8736.012
|  | 14-20 | 1467 | 9347.724
|  | 20-26 | 1608 | 10246.176
|  | 26-32 | 1776 | 11316.672
|  | 32-38 | 2017 | 12852.324
|  | 38-44 | 2332 | 14859.504
|  | 44-50 | 2752 | 17535.744
|  | 50-54 | 3254 | 20734.488
ЕхdКВУ-Т А алюминиевая сталь | 19 | 6-10 | 663 | 4224.636
|  | 10-14 | 733 | 4670.676
|  | 14-20 | 827 | 5269.644
|  | 20-26 | 942 | 6002.424
|  | 26-32 | 1071 | 6824.412
|  | 32-38 | 1249 | 7958.628
|  | 38-44 | 1454 | 9264.888
|  | 44-50 | 1672 | 10653.984
|  | 50-54 | 1906 | 12145.032
| 20 | 6-10 | 651 | 4148.172
|  | 10-14 | 718 | 4575.096
|  | 14-20 | 810 | 5161.32
|  | 20-26 | 923 | 5881.356
|  | 26-32 | 1049 | 6684.228
|  | 32-38 | 1223 | 7792.956
|  | 38-44 | 1425 | 9080.1
|  | 44-50 | 1640 | 10450.08
|  | 50-54 | 1870 | 11915.64
25. Вводы кабельные взрывозащищенные унифицированные, ЕхеКВУ
Тип кабельного ввода | Материал ввода | Диаметр кабеля, мм | Цена в тенге (без учетаНДС)
ЕхеКВУ-К | С конструк сталь | 4-6 | 440 | 2803.68
|  | 6-8 | 488 | 3109.536
|  | 8-12 | 532 | 3389.904
|  | 12-16 | 606 | 3861.432
|  | 16-20 | 570 | 3632.04
|  | 20-24 | 756 | 4817.232
|  | 24-28 | 832 | 5301.504
|  | 28-32 | 910 | 5798.52
|  | 32-36 | 986 | 6282.792
|  | 36-40 | 1064 | 6779.808
|  | 40-44 | 1142 | 7276.824
|  | 44-48 | 1222 | 7786.584
|  | 48-52 | 1300 | 8283.6
|  | 52-56 | 1392 | 8869.824
ЕхеКВУ-Т |  | 4-6 | 485 | 3090.42
|  | 6-8 | 538 | 3428.136
|  | 8-12 | 590 | 3759.48
|  | 12-16 | 672 | 4281.984
|  | 16-20 | 755 | 4810.86
|  | 20-24 | 838 | 5339.736
|  | 24-28 | 924 | 5887.728
|  | 28-32 | 1010 | 6435.72
|  | 32-36 | 1096 | 6983.712
|  | 36-40 | 1184 | 7544.448
|  | 40-44 | 1272 | 8105.184
|  | 44-48 | 1360 | 8665.92
|  | 48-52 | 1448 | 9226.656
|  | 52-56 | 1540 | 9812.88
ЕхеКВУ-Бр |  | 4-6 | 646 | 4116.312
|  | 6-8 | 698 | 4447.656
ЕхеКВУ-Бр | С конструк сталь | 8-12 | 742 | 4728.024
|  | 12-16 | 836 | 5326.992
|  | 16-20 | 930 | 5925.96
|  | 20-24 | 1025 | 6531.3
|  | 24-28 | 1122 | 7149.384
|  | 28-32 | 1220 | 7773.84
|  | 32-36 | 1316 | 8385.552
|  | 36-40 | 1415 | 9016.38
|  | 40-44 | 1514 | 9647.208
|  | 44-48 | 1615 | 10290.78
|  | 48-52 | 1718 | 10947.096
|  | 52-56 | 1820 | 11597.04
ЕхеКВУ-М |  | 4-6 | 498 | 3173.256
|  | 6-8 | 557 | 3549.204
|  | 8-12 | 606 | 3861.432
|  | 12-16 | 690 | 4396.68
|  | 16-20 | 778 | 4957.416
|  | 20-24 | 864 | 5505.408
|  | 24-28 | 952 | 6066.144
|  | 28-32 | 1038 | 6614.136
|  | 32-36 | 1126 | 7174.872
|  | 36-40 | 1216 | 7748.352
|  | 40-44 | 1306 | 8321.832
|  | 44-48 | 1398 | 8908.056
|  | 48-52 | 1486 | 9468.792
|  | 52-56 | 1575 | 10035.9
ЕхеКВУ-К | Н коррозионно- стойкая сталь | 4-6 | 646 | 4116.312
|  | 6-8 | 725 | 4619.7
|  | 8-12 | 785 | 5002.02
|  | 12-16 | 956 | 6091.632
|  | 16-20 | 1126 | 7174.872
|  | 20-24 | 1300 | 8283.6
|  | 24-28 | 1474 | 9392.328
|  | 28-32 | 1648 | 10501.056
|  | 32-36 | 1822 | 11609.784
|  | 36-40 | 1996 | 12718.512
|  | 40-44 | 2172 | 13839.984
|  | 44-48 | 2346 | 14948.712
|  | 48-52 | 2522 | 16070.184
|  | 52-56 | 2704 | 17229.888
ЕхеКВУ-Т |  | 4-6 | 719 | 4581.468
|  | 6-8 | 794 | 5059.368
|  | 8-12 | 860 | 5479.92
|  | 12-16 | 1058 | 6741.576
|  | 16-20 | 1252 | 7977.744
|  | 20-24 | 1450 | 9239.4
|  | 24-28 | 1645 | 10481.94
|  | 28-32 | 1844 | 11749.968
|  | 32-36 | 2040 | 12998.88
|  | 36-40 | 2238 | 14260.536
|  | 40-44 | 2438 | 15534.936
|  | 44-48 | 2638 | 16809.336
|  | 48-52 | 2840 | 18096.48
|  | 52-56 | 3050 | 19434.6
ЕхеКВУ-Бр |  | 4-6 | 890 | 5671.08
|  | 6-8 | 958 | 6104.376
|  | 8-12 | 1016 | 6473.952
|  | 12-16 | 1235 | 7869.42
|  | 16-20 | 1454 | 9264.888
|  | 20-24 | 1674 | 10666.728
|  | 24-28 | 1895 | 12074.94
|  | 28-32 | 2116 | 13483.152
ЕхеКВУ-Бр | Н коррозионно- стойкая сталь | 32-36 | 2336 | 14884.992
|  | 36-40 | 2560 | 16312.32
|  | 40-44 | 2754 | 17548.488
|  | 44-48 | 3004 | 19141.488
|  | 48-52 | 3228 | 20568.816
|  | 52-56 | 2334 | 14872.248
ЕхеКВУ-М |  | 4-6 | 736 | 4689.792
|  | 6-8 | 820 | 5225.04
|  | 8-12 | 894 | 5696.568
|  | 12-16 | 1092 | 6958.224
|  | 16-20 | 1290 | 8219.88
|  | 20-24 | 1492 | 9507.024
|  | 24-28 | 1690 | 10768.68
|  | 28-32 | 1890 | 12043.08
|  | 32-36 | 2090 | 13317.48
|  | 36-40 | 2290 | 14591.88
|  | 40-44 | 2490 | 15866.28
|  | 44-48 | 2690 | 17140.68
|  | 48-52 | 2892 | 18427.824
|  | 52-56 | 3098 | 19740.456
ЕхеКВУ-К | А алюминиевый сплав | 4-6 | 446 | 2841.912
|  | 6-8 | 498 | 3173.256
|  | 8-12 | 542 | 3453.624
|  | 12-16 | 630 | 4014.36
|  | 16-20 | 714 | 4549.608
|  | 20-24 | 800 | 5097.6
|  | 24-28 | 886 | 5645.592
|  | 28-32 | 974 | 6206.328
|  | 32-36 | 1062 | 6767.064
|  | 36-40 | 1150 | 7327.8
|  | 40-44 | 1236 | 7875.792
|  | 44-48 | 1328 | 8462.016
|  | 48-52 | 1418 | 9035.496
|  | 52-56 | 1514 | 9647.208
ЕхеКВУ-Т |  | 4-6 | 492 | 3135.024
|  | 6-8 | 550 | 3504.6
|  | 8-12 | 600 | 3823.2
|  | 12-16 | 6955 | 44317.26
|  | 16-20 | 790 | 5033.88
|  | 20-24 | 884 | 5632.848
|  | 24-28 | 982 | 6257.304
|  | 28-32 | 1078 | 6869.016
|  | 32-36 | 1174 | 7480.728
|  | 36-40 | 1270 | 8092.44
|  | 40-44 | 1366 | 8704.152
|  | 44-48 | 1464 | 9328.608
|  | 48-52 | 1560 | 9940.32
|  | 52-56 | 1660 | 10577.52
ЕхеКВУ-Бр |  | 4-6 | 652 | 4154.544
|  | 6-8 | 704 | 4485.888
|  | 8-12 | 750 | 4779
|  | 12-16 | 848 | 5403.456
|  | 16-20 | 946 | 6027.912
|  | 20-24 | 1044 | 6652.368
|  | 24-28 | 1145 | 7295.94
|  | 28-32 | 1244 | 7926.768
|  | 32-36 | 1344 | 8563.968
|  | 36-40 | 1443 | 9194.796
|  | 40-44 | 1543 | 9831.996
|  | 44-48 | 1645 | 10481.94
|  | 48-52 | 1752 | 11163.744
|  | 52-56 | 1864 | 11877.408
ЕхеКВУ-М | А алюминиевый сплав | 4-6 | 505 | 3217.86
|  | 6-8 | 562 | 3581.064
|  | 8-12 | 618 | 3937.896
|  | 12-16 | 714 | 4549.608
|  | 16-20 | 808 | 5148.576
|  | 20-24 | 904 | 5760.288
|  | 24-28 | 1000 | 6372
|  | 28-32 | 1096 | 6983.712
|  | 32-36 | 1194 | 7608.168
|  | 36-40 | 1292 | 8232.624
|  | 40-44 | 1392 | 8869.824
|  | 44-48 | 1492 | 9507.024
|  | 48-52 | 1590 | 10131.48
|  | 52-56 | 1694 | 10794.168
26. Комплектующие изделия для взрывозащищенной пожарной автоматики.
Наименование изделия |  | Материал изделия | Цена в тенге (без учетаНДС)
Штуцер ШТВ-К |  | Сталь 35 | 130 | 828.36
|  | 12Х18Н10Т | 280 | 1784.16
|  | Д16Т | 150 | 955.8
Штуцер ШТВ-Т |  | Сталь 35 | 220 | 1401.84
|  | 12Х18Н10Т | 420 | 2676.24
|  | Д16Т | 210 | 1338.12
Штуцер ШТВ-Б |  | Сталь 35 | 340 | 2166.48
|  | 12Х18Н10Т | 620 | 3950.64
|  | Д16Т | 330 | 2102.76
Штуцер ШТВ-М |  | Сталь 35 | 250 | 1593
|  | 12Х18Н10Т | 470 | 2994.84
|  | Д16Т | 230 | 1465.56
Штуцер ШТВ-БСЗ |  | Сталь 35 | 490 | 3122.28
|  | 12Х18Н10Т | 820 | 5225.04
|  | Д16Т | 530 | 3377.16
Кольцо уплотнительное |  | ИРП-1347 (черная) | 35 | 223.02
|  | ИРП-1266 (белая) | 50 | 318.6
Кольцо нажимное |  | Сталь 35 | 40 | 254.88
|  | 12Х18Н10Т | 50 | 318.6
Заглушка |  | Сталь 20 | 80 | 509.76
Заглушка под ф 14-18 ( «18») |  | Д16Т | 95 | 605.34
Заглушка резьбовая ЕхЗУ-25 х 1,5, 20 х 1,5 для изделий без кабельных вводов |  | Сталь 20 | 140 | 892.08
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 210 | 1338.12
|  | Дюраль Д 16 | 162 | 1032.264
Заглушка резьбовая ЕхЗУ-27 х 2 |  | Дюраль Д 16 | 196 | 1248.912
|  | Сталь 12Х18Н10Т | 252 | 1605.744
Примечание:
Цены указаны на изделия для прокладки кабеля диаметром 8-14 мм.
Начальник ПЭО |  | Науменко О.А.