

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котлы с автоматической подачей** | | | | | | |
| 1. | **Модель**  **котла** | **Мощь-**  **ность**  **кВт** | **Отапл. Площадь м2** | **Загрузка угля**  **л.** | **Масса котла**  **кг** | **Габаритные размеры**  **Г.Ш.В.** | **Мм.** | **Цена розница**  **Тг.** |
| 2. | КСВа-20 | 20 | 50-200 | 380 л. | 300 кг. | 650мм  1900мм  1700мм | 5 мм | 1 143 000 |
| 3. | КСВа-20 утепл. | 20 | 50-200 | 380 л. | 300 кг. | 650мм  1900мм  1700мм | 5 мм | 1 289 000 |
| 4. | КСВа-30 | 30 | 100-300 | 440 л. | 450 кг. | 1000 мм.  1300 мм.  1800 мм. | 5 мм | 1 346 000 |
| 5. | КСВа-30 утепл. | 30 | 100-300 | 440 л. | 450 кг. | 1000 мм.  1300 мм.  1800 мм. | 5 мм | 1 492 000 |
| 6. | КСВа-40 | 40 | 200-400 | 450 л. | 650 кг. | 1000 мм.  1400 мм.  1800 мм. | 5 мм | 1 441 000 |
| 7. | КСВа-60 | 60 | 400-600 | 500 л. | 750 кг. | 1000 мм.  1950 мм.  2000 мм. | 5 мм | 1 681 000 |
| 8. | КСВа-80 | 80 | 500-800 | 650 л. | 860 кг. | 1000 мм.  2800 мм.  2000 мм. | 5 мм | 2 182 000 |
| 9 | КСВа-100 | 100 | 800-1000 | 1000 л. | 1200 кг. | 1300 мм.  1800 мм.  1600 мм. | 5 мм | 3 280 000 |
| 10 | КСВа-125 | 125 | 1000-1250 | 1200 л. | 1400 кг. | 1400 мм.  1800 мм.  1700 мм. | 5 мм | 3 975 000 |
| 11 | КСВа-150 | 150 | 1300-1500 | 1500 л. | 1600 кг. | 1300 мм.  2300 мм.  1600 мм. | 5 мм | 4 670 000 |
| 12 | КСВа-200 | 200 | 1500-2000 | 2000 л. | 2100 кг. | 1400 мм.  2300 мм.  1700 мм. | 5 мм | 5 790 000 |
| 13 | КСВа-300 | 300 | 2500-3000 | 3000 л. | 2500 кг. | 1450 мм.  2300 мм.  1750 мм. | 5 мм | 6 800 000 |
| 14 | КСВа-400 | 400 | 3500-4000 | 4000 л. | 3000 кг. | 1500 мм.  2300 мм.  1800 мм. | 5 мм | 7 900 000 |