## Автоматика
Автоматика
Блок управления UMT/UM
Тип | Тип нагрев. | Макс. мощ. нагрев. кВт | Питание 1-го вентилятора | Упр. внешним устр-вом 1-го вент. | Питание 2-го вентилятора | Управление внешним устр-вом 2-го вент. | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
UMT E3-10 | Е-электрич. | 3 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 90200 | 410
UMT E3-11 | Е-электрич. | 3 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 91520 | 416
UMT E9-10 | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 110000 | 500
UMT E9-11 | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 111760 | 508
UMT E9-30 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 112860 | 513
UMT E9-31 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 114400 | 520
UMT E9-33 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 119900 | 545
UMT E9-1R0 | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 105160 | 478
UMT E9-1R1R | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 107140 | 487
UMT E9-3R0 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 107140 | 487
UMT E9-3R1R | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 108900 | 495
UMT E9-3R3R | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 111760 | 508
UMT E15-10 | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 118360 | 538
UMT E15-11 | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 119900 | 545
UMT E15-30 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 121220 | 551
UMT E15-31 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 123200 | 560
UMT E15-33 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 128920 | 586
UMT E15-1R0 | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 112860 | 513
UMT E15-1R1R | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 115500 | 525
UMT E15-3R0 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 114400 | 520
UMT E15-3R1R | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 117480 | 534
UMT E15-3R3R | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 119240 | 542
UMT E22-10 | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 119240 | 542
UMT E22-11 | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 121220 | 551
UMT E22-30 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 121220 | 551
UMT E22-31 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 124080 | 564
UMT E22-33 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 129580 | 589
UMT E22-1R0 | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 113960 | 518
UMT E22-1R1R | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 115500 | 525
UMT E22-3R0 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 115500 | 525
UMT E22-3R1R | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 118360 | 538
UMT E22-3R3R | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 119900 | 545
UMT E30-10 | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 90200 | 410
UMT E30-11 | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 91520 | 416
UMT E30-30 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 122100 | 555
UMT E30-31 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 124960 | 568
UMT E30-33 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 130460 | 593
UMT E30-1R0 | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 114400 | 520
UMT E30-1R1R | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 116600 | 530
UMT E30-3R0 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 116600 | 530
UMT E30-3R1R | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 122100 | 555
UMT E30-3R3R | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 121220 | 551
UMT E45-10 | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 213180 | 969
UMT E45-11 | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 214060 | 973
UMT E45-30 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 217800 | 990
UMT E45-31 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 218900 | 995
Автоматика
Блок управления UMT/UM
Тип | Тип нагрев. | Макс. мощ. нагрев. кВт | Питание 1-го вентилятора | Упр. внешним устр-вом 1-го вент. | Питание 2-го вентилятора | Управление внешним устр-вом 2-го вент. | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
UMT E45-33 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 224620 | 1021
UMT E45-1R0 | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 202840 | 922
UMT E45-1R1R | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 203720 | 926
UMT E45-3R0 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 207680 | 944
UMT E45-3R1R | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 209440 | 952
UMT E45-3R3R | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 211420 | 961
UMT E60-10 | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 246180 | 1119
UMT E60-11 | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 247060 | 1123
UMT E60-30 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 249920 | 1136
UMT E60-31 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 251460 | 1143
UMT E60-33 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 256300 | 1165
UMT E60-1R0 | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 235620 | 1071
UMT E60-1R1R | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 235620 | 1071
UMT E60-3R0 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 239580 | 1089
UMT E60-3R1R | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 221320 | 1006
UMT E60-3R3R | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 238700 | 1085
UM 06-W-10 | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | - | - | - | 131340 | 597
UM 06-W-11 | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 132000 | 600
UM 06-W-30 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | - | - | - | 134860 | 613
UM 06-W-31 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 135740 | 617
UM 06-W-33 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 146300 | 665
UM 06-W-1R0 | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | + | - | - | 128480 | 584
UM 06-W-1R1R | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 131340 | 597
UM 06-W-3R0 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | + | - | - | 131340 | 597
UM 06-W-3R1R | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 134860 | 613
UM 06-W-3R3R | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 142780 | 649
UM 12-W-10 | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | - | - | - | 173140 | 787
UM 12-W-11 | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 174020 | 791
UM 12-W-30 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | - | - | - | 176660 | 803
UM 12-W-31 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 177760 | 808
UM 12-W-33 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 188100 | 855
UM 12-W-1R0 | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | + | - | - | 170280 | 774
UM 12-W-1R1R | W-водяной | - | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 173140 | 787
UM 12-W-3R0 | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | + | - | - | 173140 | 787
UM 12-W-3R1R | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 176660 | 803
Автоматика
Блок управления UMT/UM
Тип | Тип нагрев. | Макс. мощ. нагрев. кВт | Питание 1-го вентилятора | Упр. внешним устр-вом 1-го вент. | Питание 2-го вентилятора | Управление внешним устр-вом 2-го вент. | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
UM 12-W-3R3R | W-водяной | - | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 184580 | 839
UM 06-E9-10 | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 163900 | 745
UM 06-E9-11 | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 166100 | 755
UM 06-E9-30 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 166540 | 757
UM 06-E9-31 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 168740 | 767
UM 06-E9-33 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 174020 | 791
UM 06-E9-1R0 | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 159720 | 726
UM 06-E9-1R1R | Е-электрич. | 9 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 163240 | 742
UM 06-E9-3R0 | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 161480 | 734
UM 06-E9-3R1R | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 165220 | 751
UM 06-E9-3R3R | Е-электрич. | 9 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 167640 | 762
UM 06-E15-10 | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 172480 | 784
UM 06-E15-11 | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 173140 | 787
UM 06-E15-30 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 174020 | 791
UM 06-E15-31 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 176440 | 802
UM 06-E15-33 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 181280 | 824
UM 06-E15-1R0 | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 166540 | 757
UM 06-E15-1R1R | Е-электрич. | 15 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 170280 | 774
UM 06-E15-3R0 | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 169400 | 770
UM 06-E15-3R1R | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 173140 | 787
UM 06-E15-3R3R | Е-электрич. | 15 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 174900 | 795
UM 06-E22-10 | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 172480 | 784
UM 06-E22-11 | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 174020 | 791
UM 06-E22-30 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 174900 | 795
UM 06-E22-31 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 176440 | 802
UM 06-E22-33 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 181940 | 827
UM 06-E22-1R0 | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 167640 | 762
UM 06-E22-1R1R | Е-электрич. | 22 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 171380 | 779
UM 06-E22-3R0 | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 170280 | 774
UM 06-E22-3R1R | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 174020 | 791
UM 06-E22-3R3R | Е-электрич. | 22 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 175780 | 799
UM 06-E30-10 | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 174020 | 791
UM 06-E30-11 | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 174900 | 795
UM 06-E30-30 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 175780 | 799
UM 06-E30-31 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 178640 | 812
UM 06-E30-33 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 182820 | 831
UM 06-E30-1R0 | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 168740 | 767
UM 06-E30-1R1R | Е-электрич. | 30 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 175780 | 799
UM 06-E30-3R0 | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 170280 | 774
UM 06-E30-3R1R | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 174900 | 795
Автоматика
Блок управления UMT/UM
Тип | Тип нагрев. | Макс. мощ. нагрев. кВт | Питание 1-го вентилятора | Упр. внешним устр-вом 1-го вент. | Питание 2-го вентилятора | Управление внешним устр-вом 2-го вент. | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
UM 06-E30-3R3R | Е-электрич. | 30 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 176440 | 802
UM 06-E45-10 | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 262460 | 1193
UM 06-E45-11 | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 263120 | 1196
UM 06-E45-30 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 266640 | 1212
UM 06-E45-31 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 267520 | 1216
UM 06-E45-33 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 273020 | 1241
UM 06-E45-1R0 | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 252560 | 1148
UM 06-E45-1R1R | Е-электрич. | 45 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 254980 | 1159
UM 06-E45-3R0 | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 256300 | 1165
UM 06-E45-3R1R | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 260040 | 1182
UM 06-E45-3R3R | Е-электрич. | 45 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 262460 | 1193
UM 06-E60-10 | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | - | - | - | 293700 | 1335
UM 06-E60-11 | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | - | 1 ̴ 220 | - | 294140 | 1337
UM 06-E60-30 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | - | - | - | 297000 | 1350
UM 06-E60-31 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | - | 1 ̴ 220 | - | 298980 | 1359
UM 06-E60-33 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | - | 3 ̴ 380 | - | 303380 | 1379
UM 06-E60-1R0 | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | + | - | - | 283580 | 1289
UM 06-E60-1R1R | Е-электрич. | 60 | 1 ̴ 220 | + | 1 ̴ 220 | + | 287320 | 1306
UM 06-E60-3R0 | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | + | - | - | 287320 | 1306
UM 06-E60-3R1R | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | + | 1 ̴ 220 | + | 291720 | 1326
UM 06-E60-3R3R | Е-электрич. | 60 | 3 ̴ 380 | + | 3 ̴ 380 | + | 292600 | 1330

## 2
Автоматика
Датчик температуры канальные
Тип размер | Диапазон измерения | Измерительный элемент | Тип подключения/измеряемый ток | Длина стержня датчика | Поперечное сечение провода/Сопротивление изоляции | Относительная влажность/Степень защиты | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
STK-1, STK-1M | от -300С до 1500С | Ni1000 NK5000 | 2-х проводное/макс. 1 mA | STK… 200мм/STK…-M 100мм | 0,14-1,5мм2/>100МОм, при 200С (500В пост тока) | <95%/IP65 | 8140
STK-2, STK-2M |  | NTС 12 kOm |  |  |  |  | 8140
STK-3, STK-3M |  | NTС 10 kOm |  |  |  |  | 8140
Датчик температуры наружный и помещения
Тип размер | Диапазон измерения/Чувствительный элемент | Способ крепления/тип подключения | Сопротивление изоляции | Измеряемый ток | Степень защиты | Размеры (Ш*В*Г) | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
STN | от -500С до 900С/Ni1000 TK5000 | винтами на плоскую поверхность/клемное, 2-х проводное (0,14-1,5 мм2) | ≥100 МОм, при 200С (500В пост. Тока) | прибл. 1 мА | IP65 | 72*40*64 мм | 3740
STP | от -300С до 900С/Ni1000 TK5000 | винтами на плоскую поверхность/0,14-1,5 мм2, только на безопасно малое напряжение, макс. 24В пост. тока |  | макс. 1 мА | IP30 | 81*26*79 | 4180
Датчики перепада давления
Тип размер | Диапазон настр. точки срабатывания | Тип переключателя | Температура окр. Среды/степень защиты | Коммутационная способность (контактная нагрузка |  | Размеры (Ш*В*Г)/Макс. давление | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
DPD-2 | 20-200 Па (10Па +/-15%) | Микропереключатель с однополюсным бес потенциальным перекидным контактом | от +300С до +850С/IP54 | 5(0,8) а; 250 В переменного тока 4(0,7) а; 30В постоянного тока |  | 98*98*58 мм/5000 Па | 6600
DPD-5 | 50-500 Па (20 Па+/-15%) | [5 empty] | 6600
DPD-10 | 100-1000 Па (40Па +/-15%) | [5 empty] | 6600
Датчики температуры воды - погружные
Тип размер | Диапазон измерения/Чувствительный элемент | Погружная гильза/Способ крепления | Тип кабеля | Сопротивление изоляции | Измеряемый ток/степень защиты | Размеры (Ш*В*Г) | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
VSP | от -500С до 1800С/Ni1000 TK5000 | нержавеющая сталь, длина 100 мм, d8 мм/Резьба G1/2" (глубина 14 мм) | силикон, 2х0,25мм2, длина 1,5м, с наконечником | ≥100 Мом, при 200С (500В пост. Тока) | прибл. 1 ма | 72*40*64 мм | 8140
Датчики температуры воды - накладные
Тип размер | Диапазон измерения/Чувствительный элемент | Способ крепления/тип подключения | Сопротивление изоляции | Измеряемый ток | Степень защиты | Размеры (Ш*В*Г) | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
VSN | от -500С до 1800С/Ni1000 TK5000 | Винтовой хомут d13-92мм (1/4-3") длина 300 мм/клемное, 2-х проводное (0,14-1,5 мм2) | ≥100 Мом, при 200С (500В пост. Тока) | прибл. 1 ма | IP65 | 72*40*64 мм | 4840
Детекторы CO 2
Тип размер | Диапазон измерения/Чувствительный элемент | Выходной сигнал (CO2) | Выходной сигнал (VOC) | Способ крепления/тип подключения | Питание | Размеры мм/степень защиты | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
QPA 2002 | от 0 до 2000 ppm | 0-10В или 5-10В постоянного тока (0 до 2000 ppm) | 0-10В или 5-10В постоянного тока (0 до 100%) | винтами на плоскую поверхность/винтовые зажимы, 3-х проводное (макс. 2,5 мм2) | 24 В ±20% переменного тока, 15-35В постоянного тока | 90*100*36 мм/IP30 | 140580
Капиллярные термостаты
Тип размер | Диапазон настройки точки срабатывания | Длина чувствительного элемента | Тип подключения | Зона не чувствительности/температура окр. среды | Коммутационная способность (контактная нагрузка) | Размеры мм/степень защиты | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
AZT-0.6 | от -100С до +120С (50С - предустановка) | 0,6 м | Микропереключатель с однополюсным бес потенциальным перекидным контактом | 2+/-1К/от -120С до + 700С | 10 (2) а; 24…250 В переменного тока | 108*74*70 мм/IP65 | 18040
AZT-3 |  | 3 м |  |  |  |  | 18700
AZT-6 |  | 6 м |  |  |  |  | 18700

## 3
Автоматика
Смесительный узел
Тип вентилятора | Циркул. Насос | 3-ходовой клапан | Сервопривод | Размер L*H*K | Масса , кг | Присоединения | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
ONX 40-1,0 | VA 35/130 | VRG 131 15-0,1 | ARA659 | 860*300*210 | 8.7 | G1" | 110440
ONX 40-1,6 | VA 35/131 | VRG 131 15-1,63 | ARA660 | 860*300*210 | 8.7 | G1" | 110440
ONX 40-2,5 | VA 35/132 | VRG 131 15-2,5 | ARA661 | 860*300*210 | 8.7 | G1" | 110440
ONX 40-4,0 | VA 35/133 | VRG 131 20-4 | ARA662 | 860*300*210 | 8.7 | G1" | 110440
ONX 60-4,0 | VA 65/130 | VRG 131 20-4 | ARA663 | 870*310*235 | 8.8 | G1" | 114400
ONX 60-6,3 | VA 65/131 | VRG 131 20-6,3 | ARA664 | 870*310*235 | 8.8 | G1" | 114400
ONX 80-6,3 | A 56/180M | VRG 131 20-6,3 | ARA665 | 880*320*240 | 10.1 | G1" | 140800
ONX 80-10,0 | A 56/180M | VRG 131 25-10 | ARA666 | 880*320*240 | 10.1 | G1" | 146520
ONX 80-16,0 | A 56/180M | VRG 131 32-16 | ARA667 | 1020*380*270 | 14.2 | G11/4" | 191400
ONX 110-16,0 | A 110/180XM | VRG 131 32-16 | ARA668 | 1020*380*270 | 15.5 | G11/4" | 219560
Защитное реле
Тип размер |  |  | Питание | Макс. ток, А | Степень защиты | Размеры мм (Ш*В*Г) | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
S-ET 10 |  |  | 1-220В | 10 | IP55 | 80*150*98 | 12320
STDT 16 |  |  | 3-380В | 16 | IP55 | 80*150*98 | 27940
Устройство дистанционного управления
Тип размер | Диапазон измерения | Чувствительный элемент/цвет | Тип подключения | Питание/измеряемый ток | Степень защиты | Размеры мм (Ш*В*Г) | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
RTF | от -30 0С до 90 0С | Ni1000 NK5000/белый | клемное, двухпроводное (0,14-1,5 мм2 | макс. 24В постоянного тока/прибл. 1ма | IP30 | 80*85*35 | 16940
Вентили трехходовые
Тип размер | DN, мм | Kvs | ∆P макс, кПа |  | Ход штока/размеры/вес | Сервопривод/фитинги | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
|  |  | смешение | разделение
VXP 45.10-0,25 | 10 | 0.25 | 600 | 200 | 5,5мм/60*84*29/0,28кг | SSB61/ALG133 | 12320
VXP 45.10-0,4 | 10 | 0.4 | 600 | 200 |  |  | 12320
VRG 131-15-0,63 | 15 | 0.63 | 100 | 200 | 72*54*68/0,4кг | ARA659 | 14080
VRG 131-15-1,0 | 15 | 1 | 100 | 200 | 72*54*68/0,4кг | ARA659 | 14080
VRG 131-15-1,63 | 15 | 1.63 | 100 | 200 | 72*54*68/0,4кг | ARA659 | 14080
VRG 131-15-2,5 | 15 | 2.5 | 100 | 200 | 72*54*68/0,4кг | ARA659 | 14080
VRG 131-20-4 | 20 | 4 | 100 | 200 | 72*54*68/0,43кг | ARA659 | 14080
VRG 131-20-6,3 | 20 | 6.3 | 100 | 200 | 72*54*68/0,43кг | ARA659 | 14080
VRG 131-25-10 | 25 | 10 | 100 | 200 | 82*62*78/0,7кг | ARA659 | 14520
VRG 131-32-16 | 32 | 16 | 100 | 200 | 94*71*83/0,95кг | ARA659 | 14960
VRG 131-40-25 | 40 | 25 | 100 | 200 | 106*87*93/1,75кг | ARA659 | 20680
VRG 131-50-40 | 50 | 40 | 100 | 200 | 120*93*93/2,3кг | ARA659 | 32340
3F50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 195*195*184/9,1кг |  | 56540
3F65 | 65 | 90 | 30 | 30 | 200*200*190/10 кг |  | 64020
3F80 | 80 | 150 | 30 | 30 | 240*240*212/16,2 |  | 88220
Соеденительный комплект ALG133 | [6 empty] | 3960

## 4
Частотные регуляторов оборотов
Тип размер | Питание |  | Мощность/Макс. Ток | Размеры, мм/Вес/Степень защиты | Аксессуары |  | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
| регулятора | вентилятора |  |  | Панель | Комплект
FC-051P1K75 | 1-220В | 3-220В | 0,75 кВт/4,2а | 70*150*148/1,1кг/IP21 | LCP | NEMA-M1 | 32120
FC-051P1K5 | 1-220В | 3-220В | 1,5 кВт/6,8а | 75*176*148/1,6ru/IP21 | LCP | NEMA-M2 | 36080
FC-051P2K2 | 1-220В | 3-220В | 2,2 кВт/9,6а | 90*239*194/3кг/IP21 | LCP | NEMA-M3 | 53020
FC-051P3K0 | 3-380В | 3-380В | 3 кВт/7,2а | 90*239*194/3кг/IP21 | LCP | NEMA-M3 | 59180
FC-051P4K0 | 3-380В | 3-380В | 4 кВт/9а | 90*239*194/3кг/IP21 | LCP | NEMA-M3 | 83380
FC-051P5K5 | 3-380В | 3-380В | 5,5 кВт/12а | 90*239*194/3кг/IP21 | LCP | NEMA-M3 | 121440
FC-051P7K5 | 3-380В | 3-380В | 7,5 кВт/15,5а | 90*239*194/3кг/IP21 | LCP | NEMA-M3 | 147620
FC-051P11K | 3-380В | 3-380В | 11 кВт/23а | 125*292*241/6кг/IP21 | LCP | NEMA-M4 | 167640
FC-051P15K | 3-380В | 3-380В | 15 кВт/31а | 125*292*241/6кг/IP21 | LCP | NEMA-M4 | 221100
FC-051P18K | 3-380В | 3-380В | 18,5 кВт/37а | 165*335*248/9,5кг/IP21 | LCP | NEMA-M5 | 299200
FC-051P22K | 3-380В | 3-380В | 22 кВт/43а | 165*335*248/9,5кг/IP21 | LCP | NEMA-M5 | 344520
FC-101P30KT4 | 3-380В | 3-380В | 30 кВт/61а | 242*651*260/27кг/IP21 | не требуется |  | 432520
FC-101P37KT4 | 3-380В | 3-380В | 37 кВт/73а | 308*680*310/43кг/IP21 | не требуется |  | 548900
FC-101P45KT4 | 3-380В | 3-380В | 45 кВт/90а | 308*680*310/43кг/IP21 | не требуется |  | 685520
Комплект NEMA1-M1 (для FCP-051 0.75кВт) | [6 empty] | 1540
Комплект NEMA1-M2 (для FCP-051 1,5 кВт) | [6 empty] | 2200
Комплект NEMA1-M3 (для FCP-051 2,2-7,5 кВт) | [6 empty] | 2200
Комплект NEMA1-M4 (для FCP-051 11-15 кВт) | [6 empty] | 2860
Комплект NEMA1-M5 (для FCP-051 18,5-22 кВт) | [6 empty] | 2860
Комплект NEMA1-M5 (для FC-101 30-45 кВт) | [6 empty] | 34980
Панель управления LCP для FCP-051 | [6 empty] | 3740
Панель управления цифровая для FC-101 | [6 empty] | 9460

## 5
Автоматика
Гигростаты
Тип размер | Диапазон настройки точки сбрасывания | Зона нечувствительности/Тип переключателя | Коммутационная способность (контактная нагрузка | Температура окр среды | Степень защиты | Размеры | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
QFA 1000 | от 30% до 90% | 5+/-1%/микроперекл с однополюсным бес потенциальным перекидным контактом | макс 5(3)А; 250В переменного тока, мин. 100мА; 24В переменного тока | от 00С до +400С | IP20 | 76*76*34 мм | 20020
QFA 1001 | от 30% до 90% | 5+/-1%/перекл однополюсным бес потенциальный | макс 5(3)А; 250В переменного тока | от 00С до +400С | IP21 | 76*76*34 мм | 22660
Электропривода воздушных заслонок
Тип размер | Питание привода/возвратная пружина | Сигнал управления/крутящий момент | Площадь заслонки | Время открытия/закрытия | Сторона квадратного сечения под шток | Диаметр круглого сечения под шток | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
GSD 121.1A | 24В/нет | 2-х позиционный/2нМ | до 0,3 м2 | 150 сек | 9 мм | 8-16 мм | 15620
GSD 321.1A | 230В/нет | 2-х позиционный/2нМ | до 0,3 м2 | 150 сек | 9 мм | 8-16 мм | 15620
GDB 131.1E | 24В/нет | 3-х позиционный/5 нМ | до 0,8 м2 | 150 сек | 12мм | 8-16 мм | 19140
GDB 161.1E | 24В/нет | 0-10В/5 нМ | до 0,8 м2 | 150 сек | 12мм | 8-16 мм | 30800
GDB 331.1E/KF | 230В/нет | 3-х позиционный/5 нМ | до 0,8 м2 | 150 сек | 12мм | 8-16 мм | 19140
GLB 131.1E | 24В/нет | 3-х позиционный/10 нМ | до 1,5 м2 | 150 сек | 12мм | 10-16 мм | 26180
GLB 161.1E | 24В/нет | 0-10В/10 нМ | до 1,5 м2 | 150 сек | 12мм | 10-16 мм | 36300
GLB 331.1E | 230В/нет | 3-х позиционный/10 нМ | до 1,5 м2 | 150 сек | 12мм | 10-16 мм | 22880
GEB 131.1E | 24В/нет | 3-х позиционный/15 нМ | до 3 м2 | 150 сек | 6,4-13 мм | 6,4-20,5 мм | 35200
GEB 161.1E | 24В/нет | 0-10В/15 нМ | до 3 м2 | 150 сек | 6,4-13 мм | 6,4-20,5 мм | 44000
GEB 331.1E | 230В/нет | 3-х позиционный/15 нМ | до 3 м2 | 150 сек | 6,4-13 мм | 6,4-20,5 мм | 30360
GBB 131.1E | 24В/нет | 3-х позиционный/20 нМ | до 4 м2 | 150 сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 40480
GBB 161.1E | 24В/нет | 0-10В/20нМ | до 4 м2 | 150 сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 47080
GBB 331.1E | 230В/нет | 3-х позиционный/20 нМ | до 4 м2 | 150 сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 34320
GIB 131.1E | 24В/нет | 3-х позиционный/40 нМ | до 8 м2 | 150 сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 54120
GIB 161.1E | 24В/нет | 0-10В/40нМ | до 8 м2 | 150 сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 65340
GIB 331.1E | 230В/нет | 3-х позиционный/40 нМ | до 8 м2 | 150 сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 54120
GQD 121.1A | 24В/есть | 2-х позиционный/2нМ | до 0,3 м2 | 30 сек/15сек | 6-11 мм | 8-15 мм | 25520
GQD 321.1A | 230В/есть | 2-х позиционный/2нМ | до 0,3 м2 | 30 сек/15сек | 6-11 мм | 8-15 мм | 25520
GMA 121.1E | 24В/есть | 2-х позиционный/7нМ | до 1,5 м2 | 90 сек/15сек | 6,4-13 мм | 6,4-20,5 мм | 39820
GMA 161.1E | 24В/есть | 0-10В/7нМ | до 1,5 м2 | 90 сек/15сек | 6,4-13 мм | 6,4-20,5 мм | 46640
GMA 321.1E | 230В/есть | 2-х позиционный/7нМ | до 1,5 м2 | 90 сек/15сек | 6,4-13 мм | 6,4-20,5 мм | 42680
GCA 121.1E | 24В/есть | 2-х позиционный/16нМ | до 3 м2 | 90 сек/15сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 49280
GCA 161.1E | 24В/есть | 0-10В/16нМ | до 3 м2 | 90 сек/15сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 57200
GCA 321.1E | 230В/есть | 2-х позиционный/16нМ | до 3 м2 | 90 сек/15сек | 6-18 мм | 8-25,6 мм | 54780

## 6
Автоматика
Сервоприводы к вентилям
Тип размер | Питание | Тип кабеля/Управляющий сигнал | Ход штока/создаваемое усилие | Степень защиты/время открытия, закрытия | Температура окружающей среды | Размеры мм/вес кг | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
SSB 61 | 24 В переменного/постоянного тока | Силикон, 3*0,25 мм2, длина 1,5м, с наконечниками/ 0-10 В | 5,5 мм/200 Н | IP40/75 сек | от +10С до +500С | 83*73*48/0,4кг | 29700
ARA 663 | 24 В переменного/постоянного тока | 3-позиционный | 60Н/м | IP41/120 сек | от -50С до +550С | 0,4 кг | 34320
ARA 659 | 24 В переменного/постоянного тока | 3*0,75 мм2, длина 1,5 м, с наконечниками/0-10в, 2-10в, 0-20ма, 4-20ма | усилие 6 Нм | IP41/45,120 сек | от -50С до +550С | 103*86*77/0,4 кг | 36300
ESBE 92 | 23 В переменного/постоянного тока | 3-позиционный | усилие 15 Нм | IP54/60,120 сек | от -150С до +550С | 135*96*117/0,8 кг | 40260
ESBE 92 P | 24 В переменного/постоянного тока | 3*0,75 мм2, длина 1,5 м, с наконечниками/0-10в, 2-10в, 0-20ма, 4-20ма | усилие 15 Нм | IP54/60,90,120 сек | от -50С до +550С | 135*96*117/0,8 кг | 78320
Регулятор скорости
Тип размер | Питание | Макс. Ток | Степень защиты | Размеры, мм | Вес, кг |  | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС)
SI-RS11 | [6 empty] | 9900
R-E-2G | 1-220В | 2а | IP54 | 166*230*118 | 2.2 |  | 24860
R-E-6G | 1-220В | 6а | IP54 | 166*230*118 | 5 |  | 31020
R-E-7,5G | 1-220В | 7,5а | IP54 | 240*284*132 | 6 |  | 36080
R-ET 2 KTG | 1-220В | 2а | IP54 | 166*230*118 | 2.3 |  | 45320
R-ET 6 KTG | 1-220В | 6а | IP54 | 166*230*118 | 5.1 |  | 47080
R-ET 7,5 KTG | 1-220В | 7,5а | IP54 | 240*284*132 | 6.1 |  | 51260