## Алюминиевые радиаторы
Отопительное оборудование | Алюминиевые радиаторы | Наименование | Tipido 500 | Tipido 300 | Tipido 200
|  | Теплоотдача при ∆t=70°C | 210 Вт | 126 Вт | 84 Вт
|  | Полная высота | 540 мм | 340 мм | 240 мм
|  | Ширина секции | 85 мм | 85 мм | 85 мм
|  | Глубина | 60 мм | 60 мм | 60 мм
|  | Емкость | 0, 31 л | 0,234 л | 0, 196 л
|  | Количество секций в блоки | от 3 до 12 | от 3 до 12 | от 3 до 12
|  | Температура теплоносителя | до 130°С | до 130°С | до 130°С
|  | Рабочее давление | 25 атм. | 25 атм. | 25 атм.
|  | Испытательное давление | 40 атм. | 40 атм. | 40 атм.
|  | Давление разрушения | не менее 90 атм. | не менее 90 атм. | не менее 90 атм.
|  | Водородный показатель | 6,5-9,5 РН | 6,5-9,5 РН | 6,5-9,5 РН
|  | Размер подводящих магистралей | 3/4" дюйм | 3/4" дюйм | 3/4" дюйм
|  | Розничная цена, тенге (в т.ч. НДС) | 1700 за секцию | 1600 за секцию | 1500 за секцию