## Лист3
г. Караганда, ул. Гоголя, 32, тел. (7212) 56-55-89, 56-55-90, 56-55-91 http: www.monteko.kz; e-mail: mail@monteko.kz
Видеорегистраторы
Видеорегистратор EGD 3044 | Цифровой видеорегистратор 4- канальный , возможность управления USB МЫШКОЙ, Мониторинг - 704х576; Запись - при 352х288 - 25 к/с на канал, при 704x576 - 12 к/с на канал, аудио 1вх/1вых, возможность подключения 1 HDD до 2Тб SATA, возможность записи ручная, по движению, и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D и т.д., RS485, 2 USB; тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA, 1 BNC, DC 12V 3,3A
Видеорегистратор EGD 2041 | Цифровой видеорегистратор - 4 канальный,возможность управления USB МЫШКОЙ, Мониторинг - 704х576; Запись - макс. скорость 100 к/с при разрешении 352x288 , максимальное разрешения 704x576 при 25 к/с, ,аудио вх/вых; 4 входа, 1 выход, возможность подключения 1 HDD до 2Тб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 1 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы, тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 1 BNC, DC 19V 3,3A,(в комплекте мышки нет)
Видеорегистратор EGD 3044 М | Цифровой видеорегистратор 4- канальный со встроенным Мобил Рэком (для съемного Ж/Д SATA), возможность управления USB МЫШКОЙ, Мониторинг - 704х576; Запись - при 352х288 - 25 к/с на канал, при 704x576 - 12 к/с на канал, аудио вх/вых; 4 входа, 1 выход, возможность подключения 2 HDD до 2Тб SATA каждый, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, RS-232, 2 USB; тревожные 4вх/1вых , тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA, 2 BNC, DC 12V 3,3A
Видеорегистратор EGD 304 | Цифровой видеорегистратор -4 канала, Мониторинг - 704х576; Запись - при разрешении 704*576 - 8к/с на канал, при 704*288 - 16к/с, при 352*288 - 25к/с, ,аудио вх/вых; 4 входа, 1 выход, возможность подключения 4 HDD, каждый до 2000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 2 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы(16 входов, 4 выхода), тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 2 BNC , АC 220V 6,3A,( возможность подключения DVD RW по желанию) Возможность подключения USB Mouse, Воспроизводит синхронно 4 канала!
Видеорегистратор EGD 3042 | Цифровой видеорегистратор -4 канала, Мониторнг - 704х576; Запись - при разрешении 704*576 - 25к/с на канал, , ,аудио вх/вых; 4 входа, 2 выхода, возможность подключения 8 HDD, каждый до 2000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 3 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы(16 входов, 4 выхода), тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 2 BNC , АC 220V 6,3A,( возможность подключения DVD RW по желанию) Возможность подключения USB Mouse, Воспроизводит синхронно 4 канала.
Видеорегистратор EGD 504 (4-кан) | 19 " монитор с встроенным цифровым видеорегистратор - 4 канала видео, макс. скорость 100 кадр/сек(при разреш. 352X288 ) , максимальное разрешения 720x576(при 25 к/с), ,аудио вх/вых; 1 вход, 1 выход, возможность подключения 1 HDD до 1000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению и таймеру, USB, сеть; LAN / WAN,; сетевая карта, тип компрессии H 264, меню на русском языке, дистанционное управление, 220 В, Возможность крепления на стену.
Видеорегистратор EGD 3084 | Цифровой видеорегистратор 8- канальный , возможность управления USB МЫШКОЙ, Мониторинг - 704х576; Запись - при 352х288 - 25 к/с на канал, при 704x576 - 8 к/с на канал, аудио 1вх/1вых, возможность подключения 1 HDD до 2Тб SATA, возможность записи ручная, по движению, и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол управления поворотными камерами; Pelco-D и т.д., RS485, 2 USB; тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA, 1 BNC, DC 12V 3,3A
Видеорегистратор EGD 2081 | Цифровой видеорегистратор -8 каналов(8 сквозных), Мониторинг - 704х576; Запись - макс. скорость 200 кадр/сек (при разрешении 352*288) , максимальное разрешения 704x576 (при скорости 50к/с), ,аудио вх/вых; 4 входа, 2 выхода, возможность подключения 2 HDD до 2000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 1 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы(8 входов, 1 выход), тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 1 BNC 1 СALL, DC 19V 3,3A,( возможность подключения DVD RW по желанию) Возможность подключения USB Mouse
Видеорегистратор EGD 3084 М | Цифровой видеорегистратор 8- канальный со встроенным Мобил Рэком (для съемного Ж/Д SATA), возможность управления USB МЫШКОЙ, Мониторинг - 704х576; Запись - при 352х288 - 25 к/с на канал, при 704x576 - 8 к/с на канал, аудио вх/вых; 4 входа, 1 выход, Сквозные видео выходы - 8, возможность подключения 2 HDD до 2Тб SATA каждый, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, RS-232, 2 USB; тревожные 8вх/4вых , тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA, 2 BNC, DC 12V 3,5A
Видеорегистратор EGD 308 | Цифровой видеорегистратор -8 канала, Мониторинг - 704х576; Запись - при разрешении 704*576 - 8к/с на канал, при 704*288 - 16к/с, при 352*288 - 25к/с, ,аудио вх/вых; 4 входа, 1 выход, возможность подключения 4 HDD, каждый до 2000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 2 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы(16 входов, 4 выхода), тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 2 BNC , АC 220V 6,3A,( возможность подключения DVD RW по желанию) Возможность подключения USB Mouse, Воспроизводит синхронно 8 каналов.
Видеорегистратор EGD 3164 | Цифровой видеорегистратор 16- канальный , возможность управления USB МЫШКОЙ, Мониторинг - 704х576; Запись - при 352х288 - 25 к/с на канал, при 704x576 - 6 к/с на канал, аудио 1вх/1вых, возможность подключения 2 HDD до 2Тб SATA, или 1HDD и 1 CD/DVD привод, возможность записи ручная, по движению, и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол управления поворотными камерами; Pelco-D и т.д., RS485, 2 USB; тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA, 1 BNC, DC 12V 4,3A
Видеорегистратор EGD 2161 16 кан | Цифровой видеорегистратор -16 каналов(16 сквозных), Мониторинг - 704х576; Запись - макс. скорость 400 кадр/сек (при разрешении 352*288) , максимальное разрешения 704x576(при скорости 100к/с), ,аудио вх/вых; 4 входа, 2 выхода, возможность подключения 2 HDD до 2000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 1 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы(16 входов, 1 выход), тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 1 BNC 1CALL, DC 19V 3,3A,( возможность подключения DVD RW по желанию) Возможность подключения USB Mouse
Видеорегистратор EGD 3164 М | Цифровой видеорегистратор 16- канальный со встроенным Мобил Рэком (для съемного Ж/Д SATA), возможность управления USB МЫШКОЙ, Мониторинг - 704х576; Запись - при 352х288 - 25 к/с на канал, при 704x576 - 6 к/с на канал, аудио вх/вых; 4 входа, 1 выход, Сквозные видео выходы - 8, возможность подключения 2 HDD SATA и 1 HDD eSATA до 2Тб каждый, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, RS-232, 2 USB; тревожные 16вх/4вых , тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA, 2 BNC, DC 12V 3,5A
Видеорегистратор EGD 316 | Цифровой видеорегистратор -16 каналов, Мониторинг - 704х576; Запись - при разрешении 704*576 - 2к/с на канал, при 704*288 - 12к/с, при 352*288 - 25к/с, ,аудио вх/вых; 4 входа, 1 выход, возможность подключения 4 HDD, каждый до 2000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 2 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы(16 входов, 4 выхода), тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 2 BNC , АC 220V 6,3A,( возможность подключения DVD RW по желанию) Возможность подключения USB Mouse, Воспроизводит синхронно 16 каналов.
Видеорегистратор EGD 3161 | Цифровой видеорегистратор -16 каналов, Мониторинг - 704х576; Запись - при разрешении 704*576 - 12к/с на канал, при 704*288 - 25к/с, при 352*288 - 25к/с, ,аудио вх/вых; 16 входа, 1 выход, микрофон вход - 1, возможность подключения 8 HDD, каждый до 2000 Гб SATA, возможность записи ручная по движению, тревоге и таймеру, сеть; LAN / WAN, протокол поворотными камерами; Pelco-D, RS485, сетевые устройства; 3 USB ; сетевая карта, дистанционное управление, релейные входы(16 входов, 4 выхода), тип компрессии H 264, меню на русском языке, выход видео 1 VGA 2 BNC , АC 220V 6,3A,( возможность подключения DVD RW по желанию) Возможность подключения USB Mouse, Воспроизводит синхронно 8 канала.
Видеорегистратор Everfocus EPHD-08 | Пентаплексный видеорегистратор на 8 каналов для обработки и записи видеосигналов высокой четкости с видеокамер cтандарта HD CCTV. Видеовходы: 8 BNC (HD-SDI), Компрессия Н.264; скорость записи и воспроизведения: 100 к/с (1080p), 12,5 к/с на канал; 200 к/с (720р), 25 к/с на канал ; видеовыходы: Main monitor - HDMI (1080i) + VGA, тревожные входы/выходы: 8/2; аудиовходы/выходы - 8/1 (RCA); архив - 2 HDD х 2 Тб (в комплекте); интерфейс eSATA; DVD-RW; Gigabit Ethernet; 3 USB порта; EverFocus DDNS сервис; RS-232, RS-485; AC220B, 430 х 410 х 88; вес 8 кг., t=0°C+50°C
Видеорегистратор Everfocus ELR 4F | Экономичный цифровой 4-х канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия H 264; Общая скорость записи - 25 ips при 704х576 (D1), 50 ips при 704х288 (Half D1), 100 ips при 352х288 (CIF). Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; Eternet -1000Mbps; USB-2x2; RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ELR 4D | Экономичный цифровой 4-х канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия H 264; Общая скорость записи - 25 ips при 704х576 (D1), 50 ips при 704х288 (Half D1), 100 ips при 352х288 (CIF) ; Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; Eternet -1000Mbps; DVD-RW; USB-2x2; RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ECOR 4D | Цифровой 4-х канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия MPEG-4; Общая скорость записи - 50 ips при 704х576 (D1), 100 ips при 704х288 (Half D1), 200 ips при 352х288 (CIF). Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; Eternet -1000Mbps; DVD-RW; USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ECOR 4F | Цифровой 4-х канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия MPEG-4; Общая скорость записи - 50 ips при 704х576 (D1), 100 ips при 704х288 (Half D1), 200 ips при 352х288 (CIF). Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; Eternet -1000Mbps; USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ECOR 264-4*1 | Цифровой 4-х канальный пентаплексный видеорегистратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление "мышью"; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 4 тревожных входа, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; 100 mb/s Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 2 х USB-2; RS-232, RS-485; DС12B, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 355 х 355 х 70; вес 5 кг., t=0°C+40°C. Общая скорость записи 100 IPS при 720 x 576 (D1), 200 IPS при 720 x 288 (Half D1), 400 IPS при 360 x 288 (CIF).
Видеорегистратор Everfocus EDVR 4 D1 | Режим работы пентаплекс, разрешение 720 х 576, 720 х 288, 360 х 288 (CIF), мониторинг - реальное время, VGA видеовыход, работа с 4 цветными или ч/б камерами, компрессия MPEG-4, 2 x USB 2.0 для резервного копирования и Mouse-манипулятора, встроенный DVD-R/W для резервного копирования, ведение протокола событий в системе, детектор движения для каждой камеры, многоуровневый пароль для входа в систему, поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, SMPT, 4 аудиоканала, программируемые тревожные входы и выходы, интерфейс пользователя на русском языке, автоматическое восстановление после аварии питания .Общая скорость записи 50 IPS при 720 х 288 (Half D1), 100 IPS при 352*288 (CIF).
Видеорегистратор Everfocus EDR 410H | Режим работы пентаплекс, разрешение 720 х 576, 720 х 288, 360 х 288 (CIF), мониторинг - реальное время, работа с 4-я цветными или ч/б камерами, компрессия MPEG-4, HDD ( 250 Гб ) - с «горячей заменой», USB 2.0 и слот Compact Flash для резервного копирования, ведение протокола событий, детектор движения для каждой камеры, многоуровневый пароль для входа в систему, поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, SMPT, 2 аудиоканала, программируемые тревожные входы и выходы, интерфейс пользователя на русском языке, автоматическое восстановление после аварии питания.Общая скорость записи 200IPS при 720 х 288 (Half D1), 400 IPS при 352*288 (CIF). Общая скорость записи 25 IPS при 720*576 (D1), 50 IPS при 720 х 288 (Half D1), 100 IPS при 352*288 (CIF).
Видеорегистратор Everfocus ELR 8D | Экономичный цифровой 8-ми канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия H 264; Общая скорость записи - 25 ips при 704х576 (D1), 50 ips при 704х288 (Half D1), 100 ips при 352х288 (CIF) ; Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; Eternet -1000Mbps; DVD-RW; USB-2x2; RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ELR 8F | Экономичный цифровой 8-ми канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия H 264; Общая скорость записи - 25 ips при 704х576 (D1), 50 ips при 704х288 (Half D1), 100 ips при 352х288 (CIF). Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 4 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения; Eternet -1000Mbps; USB-2x2; RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ECOR 8D | Цифровой 8-ми канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия MPEG-4; Общая скорость записи - 50 ips при 704х576 (D1), 100 ips при 704х288 (Half D1), 200 ips при 352х288 (CIF). Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 8 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход , 1 аудиовыход ; детектор движения; Eternet -1000Mbps; DVD-RW; USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ECOR 264 8D2 | Цифровой 8-ми канальный видеорегистратор. Русскоязычное меню. Компрессия H.264; Общая скорость записи - 50 ips при 704х576 (D1), 100 ips при 704х288 (Half D1), 200 ips при 352х288 (CIF). Основной монитор - 1 VGA (800х600),1 BNС; 8 тревожных входа, 1 выход; 1 аудиовход , 1 аудиовыход ; детектор движения; Eternet -1000Mbps; DVD-RW; USB-2x2; RS-232, RS-485; DC12~24B, 60Вт; БП в комплекте, 320 х 208,9 х 54,3; вес 3 кг., t=0°C+40°C.
Видеорегистратор Everfocus ECOR 264-9*1 | Цифровой 9-и канальный пентаплексный видеорегистратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление "мышью"; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 9 тревожных входов, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала;интерфейс e-SATA для расшерения архива; 100 mb/s Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 2 х USB-2; RS-232, RS-485; DС12B, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 355 х 355 х 70; вес 5 кг., t=0°C+40°C. Общая скорость записи 100 IPS при 720 x 576 (D1), 200 IPS при 720 x 288 (Half D1), 400 IPS при 360 x 288 (CIF).
Видеорегистратор Everfocus EDR 920 | Режим работы пентаплекс, разрешение 720 х 576, 720 х 288, 360 х 288 (CIF), мониторинг - реальное время, работа с 9-ю цветными или ч/б камерами, компрессия MPEG-4, - с «горячей заменой», возможность подключения дополнительных дисковых массивов ( всего до 50 HDD ), USB 2.0 и Compact Flash для резервного копирования, 4 программируемых матричных выхода, ведение протокола событий в системе, детектор движения для каждой камеры, многоуровневый пароль для входа в систему, поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, SMPT, 4 аудиоканала, программируемые тревожные входы и выходы, интерфейс пользователя на русском языке, автоматическое восстановление после аварии . Общая скорость записи 50IPS при 720*576 (D1), 100 IPS при 720 х 288 (Half D1), 200 IPS при 352*288 (CIF).
Видеорегистратор Everfocus ECOR 264-16*1 | Цифровой 16-и канальный пентаплексный видеорегистратор. Компрессия H.264; графический интерфейс пользователя (GUI) на русском языке, управление "мышью"; настройка разрешения, скорости и качества записи для каждого канала. Основной монитор - 1 VGA, 1 Composite (BNC); тревожный монитор - 1 Composite (BNC); сквозные каналы; 16 тревожных входов, 4 выхода; 4 аудиовхода (MIC), 1 аудиовыход (Speaker); детектор движения для каждого канала; интерфейс e-SATA для расшерения архива; 100 mb/s Ethernet; EverFocus DDNS сервис; 3GPP; 2 х USB-2; RS-232, RS-485; DС12B, БП, ИК-пульт и "мышь" в комплекте, 355 х 355 х 70; вес 5 кг., t=0°C+40°C. Общая скорость записи 100 IPS при 720 x 576 (D1), 200 IPS при 720 x 288 (Half D1), 400 IPS при 360 x 288 (CIF).
Видеорегистратор Everfocus EDR 16D1 | Пентаплексный режим работы (запись, работа с архивом, мониторинг, архивация на дополнительный носитель и удаленный просмотр одновременно). Разрешение 720 х 576, 720 х 288, 360 х 288 (CIF). Компрессия MPEG-4. Встроенный DVD-RW. Ведение протокола событий. Поиск по заданным зонам детекции. Интеллектуальный детектор движения для каждой камеры. Многоуровневый пароль для входа в систему. Удаленное наблюдение и контроль по сети (LAN, Internet). Программируемые тревожные входы и выходы. Удобный графический интерфейс (GUI), который заменяет традиционое OSD меню. Управление при помощи «мыши». Автоматическое восстановление после аварии питания. Общая скорость записи 100 IPS при 720 x 576 (D1), 200 IPS при 720 x 288 (Half D1), 400 IPS при 360 x 288 (CIF).
Видеорегистратор Everfocus EPRA 16XR | Пентаплексный режим работы (запись, работа с архивом, мониторинг, архивация на дополнительный носитель и удаленный просмотр одновременно) Скорость записи и воспроизведения 400 FPS в D1. Компрессия H.264, видеовыход HDMI (1080p), 16 аудиовходов, встроенный DVD-RW, ведение протокола событий, поиск по заданным зонам детекции, ителлектуальный детектор движения для каждой камеры, многоуровневый пароль для входа в систему, удаленное наблюдение и контроль по сети (Gigabit Ethernet), программируемые тревожные входы и выходы, удобный графический интерфейс (GUI), управление при помощи «мыши», автоматическое восстановление после аварии питания
Автомобильный Видеорегистратор Everfocus EDR 410M-W | Авомобильный видеорегистратор. Наличие специального кронштейна для применения в нестационарных условиях, разрешение 720 х 576, 720 х 288, 360 х 288 (CIF), мониторинг - реальное время, работа с 4-я цветными или ч/б камерами, компрессия MPEG-4, USB 2.0 и Compact Flash для резервного копирования, ведение протокола событий в системе, детектор движения для каждой камеры, многоуровневый пароль для входа в систему, поддержка протоколов HTTP, TCP/IP, SMPT, 2 аудиоканала, программируемые тревожные входы и выходы, интерфейс пользователя на русском языке, автоматическое восстановление после аварии питания. Общая скорость записи 25 IPS при 720*576 (D1), 50 IPS при 720 х 288 (Half D1), 100 IPS при 352*288 (CIF).
Автомобильный Видеорегистратор Everfocus EMV 400 | Автомобильный видеорегистратор на 4 канала (1 DIN). Скорость Записи: 100fps при разрешении D1, формат сжатия H.264, Специально разработанный графический интерфейс для использования с маленькими автомобильными видеорегистраторами. Подключение с помощью специальных разъемов для защиты от удара и вибрации; разъемы BNC, RCA и колодки прилагаются в комплекте. Встроенный датчик наклона по 3 осям отдельно программируемыми тревожными уровнями по оси X/Y и оси Z. Поддержка HDD 2,5", функция заддержки запуска, встроенный WiFi модуль, обеспечение питание для всех 4 камер (макс. 2А). Температура работы: -40ºC ~ 55ºC.
Автомобильный Видеорегистратор Everfocus EMV 1200 | Автомобильный видеорегистратор на 12 каналов (2 DIN). Скорость Записи: 100fps при разрешении D1, формат сжатия H.264, Специально разработанный графический интерфейс для использования с маленькими автомобильными видеорегистраторами. Подключение с помощью специальных разъемов для защиты от удара и вибрации; разъемы BNC, RCA и колодки прилагаются в комплекте. Встроенный датчик наклона по 3 осям отдельно программируемыми тревожными уровнями по оси X/Y и оси Z. Поддержка HDD 2,5", функция заддержки запуска, встроенный WiFi модуль, обеспечение питание для всех камер. Температура работы: -40ºC ~ 55ºC.
Платы видеозахвата
Видеокарта GV 600 (4-кан) | Компьютерная карта видеоввода на 4 канала видео 4 аудио, скорость просмотра/записи/воспроизведения 25 кадров/сек (6.25 к/с на канал), максимальный формат 720x576, возможность управления поворотными видеокамерами алгоритм компрессии Geo MPEG-4 ,Русифицированное программное обеспечение(v8,2)
Видеокарта GV-650 (8 кан) | Компьютерная карта видеоввода на 8 канала видео 2 аудио, скорость просмотра/записи/воспроизведения 50 кадров/сек (6.25 к/с на канал), максимальный формат 720x576, возможность управления поворотными видеокамерами алгоритм компрессии Geo MPEG-4 Geo H-264, Русифицированное программное обеспечение(v8,2)
Видеокарта GV-650 (16) канальная | Компьютерная карта видеоввода на 16 канала видео 2аудио, скорость просмотра/записи/воспроизведения 50 кадров/сек максимальный формат 720x576, возможность управления поворотными видеокамерами алгоритм компрессии Geo MPEG-4 Geo H-264, Русифицированное программное обеспечение(v8,2)
Видеокарта GV 800 4А (4) | Компьютерная карта видеоввода на 4 канала, 4 аудио входа, запись 100 кадров/сек, воспроизведение - 100 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование,
Видеокарта GV -800 (8) | Компьютерная карта видеоввода на 8 канала, 4 аудио входа, запись 100 кадров/сек, воспроизведение - 100 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование,
Видеокарта GV-800 (16 кан) | Компьютерная карта видеоввода на 16 канала видео 4 аудио, скорость просмотра/записи/воспроизведения 100 кадров/сек (6.25 к/с на канал), максимальный формат 720x576, возможность управления поворотными видеокамерами алгоритм компрессии Geo MPEG-4 Geo H-264,Русифицированное программное обеспечение(v8,2)
Видеоплата GV 1120 (8) | Компьютерная карта видеоввода на 8 канала, 8 аудио входа, запись 100 кадров/сек, мониторинг - 200 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование, выход AV видео
Видеокарта GV 1120 (16) | Компьютерная карта видеоввода на 16 видео/аудио каналов , TV выход, запись-100 кадр/сек мониторинг - 400 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование, выход AV видео, расширяется до 32 каналов ( две платы, ПО 8,3)
Видеокарта GV 1240-(8-кан) | Компьютерная карта видеоввода на 8 каналов, 8 аудио входов, запись200 кадров/сек., мониторинг - 200 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование, выход AV видео
Видеокарта GV 1240 (16) | Компьютерная карта видеоввода на 16 видео каналов, 16 аудио входа , запись 200 кадров/сек, воспроизведение - 400 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование, выход AV видео, расширяется до 32 каналов ( две платы, ПО 8,3)
Видеокарта GV 1480-16C | Компьютерная карта видеоввода на 16 видео/аудио каналов, запись/мониторинг - 400 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование. выход AV видео, расширяется до 32 каналов ( две платы, ПО 8,3)
Видеокарта GV-2008 (8-кан) | Компьютерная карта видеоввода на 8 каналов, 8 аудио входов, запись200 кадров/сек., мониторинг - 200 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, аппаратное сжатие MPEG2 ,MPEG4, можно вставить до двух плат в один ПК (16 каналов). Русифицированное программное обеспечение(v8,2), возможность управления поворотными видеокамерами, поддержка сети, удаленное администрирование,
Видеокарта Geovisioon GV 1C | Компьютерная карта видеоввода на 1 канал, 1 аудио входов, запись 25 кадров/сек., воспроизведение - 25 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными камерами
Видеокарта Geovisioon GV N3 4C | Компьютерная карта видеоввода на 4 канала, 1 аудио входов, запись 25 кадров/сек., воспроизведение - 25 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными камерами
Видеокарта Geovisioon GV 800-4C | Компьютерная карта видеоввода на 4 канала, 4 аудио входа, запись/воспроизведение - 100 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными видеокамерами
Видеокарта Geovisioon GV 650 N3 8C | Компьютерная карта видеоввода на 8 канала, 2 аудио входа, запись 50 кадров/сек., воспроизведение - 25 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными камерами
Видеокарта Geovisioon GV 800-8C | Компьютерная карта видеоввода на 8 каналов, 4 аудио входа, запись/воспроизведение - 100 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными видеокамерами
Видеокарта Geovisioon GV 2008 | Платы нового поколения GV-2004 / GV-2008 основаны на технологиях аппаратного сжатия MPEG-2 и MPEG-4 и предназначены для решения задач с высокими требованиями. Форматы сжатия MPEG-2 и MPEG-4 используются с целью освобождения процессора от нагрузки, связанной с усиленной компрессией. В сравнении с моделями комбо-карт, где компрессия видео происходит на уровне программного обеспечения с помощью кодеков Geo MPEG-4, Geo MPEG-4 ASP, Geo H264, и Geo H264 V2, GV-2004 / GV-2008 предлагают новую альтернативу. Обе карты GV-2004 / GV-2008 поддерживают множество видео и аудиовходов, ТВ-выход, отображение в реальном времени, а также разрешение 720х576. Видеовход(ы) 8 каналов. Общая скорость записи 240 к/с (NTSC) / 200 к/с (PAL)/ Аудиовход(ы) 8 каналов
Видеокарта Geovisioon GV 4008 | Плата захвата видеосигнала нового поколения GV-4008, 8 каналов видео, 8 каналов аудио, основана на технологиях аппаратного сжатия Geo MPEG4, Geo MPEG4(ASP), Geo H264, Geo H264 V2, и предназначены для решения задач с высокими требованиями, разрешение 720х576.Общая скорость записи 200 кадр.\сек. в режиме просмотра 200 кадр.\сек. в режиме записи.Системные требования Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista (русскоязычная версия), Intel Core2 Duo 2.33GHz или выше, 2 x RAM 1024 MB,ATI Radeon X1300 PCI-E /NVIDIA GeForce 7300 PCI-E DirectX 9.0 (на VIA и ATI, а также с 64-битной операционной системой Windows.)
Видеокарта Geovisioon GV 1240 (8) | Плата захвата видеосигнала нового поколения GV-4008, 8 каналов видео, 8 каналов аудио, основана на технологиях аппаратного сжатия Geo MPEG4, Geo MPEG4(ASP), Geo H264, Geo H264 V2, и предназначены для решения задач с высокими требованиями, разрешение 720х576.Общая скорость записи 200 кадр.\сек. в режиме просмотра 200 кадр.\сек. в режиме записи.Системные требования Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista (русскоязычная версия), Intel Core2 Duo 2.33GHz или выше, 2 x RAM 1024 MB,ATI Radeon X1300 PCI-E /NVIDIA GeForce 7300 PCI-E DirectX 9.0 (на VIA и ATI, а также с 64-битной операционной системой Windows.)
Видеокарта GeoVision GV 800-16С | Компьютерная карта видеоввода на 16 каналов, 4 аудио входа, запись/воспроизведение - 100 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными видеокамерами
Видеокарта GeoVision GV 1240(16) | Компьютерная карта видеоввода на 16 каналов, 8 аудио входов, запись200 кадров/сек., воспроизведение - 200 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными камерами
Видеокарта GeoVision GV 1480(16) | Компьютерная карта видеоввода на 16 видео/аудио каналов, запись/воспроизведение - 400 кадров/сек.,максимальное разрешение 720x576, поддержка форматов MPEG4, MJPEG. Русифицированное программное обеспечение, возможность управления поворотными видеокамерами
Видеокарта GeoVision GV 4016 | Плата захвата видеосигнала нового поколения GV-4016, 16 каналов видео, 16 каналов аудио, основана на технологиях аппаратного сжатия Geo MPEG4, Geo MPEG4(ASP), Geo H264, Geo H264 V2, и предназначены для решения задач с высокими требованиями, разрешение 720х576.Общая скорость записи 400 кадр.\сек. в режиме просмотра 400 кадр.\сек. в режиме записи.Системные требования Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista (русскоязычная версия), Intel Core2 Duo 2.4 GHz или выше, 2 x RAM 1024 MB,ATI Radeon X1300 PCI-E /NVIDIA GeForce 7300 PCI-E DirectX 9.0 (на VIA и ATI, а также с 64-битной операционной системой Windows.) В комплекте две 8-и канальные платы.
Квадраторы
Квадратор ч/б | Квадратор Real Time, ч/б, высок. разреш. 4 канальный
Квадратор цветной 4 кан. | Квадратор Real Time, цветной, высок. разреш. 4 канальный, режим мультиплексирования
Квадратор цветной 8 кан. | Квадратор Real Time, Цветной, высок. разреш. 8 канальный, режим мультиплексирования
Квадратор EverPlex 4BQ | Ч/б квадратор реального времени на четыре камеры. Питание 24V, тревожные ввыходы, блок пиания в комплекте.
Квадратор EverPlex EP 100 8BQ | Ч/б двухстраничный квадратор реального времени на восемь камер. Питание 24V, тревожные ввыходы, блок пиания в комплекте.
Квадратор EverPlex 4CQ | Цветной квадратор реального времени на четыре камеры. Питание 24V, тревожные ввыходы, блок пиания в комплекте.
Квадратор EverPlex EP200 8CQ | Цветной двухстраничный квадратор реального времени на восемь камер. Питание 24V, тревожные ввыходы, блок пиания в комплекте.
Видеокамеры
EGV 411 HD | Видеокамера модульная цветного изображения с монофокальным объективом f=3.6мм., Матрица 1/3" CCD Sony Effio, разрешение 600ТВЛ, чувствительность 0,05 Люкс/F1.5, 12ВDC/70мА, размеры 32х32мм.
EGV 625 VF -11 IR | видеокамера модульная цветного изображения с варифокальным объективом f=2.8-11 мм, SONY 1/3" Super HAD CCD, 530 твл, 0.3Лк, автоматическая регулировка усиления (AGC), автоматический баланс белого (AWB), компенсация задней засветки (BLC), встроенная функция масксирования (PRIVACY ZONE), экранное меню (OSD), 12В DC.
EGV 515 F4 | Цветная модульная видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ 0,5 люкс f= 4мм 12В 83 мА, 32х32мм, 40г
EGV 515 F6 | Цветная модульная видеокамера 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ 0,5 люкс f= 6мм 12В 83 мА, 32х32мм, 40г
EGV 519 3.6 | Цветная модульная видеокамера 1/3" Color CCD, 520 ТВЛ, f=3.6, F 2.0, 0,3 люкс, 12V DC 110 mA, размеры 32*32мм.
EGV 524 | Купольная цв. камера, матрица Sony 1/3", 3-х осевой шарнир, 420 твл., f=3,6. 0,1лк. 12v 125mA
EGV 616 VF ICR | Купольная цветная видеокамера День/Ночь 1/3" Interline Super HAD CCD ll(SONY), механический ИК фильтр, фокусное расстояние f= 2.8-11 мм., Мин. чувствительность 0 люкс (при вкл. ИК), ИК- подсветка 30IR (30 метров), Разрешение: 600 ТВЛ, 3-х осевой кронштейн, Экранное меню, функции 2D-WNR, HLC, Smart IR технология, Рабочая температура -10С - +50С, Размеры/Вес 145*100мм/1100гр., Питание: 12ВDC/270мА
EGV 425 VF39 (3,5-9) | Купольная видеокамера с варифокальным объективом 3,5-9мм, 1/3” Sony CCD, 480 ТВЛ, Высокая чувствительность: 0.1Люкс@F1.2, Автомат. переключение режимов День / Ночь, автомат. переключение из цветного режима в режим Ч/Б, Автомат. баланс белого, автоматическая регулировка усиления, контроль эл. оптического затвора и Компенсация встречной засветки, Питание: 12В DC, Рабочая Температура: -10 до +60
EGV 422 F 3,6 | Купольная видеокамера цветная матрица 1/3", HIGH RES. CCD 520 ТВЛ, 0,3 Lux, 0 Lux (Вкл ИК) ИК подсветка 15м, aвто электронный затвор, , 3-х осевой шарнир, f: 3.6 mm , DC12V 280mA, 94.1х70.7мм,131г (Цвет белый)
EGV 431 | Купольная видеокамера цветная матрица 1/3", HIGH RES. CCD 520 ТВЛ, 0,3 Lux, F=2.0, auto Iris , f: 4-9 mm , DC12V 90mA, 140х90мм
EGV 422 F 6 | Купольная видеокамера цветная матрица 1/3", HIGH RES. CCD 520 ТВЛ, 0,3 Lux, 0 Lux (Вкл ИК) ИК подсветка 15м, aвто электронный затвор, 3-х осевой шарнир, f: 6,0 mm , DC12V 250mA, 94х73мм,131г(цвет белый)
EGV 426 VF39 (3,5-9) | Купольная видеокамера с варифокальным объективом 3,5-9мм, 1/3” Sony CCD, 540 ТВЛ, Высокая чувствительность: 0.1Люкс@F1.2, Автомат. переключение режимов День / Ночь, автомат. переключение из цветного режима в режим Ч/Б, Автомат. баланс белого, автоматическая регулировка усиления, контроль эл. оптического затвора и Компенсация встречной засветки, Питание: 12В DC, Рабочая Температура: -10 до +60
EGV 622 F3.6 ICR | Купольная цветная видеокамера День/Ночь с механическим ИК-фильтром 1/3" Sony Super HAD II CCD, Разрешение 550TVL, Мин. чувствительность 0,2 люкс(цветной режим), переход в Ч/Б режим до 0.05Люкс, объектив f=3,6мм., Экранное меню, 4 Приватных Зон, Детекция движения, Размер: 100mm(диаметр), 12VDC
EGV 623 VF-11 ICR | Купольная цветная видеокамера День/Ночь с механическим ИК фильтром 1/3" Interline Super HAD CCD(SONY), фокусное расстояние f= 4-9мм., Мин. чувствительность в цветном режиме 0,2 люкса/F2.0, переход в Ч/Б режим при 0,05 люкс Разрешение: 550 ТВЛ, Экранное меню, Функции: Контроль усиления, антимерцание, компенсация задней засветки, баланс белого, Электронный затвор, Зеркальное отображение, Детекция по движению, Приватные(секретные) зоны, Контраст, Яркость. Рабочая температура -10С - +50С, Размеры/Вес 141*100мм/294гр., Питание: 12ВDC/150мА
EGV 5210 W F 3,6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Color CCD image sensor (Sony), 380 ТВЛ 0,3 люкс f= 3,6мм 12В 135мА, 73х55мм, (белая)
EGV 5210 В F 3,6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Color CCD image sensor (Sony), 380 ТВЛ 0,3 люкс f= 3,6мм 12В 135мА, 73х55мм, (черная)
EGV 5211 W F 3,6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Sony SUPER HAD HIGH RES, 420 ТВЛ 0,1 люкс f= 3,6мм 12В 200 мА, 73х55мм, (белая)
EGV 5211 В F 3,6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Sony SUPER HAD HIGH RES, 420 ТВЛ 0,1 люкс f= 3,6мм 12В 200 мА, 73х55мм, (черная)
EGV 5211 W F 6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Sony SUPER HAD HIGH RES, 420 ТВЛ 0,1 люкс f= 6мм 12В 200 мА, 73х55мм, (белая)
EGV 5211 В F 6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Sony SUPER HAD HIGH RES, 420 ТВЛ 0,1 люкс f= 6мм 12В 200 мА, 73х55мм, (черная)
EGV 5212 W F 3.6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Color CCD, 520 ТВЛ, f=3.6, F 2.0, 0,3 люкс, 73х55мм. 12V DC 110 mA(белая)
EGV 5212 В F 3.6 | Цветная купольная видеокамера 1/3" Color CCD, 520 ТВЛ, f=3.6, F 2.0, 0,3 люкс, 73х55мм, 12V DC 110 mA(черная)
EGV 5214 W F3.6 | Видеокамера купольная цветного изображения с монофокальным объективом f=3.6мм., Матрица 1/3" CCD Sony Effio, разрешение 600ТВЛ, чувствительность 0,05 Люкс/F1.5, 12ВDC/70мА, Белый корпус.
EGV 5214 B F3.6 | Видеокамера купольная цветного изображения с монофокальным объективом f=3.6мм., Матрица 1/3" CCD Sony Effio, разрешение 600ТВЛ, чувствительность 0,05 Люкс/F1.5, 12ВDC/70мА, Черный корпус.
EGV 544 | Стандартная видеокамера цветная день/ночь 1/3" Sony Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0,1 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, auto Iris, DC 12V 150 mA, t -10°+45°С
EGV 645 | Видеокамера День/Ночь с механическим ИК фильтром 1/3” Sony Super HAD CCD, 600ТВЛ, Чувствительность 0.0002Люкс/х256 , Функция Sens-up x2 - x256, Функция шумаподовления 3D, Компенсация зон повышенной яркости, Встроенное OSD экранное меню, Питание 12VDC/160мА, Рабочая температура -10°C ~ 50°C.
EGV 644 ICR | Видеокамера День/Ночь с механическим ИК фильтром 1/3” Sony Super HAD CCD, 550ТВЛ, Цветной режим при 0.2Люкс @ F2.0, переключение в Ч/Б режим при 0,05 люкс, Экранное меню: Настройка баланса белого, регулировки усиления, контроль эл. оптического затвора и компенсации встречной засветки, зеркальный режим, детекция движения, приватные зоны, контраст, резкость Автомат. Диафрагма с DC/Video, CS-объектив (предоставляется переходник для C-объектива), Питание 12VDC/150мА, Рабочая температура -10°C ~ 50°C.
EGV 643 | Видеокамера день/ночь , 1/3” Sony Super HAD CCD, 550ТВЛ, 0.2Люкс @ F2.0, Экранное меню: Настройка баланса белого, регулировки усиления, контроль эл. оптического затвора и компенсации встречной засветки, зеркальный режим, детекция движения, приватные зоны, контраст, резкость Автомат. Диафрагма с DC/Video, CS-объектив (предоставляется переходник для C-объектива), Питание 12VDC/150мА, Рабочая температура -10°C ~ 50°C.
EGV 441 | Видеокамера 1/3” Sony Super HAD CCD, 540ТВЛ, 0.1Люкс @ F1.2, Автомат. переключение режимов День / Ночь, Автомат. баланс белого, автоматическая регулировка усиления, контроль эл. оптического затвора и компенсация встречной засветки, Подавление мерцания, Автомат. Диафрагма с DC/VS, CS-объектив (предоставляется переходник для C-объектива), Питание 12VDC/300мА, Рабочая температура -10°C ~ 60°C.
EGV 424 F6IR (6mm) | Купольная видеокамера 1/3” Sony Super HAD CCD, 480 ТВЛ, f=6мм., дальность ИК-подсветки 20-30м., Чувствительность: .1Люкс / F1.2 (0 Люкс с ИК), Автомат. переключение режимов День / Ночь, Автомат. баланс белого, автоматическая регулировка усиления, контроль эл. оптического затвора и компенсация встречной засветки, Корпус - металлический, Защищенность видеокамеры: стандарт IP66, Рабочая Температура:-10 до +60, Питание 12VDC/500мА
EGV 423 F3IR (2,8mm) | Купольная видеокамера 1/3” Sony Super HAD CCD, 540 ТВЛ, f=2,8 мм, Чувствительность: 0.1Люкс / F1.2 (0 Люкс с ИК), ИК= 10-20м, Автомат. переключение режимов День / Ночь, Автомат. баланс белого, автоматическая регулировка усиления, контроль эл. оптического затвора и компенсация встречной засветки, Защищенность видеокамеры: стандарт IP66, Рабочая Температура:-10 до +60, Питание 12VDC/250мА
EGV 624 F3.6 IR | Купольная антивандальная цветная видеокамера День/Ночь 1/3" Interline Super HAD CCD(SONY), фокусное расстояние f= 3,6 мм., Мин. чувствительность цветной режим 0,2 люкса/F2.0, Ч/Б режим 0 люкс(ИК вкл.), ИК - подсветка до 30 метров (25 штук LED), Разрешение: 550 ТВЛ, Шаровый кронштейн, Степень защиты IP-66 (пыленепроницаемая и влагозащищенная), Металлический кожух, Рабочая температура -20С - +50С, Размеры/Вес 94,5*74,6мм/280гр., Питание: 12ВDC/250мА
EGV 621 | Купольная, антивондальная, всепогодная, цветная видеокамера День/Ночь 1/3" Interline Super HAD CCD(SONY), фокусное расстояние f= 4-9 мм., Мин. чувствительность 0 люкс (при вкл. ИК), ИК- подсветка 24IR (30 метров), Разрешение: 550 ТВЛ, 3-х осевой кронштейн, Экранное меню, Рабочая температура -10С - +50С, Размеры/Вес 145*100мм/1100гр., Питание: 12ВDC/270мА
EGV 634 F4 IR | Всепогодняя видеокамера День/Ночь, матрица 1/3 type interline super HAD CCD(SONY), ИК подсветка до 25 метров, 550 ТВЛ, чувствительность 0.2Lux @ F1.2(0 LUX с ИК), f=4 mm, фиксированная диафрагма, контроль задней засветки, Степень защиты IP-65 (водонепроницаемая) Рабочая температура: -20 до +50, Размеры/Вес 110*64мм./340гр., Питание DC12V/0,25А, (В комплекте кронштейн), питание подключается через коннектор.
EGV 634 F6 IR | Всепогодняя видеокамера День/Ночь, матрица 1/3 type interline super HAD CCD(SONY), ИК подсветка до 25 метров, 550 ТВЛ, чувствительность 0.2Lux @ F1.2(0 LUX с ИК), f=6 mm, фиксированная диафрагма, контроль задней засветки, Степень защиты IP-65 (водонепроницаемая) Рабочая температура: -20 до +50, Размеры/Вес 110*64мм./340гр., Питание DC12V/0,25А, (В комплекте кронштейн), питание подключается через коннектор.
EGV 432 VF49IR | Всепогодняя видеокамера День/Ночь, матрица 1/3“ SONY CCD, ИК подсветка 30 - 40 метров, 420 ТВЛ, чувствительность 0.1Lux @ F1.2(0 LUX с ИК), f=4-9mm., контроль задней засветки, Питание DC12V/1А, (В комплекте без кронштейна), питание подключается на клеммную колодку.
EGV 434 VF49IR | Всепогодняя видеокамера День/Ночь, матрица 1/3“ SONY CCD, ИК подсветка 30 - 40 метров, 540 ТВЛ, чувствительность 0.1Lux @ F1.2(0 LUX с ИК), f=4-9mm., контроль задней засветки, Питание DC12V/1А, (В комплекте без кронштейна), питание подключается на клеммную колодку.
EGV 5321 F4 | Всепогодная видеокамера цветная день/ночь, ИК подсветка 20 метров, 1/3" матрица Sony SUPER HAD HIGH RES., 420 ТВЛ, f:4.0mm;0,1 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, DC12V/260 mА ИК вкл, в комплекте с кронштейном.
EGV 5321 F6 | Всепогодная видеокамера цветная день/ночь, ИК подсветка 20 метров, 1/3" матрица Sony SUPER HAD HIGH RES., 420 ТВЛ, f:6.0mm;0,1 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, DC12V/260 mА ИК вкл, в комплекте с кронштейном.
EGV 5321 F8 | Всепогодная видеокамера цветная день/ночь, ИК подсветка 20 метров, 1/3" матрица Sony SUPER HAD HIGH RES., 420 ТВЛ, f:8.0mm;0,1 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, DC12V/260 mА ИК вкл, в комплекте с кронштейном.
EGV 533 F4 | Всепогодная видеокамера цветная день/ночь , ИК подсветка 20 метров, 1/3" матрица Sony SUPER HAD HIGH RES., 540 ТВЛ, f:4.0mm;0,05 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, DC12V/490 mА ИК вкл, в комплекте с кронштейном.
EGV 533 F-6 | Всепогодная видеокамера цветная день/ночь , ИК подсветка 20 метров, 1/3" матрица Sony SUPER HAD HIGH RES., 540 ТВЛ, f:6.0mm;0,05 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, DC12V/490 mА ИК вкл, в комплекте с кронштейном.
EGV 533 F8 | Всепогодная видеокамера цветная день/ночь , ИК подсветка 20 метров, 1/3" матрица Sony SUPER HAD HIGH RES., 540 ТВЛ, f:8EGV.0mm;0,05 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, DC12V/490 mА ИК вкл, в комплекте с кронштейном.
EGV 691 F3.6 | Пальчиковая всепогодная видеокамера 1/3" Interline Super HAD CCD(SONY), 550ТВЛ, Мин. чувствительность 0,2 люкса, f=3,6 мм., авто контроль усиления, авто баланс белого, 12ВDC/150мА, размеры: 19(диаметр) x 54,7(длина) мм., Степень защиты IP67 (водонепроницаемая). Видео - BNC.
EGV 636 | Всепогодная видеокамера цветная день/ночь, ИК подсветка 20 метров, 1/3" матрица Sony SUPER HAD CCD, 550 ТВЛ, f:2,8 - 11mm; 0,3 Lux ИК выкл - 0 Lux ИК вкл, с обогревом и обдувом, 12В 1,5A /24В, 110,8х218,6х325,7мм в комплекте с кронштейном. -40C +50C
EGV 635 VF-11 IR | Всепогодняя видеокамера День/Ночь, матрица 1/3 type interline super HAD CCD(SONY), ИК подсветка до 50 метров, 550 ТВЛ, чувствительность 0.2Lux @ F1.2(0 LUX с ИК), f=2.8-11mm DC IRIS (авто диафрагма) варифокал, Экранное меню: баланс белого, авто контроль усиления, контроль задней засветки, зеркальный режим, резкость изображения, детекция движения, приватные зоны. Степень защиты IP-66 (водонепроницаемая) Рабочая температура: -20 до +50, Размеры/Вес 153*85мм./440гр., Питание DC12V/1А, (В комплекте кронштейн), питание подключается через коннектор.
EGV 634 F3.6 IR | Всепогодняя видеокамера День/Ночь, матрица 1/3 type interline super HAD CCD(SONY), ИК подсветка до 25 метров, 550 ТВЛ, чувствительность 0.2Lux @ F1.2(0 LUX с ИК), f=3,6 mm, фиксированная диафрагма, контроль задней засветки, Степень защиты IP-65 (водонепроницаемая) Рабочая температура: -20 до +50, Размеры/Вес 110*64мм./340гр., Питание DC12V/0,25А, (В комплекте кронштейн), питание подключается через коннектор.
EGV 671 | Внутреняя PTZ камера день/ночь 1/4" interline transfer CCD, 500твл(цв) 570твл(ч/б), увеличение х10 оптическое х10 цифровое, 0,7люкс (цв) 0,02люкс (ч/б), RS 485 Pelco-D Pelco-P, 12 В 1А, 0-40 С, 1кг, 147,5-141мм
EGV 661 x27 | Цветная видеокамера День/ночь (ICR), с трансфлокатором 1/4" IT CCD, 27х оптический Zoom, 10х цифровой Zoom (270х Zoom), 480 ТВлин,Фокусное расстояние f=3.25-88 мм, 1 Lux (Цветное), 0.5 Lux (Ч/Б), 0.01 Lux (DSS Вкл., Ч/Б). Экранное меню. RS 485, протокол Pelco D,62х63х120 мм. DC 12В.390mA, 0,5кг
EGV 673 ICR | Наружняя PTZ камера день-ночь с механическим ИК фильтром, 1/4" Super Had Color CCD, 550ТВЛ (цветной) / 680ТВЛ (Ч/Б), увеличение х27 оптическое х12 цифровое, 1люкс (цв) 0,001(DSS)люкс , 3 вх/1вых тревоги, RS 485 Pelco-D Pelco-P, 127 предустановок, обогрев обдув, 12 В 2А, -30- 50 С, 3,8кг, 209,7- 247,2мм(в комплекте с кронштейном,в комплекте адаптор 12V 3А)
EGV 481 | VGA 1/4” CMOS День&Ночь Водонепроницаемая Вандалазащищенная IP Mini Dome Камера, 0.1 Lux @ (F1.2,AGC ON), f=4mm@F1.2, Угол обзора: 71°, Разрешение 640*480(VGA) при 25 к/с, Видео сжатие H.264/MJpeg, Полоса пропускания 32 Kbps~8Mbps, Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, 1RJ45 10M / 100M, Температура -10°C~60°C, Питание DC12V±10% / PoE,
EGV 484 | 2х Мегапиксельная компактная IP-камера "день/ночь". Фиксированный объектив: 2.8mm. Матрица: 1/3' CMOS.Разрешение видео: 1600x1200 @ 15fps, 1280x960 @ 25fps или 1280x720 @ 25fps. Мин. Освещение: 0.5Lux @ f1.2, ч/б: 0.1lux @ f1.2. Поток: 32kbit-8Mbit. Поддержка двух потоков. Встроенные микрофон и динамик, слот для карты microSD, питание 12В (БП в комплекте) или через Ethernet (PoE).
EGV 483 | 1.3Mp IP купольная видеокамера день/ночь, матрица1/3" Sony Progressive CCD, H264/MJPEG, поток 32Kbit - 16Mbit, 0.1Люкс/F1.2, объектив 2.7-9мм/F1.2 автоматическая диафрагма, 1280x960: 12.5к/с, 1280х720: 25к/с, поддержка двух потоков, запись на SD-карту до 32Gb, двусторонний звук, питание DC12V/PoE, 10…+60
EGV 482 | 1,3Mp IP-камера день/ночь, матрица 1/3" Sony Progressive Scan CCD, формат сжатия H.264/MJPEG, АРД, цвет: 0.1Люкс/F1.2, ч/б: 0.01 Люкс/F1.2, с разрешением 1280x960: 12.5к/с.,1280х720: 25к/с, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD-карту до32Gb(приобретается отдельно), питание DC12V/PoE, 10…+60
АСМ-3411 | Мегапиксельная IP внутренняя* камера День/ночь, 1/3" Micron Progressive Scan CMOS 1.3 Megapixel, f=4.2мм/F1.8, 0.05 Люкс, на выбор MPEG-4, MJPEG, двухканальный звук, 8 кдр/сек при SXGA (1280 x 1024) 10 кдр/ сек при HD720 (1280 x 720) 30 кдр/сек при VGA (640 x 480), TCP, UDP, RTP, RTSP, PPPoE, 3GPP, 10/100 Base-T x1 для LAN/WAN, 12В PoE
EQ 150 | 1/3''; 560 ТВ лин.; 0,01 lux/ F1.2; DD/VD; C/CS; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; 51x57x140,2; 0,5кг.; регулировка положения ПЗС-матрицы. DC12В/ AC24B
EBD 100 | 1/3 Sony, черно-белая купольная камера, 560 Tvl, 0,04 lux, объектив 3,6 мм. IP 65. 12V, 120 mA t -10 +50o
EZ 100 | 1/3"; 420 ТВ лин; 0,04lux/F=1.2; f = 4/6/8 мм; уличная; эл.затвор 1/50-1/100000; D57x110; кронштейн L=116мм; t=-20 °C~+50°C; DC12В/0,15A.
EM 200 | Мини в мет. корп. 1/3''; 380 ТВ лин.; 0,3 lux/F1.2; f = 3,6 мм, эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,2A; DC12B/0,2A; 36x36x34; 0,13кг., с кронштейном
EQ 200 | 1/3 Sony, цветная камера, 380 Tvl, 0,3 Lux, DC 12V, 150mA., BLC, AUTO IRIS, t 0 +50o
EQ 250 | 1/3"; 380 TВ лин.; DSP цветная, регулировка положения ПЗС- матрицы; 0,5lux/F1.2; DD/VD; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; C/CS; 51x57x140; DC12В/AC24B/0,4A.
EQ 350 | 1/3"; 560 TВ лин.; DSP цветная, регулировка положения ПЗС- матрицы; 0,5lux/F1.2; DD/VD; эл.затвор 1/50-1/100000; аудио; C/CS; 51x57x140; DC12В/AC24B/0,4A.
EQ 550 | 1/3"; SONY Interline Transfer Color CCD; режим день/ночь; 560 TВ лин.; чувствительность 0,25 lux/F1.2 (цвет), 0,002 lux (ночь, при вкл. режиме накопления заряда); ICR - модуль; DNR - функция динамического уменьшения шума; детектор движения - 4 зоны; выход композитный, эл.затвор - ручной, автоматический, FLK; AI- DD; экранное меню, C/CS;аудио, RS-485;DC12B/310 мА, AC24B/300 мА; 56x68x101, вес 0,45 кг.
EQ 610 | 1/3"; SONY Interline Transfer Color CCD; режим день/ночь; 560 TВ лин.; чувствительность 0,05 lux/F1.2 (цвет), 0,0002 lux (ночь, при вкл. режиме накопления заряда); ICR - модуль; DNR - функция динамического уменьшения шума; детектор движения - 4 зоны; выход композитный, эл.затвор - ручной, автоматический, FLK; AI- DD; экранное меню, C/CS;аудио, RS-485;DC12B/310 мА, AC24B/300 мА; 56x68x101, вес 0,45 кг
EQ 600 | 1/3`` SONY Color ССD цветная высокочувствительная день/ночь видеокамера высокого разрешения 520Tvl, 0,25 Lux, DC 12V, 150mA. Функция день/ночь, BLC, AUTO IRIS, кнопочное управление на задней панели, RS-232, функция маскирования
EI 350 | 1/3''; 520 ТВ лин.; 0,5 lux/F1,2; объектив f = 3,8 - 9,5мм; 1/50- 1/100000; AI; 66x59x146; 0,3кг. DC12B/AC24B/0,3A. Кронштейн (L=155) мм в комплекте.
EQ 1650 | 1/4" Sony, цветная видеокамера со встроенным моторным трансфокатором, Optical Zoom 16х, Digital Zoom 8x, Video auto fokus f=3,9 - 63 mm, более 450 Твл, 1Lux. DC 12V, 500 mA, t 0°C ~ +45°C
EQ 2700 | 1/4" Sony, цветная видеокамера со встроенным моторным трансфокатором, Optical Zoom 27х, Digital Zoom 10x, Video auto fokus f=3,25 - 88 mm, более 450 Твл, 0,01Lux. DC 12V, 500 mA, t 0°C ~ +45°C
ECD 230N-P3D | 1/3 Sony, цветная купольная камера, 380 Tvl, 0,3 lux, объектив 3,6 мм. 12V, 250 mA. t -10 +50o. Белая база.
ECD 230N-P3A | 1/3 Sony, цветная купольная камера, 380 Tvl, 0,3 lux, объектив 3,6 мм. 12V, 250 mA. t -10 +50o. Черная база
EBD 230 | 1/3''; 380 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м.; f = 4,3мм; BLC; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,25A; 95(D) x 85(H); 0,5кг.
EBD 330 | 1/3''; 480 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м.; f = 4,3мм; BLC; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,25A; 95(D) x 85(H); 0,5кг.
EBD 330I | 1/3 Sony Super HAD, цветная купольная камера, 520 Tvl, 0,4 lux, объектив 4,3 мм. ИК подсветка 10 М. 12V, 250 mA. t -10 +50o. Цвет корпуса белый
ED 300A | 1/3"; 520 ТВ лин; полусферическая потолочная; 0,4lux; f=3,6мм; F1,2; эл.затвор 1/50 - 1/100000; AI; DC12B; 108(D) x 80(H); 0,46кг.
ED 300E | 1/3"; 520 ТВ лин; полусферическая потолочная; 0,4lux; f=2,6мм-6мм; F1,2; эл.затвор 1/50 - 1/100000; AI; DC12B; 108(D) x 80(H); 0,46кг.
ED 330 | 1/3''; 520 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,4 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10-15 м.; f = 4,3мм; BLC; внутренняя; эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,3A; 106(D)x 85(H); 0,3кг.
ED 350 | 1/3"; 560 ТВ лин; полусферическая потолочная; 0,5lux/F1.2; f = 3,7мм-12,0мм; эл.затвор 1/50 - 1/100000; AI; DC12B/AC24B; 108(D) x 80(H); 0,46кг.
ED 550 | 1/3"; SONY Interline Transfer Super HAD CCD; 560 TВ лин.; режим день/ночь; потолочная, вандалозащищенная; объектив f = 2,9 - 10мм; чувствительность 0,002 lux (SENS-UPх128)- (ч/б), 0,25 lux/F1.2 (цвет); ICR - модуль; AI; DNR; детектор движения - 4 зоны; экранное меню; D108 xH 80 мм; DC12В/0,31A; AC24B/0,3A; 1,25кг.;
ED 335 | 1/3" Sony, цветная купольная вандалозащищенная камера, 520Tvl , 0,4 Lux, вариофокальный объектив 2.8~10мм. ИК подсветка 20 м. Поворот по 3 осям. 2 видео выхода, дополнительный видео выход для сервисного монитора. Возможность установки на поверхность и заподлицо. Питание 12VDC, t 0+40С
EBD 430 | 1/3"; SONY Super HAD CCD; 520 TВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; объектив zoom f = 2,9 - 10мм;AI; чувствительность 0,08 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 30м; выход композитный; t=-40°C~+50°C; 117x144x139; DC12B /AC24B;энергопотребление 9,5 Вт макс.; 1,3кг.;
EHD 350 | 1/3"; 560 ТВ лин; 0,5 lux/F1,2; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; потолочная вандалозащищенная (темпер на вскрытие); объектив f = 3,8 - 9,5мм; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000; AI - DD; D130 x 98,8 мм; t=-40°C~+50°C; DC12В/1,5A; AC24B/0,75A;1,7кг.;
EHD 525 EX | 1/3"; SONY Interline Transfer Color Exviev CCD; 560 TВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; потолочная вандалозащищенная (темпер на вскрытие); объектив f = 3,6 - 9мм; чувствительность 0,5 lux/F1.2 (Цвет), 0,1 lux (Ч/Б); ICR - модуль; AI; эл. затвор 1/50 - 1/ 100000; выход композитный; t=-40°C~+50°C; D130 x 98,8 мм; DC12В/1,5A;AC24B/0,75A; 1,7кг.;
ECZ 230 | 1/3''; 380 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,3 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м.; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,3A; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.
ECZ 330 | 1/3''; 480 ТВ лин.; режим день/ночь; 0,5 lux/F1.2; 0 lux при ИК-подсветке в ч/б режиме; ИК-подсветка - 10 м.; f = 4,3мм; уличная влагонепроницаемая (IP66); эл.затвор 1/50-1/100000; DC12B/0,3A; 63(D) x 79(H); 0,3кг. Кронштейн в комплекте.
EZS 33 | 1/3 Sony Super HAD Colour CCD, цветная уличная камера,520 Tvl, 0,4 lux (при включенной подсветке 0 Lux), объектив 8 мм. ИК подсветка 30 м. IP 66. 12V, 1200 mA. t -20+50o
EZM 35 | 1/3 Sony Super HAD Colour CCD, цветная уличная камера,520 Tvl, 0,4 lux (при включенной подсветке 0 Lux), объектив 16 мм. ИК подсветка 50 м. IP 66. 12V, 1200 mA. t -20+50o
EZ 230 | 1/3 Sony, цветная уличная камера,380 Tvl, 0,05 lux, при включенном ИК 0 Lux, объектив 6 мм. ИК подсветка 30 м. IP 66, AC 24V, 500 mA. t -20+50o
EZ 235 | 1/3 Sony, цветная уличная камера,380 Tvl, 0,05 lux, при включенном ИК 0 Lux, объектив 8 мм. ИК подсветка 50 м. IP 66, AC 24V, 500 mA. t -20+50o
EZ 350 HQ | 1/3``; 560 ТВ лин; уличная влагонепроницаемая (IP-66); f = 3,7- 12мм; 0,5lux/F=1.2;AI; DC12B/1,25A; AC24B/0,65A; 83(W)x70(H)x172,5(L); t=-40°C~+50°C. В комплекте козырек и кронштейн (L=132мм).
EZ425 | 1/3"; SONY IT CCD; 520 TВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-65) ; вариофокальный объектив f = 3 -8мм (внешняя регулировка);AI; чувствительность 0,4 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 25м; выход композитный; t=-20°C~+50°C; 85 (Д) x 185(Дл) мм; DC12B;энергопотребление 550 мА макс.; 1 кг.;
EZ 430 | 1/3"; SONY Super HAD CCD; 520 TВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; моторизованный zoom f = 2,9 -10мм;AI; чувствительность 0,4 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 30м; выход композитный; t=-40°C~+50°C; 85 (Д) x 185(Дл) мм; DC12B/AC24B;энергопотребление 15 Вт макс.; 1,2кг.;
EZ550 | 1/3"; SONY Super HAD CCD; 560 TВ лин.; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; моторизованный zoom f = 6 - 50мм;AI; чувствительность 0,2 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 50м; выход композитный; t=-40°C~+50°C; 100 (Д) x 220(Дл) мм; AC24B; 2,5кг., RS-485;
LCP-320 | 1/3 Sony, цветная пальчиковая камера, 350 Tvl, 0,5 Lux, объектив 4 мм. Диаметр цилиндра Ф 25мм, ATW, питание 12VDC, IP66. t -10+50С. Цвет корпуса-графит, кронштейн в комплекте.
LCP-LE940VF | 1/3 Sony Color CCD Ⅱ, цветная цилиндрическая камера, 550 Tvl, 0,5 Lux, вариофокальный объектив 3.8~9.5мм (внешняя регулировка). Диаметр цилиндра Ф 77мм, питание 12VDC. IP66. t -10+50С. Цвет корпуса-графит, кронштейн в комплекте.
LDP-G6910XI-18-V38 | 1/3 Sony Color CCD, цветная уличная камера. Ф 66x122мм, Day/Night (CDS), разрешение 550твл, вариофокальный объекти f 3.8~9.5мм (внешняя регулировка), ИК подсветка 30 м. BLC, AWB/AWC, Split Glass. t -10+50С. Цвет корпуса-графит, кронштейн в комплекте.
LND-SE750 | 1/3" Sony, цветная купольная камера, 600 Tvl, DSP, 0,3 Lux, вариофокальный объектив 2.8~11мм. День/ночь, поворот по 3 осям, FLK, BLC, AWB. Питание 12VDC, t -10+50С. Цвет корпуса черный. Встроенный порт для сервисного монитора установщика, DIP для выбора функций.
LVD-G920 | 1/3" Sony, цветная купольная вандалозащищенная камера, 550Tvl , 0,3 Lux, вариофокальный объектив 2.8~11мм. Поворот по 3 осям. Питание 12VDC, t -10+50С. Цвет корпуса серебро. Встроенный порт для сервисного монитора установщика.
LCS-940 | 1/3" Sony Super HAD, цветная камера, разрешение 550твл, 0.3лк, BLC, FLK, C/CS крепление объектива, питание 12VDC/24VAC, цвет корпуса - комбинированный, графит/серебристый
LCS-750 | 1/3" Sony Super HAD, цветная камера, разрешение 600 твл, 0.3лк, (ночь 0,002 лк) BLC, FLK, C/CS крепление объектива, питание 12VDC/24VAC, цвет корпуса - комбинированный, графит/серебристый
LUS-750DU | UTP КАМЕРА! 1/3" Sony Super HAD High-resolution, цветная камера, разрешение 600 твл, 0.3лк, (ночь 0,002 лк) BLC, FLK, C/CS крепление объектива, питание 12VDC/24VAC, цвет корпуса - комбинированный, графит/серебристый
YCH 25P | Computar, Цветная,1/3", 480 ТВЛ, 0,72 Lux, 12VDC/24VAC
YCH 30P | Computar, Цветная,1/3", 480 ТВЛ, 0,72 Lux,220VDC
FCH 25C | Computar,Ч\б, CCD матрица SONY,1\3", 570ТВЛ, 0,06 Lux, DC12V/24/VAC
FCH 30C | Computar,Ч\б, CCD матрица SONY,1\3", 570ТВЛ, 0,06 Lux, DC220V
ZCF 11C3 | Computar, Ч\б,CCD матрица SONY,1\3", 380ТВЛ, 0,04 Lux, DC220V
EQH5200 | 2-х мегапиксельная FULL HD Real Time видеокамера для передачи сигнала высокой четкости ( 1080i ) по коаксиальному кабелю. Формат видеовыхода: HD-SDI/SD-TV ( BNC-F ). Сенсор 1/2.5 CMOS. Разрешение видеовыхода: 1920x1080/2 Мп. Или 1280х720/1 Мп.; чувствительность 0.02 lux/F=1.2 (AGC ON), истинный режим день/ночь, IRC модуль; электронный затвор 1/50~1/8000, гамма коррекция 0.45, BLC, AWB, AGC, FLK; экранное меню для настройки камеры, C/CS, управление диафрагмой - DD. t=0°C~+45°C, DC12B/0,5A; AC24B/0,25A; энеогопотребление 6 Вт. макс.; 68,5x56,5x136; 0,4 кг.
EQ 2200 | 2,0 мегапиксельная матрица CMOS с прогрессивным сканированием, двойной видеопоток с поддержкой кодека H.264 и MJPEG , до 25 кадров в секунду при мегапиксельном разрешении (1600 x 1200), встроенный фиксированный объектив 4,3 мм, встроенный микрофон, поддержка двустороннего аудио, вход/выход для устройств I/O, , тревога при манипуляции с изображением высылка изображений и сработка I/O при детекции движения , маска конфиденциальности позволяет скрывать части изображения, которые не должны быть доступны для просмотра, фильтр IP адресов, PoE (Питание через кабель Ethernet ), функция день/ночь,
EAN 900 | 1.3 мегапиксельная матрица CMOS с прогрессивным сканированием, двойной видеопоток с поддержкой кодека H.264 и MJPEG/MPEG 4 , до 15 кадров в секунду при мегапиксельном разрешении (1280 x 1024), встроенный микрофон, поддержка двустороннего аудио, вход/выход для устройств I/O, , тревога при манипуляции с изображением высылка изображений и сработка I/O при детекции движения , маска конфиденциальности позволяет скрывать части изображения, которые не должны быть доступны для просмотра, фильтр IP адресов, PoE (Питание через кабель Ethernet ), функция день/ночь,
EAN 900 | 1/3" SONY super HAD interlaced CCD; разрешение 720 х 576; 640 х 480, 352 х 288, 176 х 144; компрессия H.264/ MPEG-4; M-JPEG день/ночь - ICR модуль; чувствительность 0.002 lux; частота до 25 к/c; unicast/multicast; 10Base-T/100Base-T (RJ-45); BNC-видеовыход; аудиоканал;автодиафрагма-DD; трев. вход/выход; RS-485; DC12B/0,41A; управление через Web-интерфейс или PowerCon 4.1; C/CS, экранное меню; 68,5x56,5x135; масса 0,5 кг.
EAN850A | 1/3" SONY super HAD interlaced CCD; разрешение 720 х 576; 640 х 480, 352 х 288, 176 х 144; компрессия H.264/ MPEG-4; M-JPEG день/ночь - ICR модуль; чувствительность 0.002 lux; частота до 25 к/c; unicast/multicast; 10Base-T/100Base-T (RJ-45); BNC-видеовыход; аудиоканал;автодиафрагма-DD; трев. вход/выход; RS-485; DC12B/0,41A; управление через Web-интерфейс или PowerCon 4.1; C/CS, экранное меню; 68,5x56,5x135; масса 0,5 кг.
EAN 800AW | Беспроводная Wifi IP камера. 1/3" SONY CCD; разрешение 720 х 576, 640 х 480, 352 х 288, 176 х 144; компрессия M-JPEG, MPEG-4; день/ночь - ICR модуль; чувствительность 0.002 lux; частота до 25 к/c; unicast/multicast; 10Base-T/100Base-T (RJ-45); BNC-видеовыход; аудиоканал; автодиафрагма-DD; трев. вход/выход; RS-485; DC12B/0,4A; управление через Web-интерфейс или PowerCon 4.1 ; C/CS, экранное меню; 8x57x135; масса 0,6 кг.
EDN800 | 1/3"; SONY Super HAD CCD; разрешение 720 х 576; 25к/с; компрессия H.264/ MPEG-4; M-JPEG;режим день/ночь; потолочная, вандалозащищенная; объектив f = 3,7 - 12мм; чувствительность 0,002 lux (SENS-UPх128)- (ч/б), 0,4 lux/F1.2 (цвет); ICR - модуль; AI; DNR; детектор движения - 4 зоны; экранное меню; D108 xH 80 мм; DC12В/0,31A; AC24B/0,3A; 1,25кг.;
EZN850 | 1/3"; SONY Super HAD CCD; разрешение 720 х 576; 25к/с; компрессия H.264/ MPEG-4; M-JPEG ; режим день/ночь; уличная, влагонепроницаемая (IP-66) ; объектив моторизованный zoom f = 6 - 50мм;AI; чувствительность 0,2 lux/F1.2 (Цвет), 0 lux (при вкл. ИК); ICR - модуль;ИК-прожектор до 50м;выход композитный; t=-40°C~+50°C; 100 (Д) x 220(Дл) мм; AC24B;энергопотребление 19Вт макс.; 2,5кг.;
EPN 3100 | Высокоскоростная, купольная, уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь с функцией автоотслеживания движущегося объекта; 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD CCD; разрешение- 520 ТВ лин. (цвет), 570 ТВ лин (ч/б); чувствительность - 0,4 люкс/F1.6 (50 IRE) Цвет; 0,08 люкс/F1.6 (50 IRE) Ч/Б; 30x ZOOM (оптический), 8x ZOOM (цифровой); f = 3,3 мм (F1.6) - 99,0 мм (F.1.6-3.2); электронный переворот изображения; количество предустановок - 239; управление по RS-485: управление через Web- интерфейс: ПО Nevio Express, ECMS; AC24В; 180x280 мм; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°C~+60°C; 3кг.
IPCAM1,3M | 1.3М IP камера GeoVision с 1.3 мегапиксельной CMOS -матрицей обеспечивает детали изображения невидимые традицонными камерами. Посредством использования CMOS-матрицы с прогрессивной развёрткой, 1.3М IP камера GeoVision воспроизводит четкие изображения быстро движущихся объектов без каких-либо неприятных эффектов. Разрешение 1280 x 960 позволяет вести наблюдение за критически важными объектами с более четкими деталями, чем когда-либо. Более того, с одновременным двойным видеопотоком и поддержкой Power-over-Ethernet (PoE), что упрощает кабельные работы, можно просматривать MJPEG изображения и MPEG-4 видео с улучшеной эффективностью, не повышая требований к пропускной способности сети. 1.3 мегапиксельная CMOS -матрица SONY c прогрессивной развёрткой. Поддержка двойного видеопотока кодеков MJPEG и MPEG4. Встроенный микрофон. 3GPP/ISMA приложения для мобильных устройств. Питание PoE. Видеодетекция движения уменьшает требования к каналу передачи данных и хранилищу. Маска конфиденциальности. Визуальная автоматизация.
GV-BX110D | 1.3 матрица CMOS с прогрессивным сканированием, двойной видеопоток с поддержкой кодека H.264, MJPEG и MPEG4, до 15 кадров в секунду при мегапиксельном разрешении (1280 x 1024), встроенный микрофон, поддержка двустороннего аудио, вход/выход для устройств I/O, поддержка TV-выхода, тревога при манипуляции с изображением высылка изображений и сработка I/O при детекции движения , маска конфиденциальности позволяет скрывать части изображения, которые не должны быть доступны для просмотра, фильтр IP адресов, 3GPP/ISMA, PoE (Питание через кабель Ethernet ), функция день/ночь, В комплекте мегапиксельные объективы, варифокальный объектив с диафрагмой (опция).
EPTZ 800 | 1/4" Interline Transfer SONY Super HAD CCD. Разрешение по горизонтали 480 ТВЛ, 0.001 люкс (DSS) – ч/б,0,7 люкс – цв. Фокусное расстояние f = 3,9 – 85,8 мм, F=1.6 Угол обзора 47° (широкий) , 3° (теле). Увеличение 22х оптическое, 10х цифровое. Режим день/ночь. Скорость вращения по горизонтали 0,1°-360°/ сек. ( 239 значения скорости). Диапазон вращения по горизонтали 360° - неограниченное вращение. Диапазон угла наклона 90°. Поддерживаемые протоколы Everfocus, Pelco-D, Pelco-P, Samsung. Интерфейс RS-485. Скорость связи 1200 / 2400 / 4800 / 9600 бит/с. Электропитание AC 24В ( БП в комплекте). Потребляемая мощность 18 Вт, 70 Вт(с обогревом). Габаритные размеры 220(W) x 310(H) mm. Температурный режим От -40оС до +60оС
EPTZ 1000 | Уличное адресное поворотное устройство настенной или потолочной установки со встроенной цветной камерой. 18х кратный оптический ZOOM, 12х цифровой, автоматическая фокусировка, 1/4`` SONY Exview ССD" 480 TVL, 0,7 Lux, f = 4,1 – 73,8 мм, F = 1,2, RS-485 H=0-350o. Функция "день/ночь. Поддерживаемые протоколы EVERFOCUS, PELCO-D, PELCO-P
EPTZ 2700 | Высокоскоростная, купольная, уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь; 1/4" SONY Vertical double density interline CCD; разрешение- 530 ТВ лин.; чувствительность - 0,3 люкс/F1.6 (50 IRE) цвет; 0,05 люкс/F1.6 (50 IRE) ч/б; 27x ZOOM (оптический), 12x ZOOM (цифровой); (F4.5); электронный переворот изображения; количество предустановок - 192; управление по RS-485; AC24В; t = -40°С ~ +60°C; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°C~+60°C; 4,5кг.
EPTZ 3000 | Уличное адресное поворотное устройство настенной или потолочной установки со встроенной цветной камерой. 30х кратный оптический ZOOM, 8х цифровой, автоматическая фокусировка, 1/4`` Vertical double density interline CCD" 520 TVL, 0,3 Lux, f = 3,3-99 mm, F = 1,2, RS-485 H=0-350o. Функция "день/ночь. Поддерживаемые протоколы EVERFOCUS, PELCO-D, PELCO-P
EPTZ 3150 | Уличное адресное поворотное устройство настенной или потолочной установки со встроенной цветной камерой и функцией автослежения. 30х кратный оптический ZOOM, 8х цифровой, автоматическая фокусировка, 1/4`` Vertical double density interline CCD" 520 TVL, 0,3 Lux, f = 3,3-99 mm, F = 1,2, RS-485 H=0-350o. Функция "день/ночь. Поддерживаемые протоколы EVERFOCUS, PELCO-D, PELCO-P
EPTZ 3600 | Высокоскоростная, купольная, уличная, влагонепроницаемая (IP-66) цветная видеокамера день/ночь; 1/4" SONY Vertical double density interline CCD; разрешение- 530 ТВ лин.; чувствительность - 0,3 люкс/F1.6 (50 IRE) цвет; 0,05 люкс/F1.6 (50 IRE) ч/б; 36x ZOOM (оптический), 12x ZOOM (цифровой); f = 3,4 мм (F1.6) - 122,4 мм (F4.5); электронный переворот изображения; количество предустановок - 192; управление по RS-485; AC24В; t = -40°С ~ +60°C; БП и кронштейн в комплекте; t=-40°C~+60°C; 4,5кг.
EPTZ 500 I | 1/4`` SONY Exview ССD, PAL, разрешение по горизонтали 480 ТВЛ, 0,7 люкс. Фокусное расстояние f = 4,1 – 73,8 мм, F=1.4 -3 Угол обзора 47° (широкий) , 2° (теле). Увеличение 18х оптическое 12х цифровое. Скорость вращения по горизонтали 0,1°-360°/ сек. ( 239 значения скорости). Поддерживаемые протоколы EVF, PELCO-D, PELCO-P Интерфейс RS-485 Скорость передачи данных . 1200 / 2400 / 4800 / 9600 бит/с Электропитание AC 24В ( БП в комплекте) Габариты: 100 х 80 х 70 мм Потребляемая мощность 18 Вт . Габаритные размеры 220(W) x 310(H) mm. Температурный режим От 0оС до +40оС Вес 3,2 кг.
EPTZ 400 | 1/4” Transfer SONY Super HAD CCD, PAL, разрешение по горизонтали 480 ТВЛ, 0,001 люкс. Фокусное расстояние f = 3,9 – 85,8 мм, F=1.4 -3 Угол обзора 47° (широкий) , 2° (теле). Увеличение 22х оптическое 10х цифровое. Скорость вращения по горизонтали 0,1°-360°/ сек. ( 239 значения скорости). Поддерживаемые протоколы EVF, PELCO-D, PELCO-P Интерфейс RS-485 Скорость передачи данных . 1200 / 2400 / 4800 / 9600 бит/с Электропитание AC 24В ( БП в комплекте) Габариты: 100 х 80 х 70 мм Потребляемая мощность 18 Вт . Габаритные размеры 220(W) x 310(H) mm. Температурный режим От 0оС до +40оС Вес 3,2 кг.
HOPEWELL HZ 922 ND | Внутреннее адресное поворотное устройство потолочной установки со встроенной цветной камерой. 22х кратный оптический ZOOM, 10х цифровой, автоматическая фокусировка, 1/4" 470 TVL, 1 Lux, f = 4-88 mm, F = 1,2, RS-485 H=0-350o. Функция "день/ночь". АС 220V
HOPEWELL HZ30VD-K1 | Пульт управления поворотными видеокамерами, текстовой дисплей, управление zoom - с помощью джойстика
EKB 200 | Пульт управления поворотными камерами, USB интерфейс, 3-axis джойстик. Служит для удобного управления PTZ камерами в работе с ПО Power Con.
EKB 500 | Пульт управления поворотными видеокамерами, текстовой дисплей, управление zoom - с помощью джойстика. Поддерживаемые протоколы EverFocus, Pelco-D, Pelco-P. ЖК-дисплей на 40 знаков
EGV CP1 3X | Пульт управления PTZ камерами (удаленное управление до 1029 м.), 3-D джойстик, графический дисплей, отображается 16 символов в 2 строки, RS 485, USB, протокол Pelco D, Pelco P, W-DRX, до 255 поворотных видеокамер, Размеры 280x174x9212В, 150мА, 0,7кг, 0-50С, ВНИМАНИЕ ПОДДЕРЖКА USB МЫШКИ! ( в комплекте адаптер)