## Neoclima Prof(пушки газ-дизель)
Фото | Модель | Описание | Макс. мощность, кВт | Производительность, м³/час | Расход топлива, кг/ч | Топливо | Тип нагрева | Размеры (мм) | Масса нетто, кг | Объем бака, л | Наличие переносной канистры | Способ подачи топлива | ОПТОВАЯ ЦЕНА ДО 1 500 000тг | ОПТОВАЯ ЦЕНА ОТ 1 500 000тг
Газовые тепловые пушки серии NPG
| NPG-10 | -Легкий вес и удобная ручка -Автоматическое отключение газа при отсутствии пламени -КПД 100% (мелкоячеистый рассекатель в камере сгорания) -Пъезоподжиг -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Система контроля пламени и подачи топлива -Плавная регулировка мощности (кроме моделей NPG-10-20) -Защитный термостат от перегрева -Отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания -Класс защиты IP20 -Редуктор и шланг (5 м) в комплекте -Гарантия 2 года | 10 | 300 | 0.7 | пропан-бутан | прямой | 394х200х315 | 5.6 | - | - | - | 21189.2675 | 20267.995
| NPG-20 |  | 18 | 500 | 1.2 | пропан-бутан | прямой | 425х225х350 | 6.6 | - | - | - | 25333.8675 | 24232.395
| NPG-30 |  | 30 | 600 | 1,5-2,0 | пропан-бутан | прямой | 580х280х380 | 9.2 | - | - | - | 32120.65 | 30724.1
| NPG-40 |  | 38 | 850 | 1.8-2.6 | пропан-бутан | прямой | 605х330х525 | 12.6 | - | - | - | 38803.8175 | 37116.695
| NPG-60 |  | 57 | 1400 | 2.9-4.1 | пропан-бутан | прямой | 850х390х570 | 19.8 | - | - | - | 46574.9425 | 44549.945
| NPG-80 |  | 81 | 1400 | 3.9-5.6 | пропан-бутан | прямой | 950х390х570 | 22.3 | - | - | - | 72478.6925 | 69327.445
Тепловые пушки на природном газе серии NPG-M
| NPG-18M | -Автоматический электроподжиг -КПД 100% (мелкоячеистый рассекатель в камере сгорания) -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Плавная регулировка мощности (кроме моделей NPG-10-20) -Защита от перегрева, контроль пламени, подачи топлива и потока воздуха -Отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания -Гарантия 2 года | 18 | 850 | 1.53 | природный (магистральный) газ | прямой | 740х340х550 | 8.2 | - | - | - | 195314.275 | 186822.35
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева с топливным баком серии NPD
| NPD-15 | -Многоуровневая система контроля и защиты -Подходят для всех климатических зон России -Высокий КПД работы -Мобильность -Класс защиты IP54 -Защита от перегрева, контроль пламени, подачи топлива и потока воздуха -Высокочастотный электрод не требует очистки и замены -Увеличенный объем камеры сгорания -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Регулируемый термостат -Гарантия 1 год | 15 | 300 | 1.25 | дизель/керосин | прямой | 762х305х381 | 14.8 | 19 | - | компрессор | 69681.0875 | 66651.475
| NPD-20 |  | 20 | 400 | 1.66 | дизель/керосин | прямой | 762х305х381 | 12.7 | 16 | - | компрессор | 72271.4625 | 69129.225
| NPD-30 |  | 30 | 920 | 2.5 | дизель/керосин | прямой | 762х305х381 | 14.9 | 16 | - | компрессор | 82218.5025 | 78643.785
| NPD-45 |  | 45 | 1000 | 3.75 | дизель/керосин | прямой | 991х584х660 | 27.6 | 49 | - | компрессор | 104392.1125 | 99853.325
| NPD-65 |  | 65 | 1800 | 5.5 | дизель | прямой | 1092х610х660 | 34.2 | 49 | - | насос | 129777.7875 | 124135.275
| NPD-105 |  | 105 | 4000 | 8.75 | дизель | прямой | 1620х730х1010 | 112.1 | 145 | - | насос | 332345.1125 | 317895.325
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева с канистрами серии NPD-C
| NPD-14C | -Многоуровневая система контроля и защиты -Подходят для всех климатических зон России -Высокий КПД работы -Класс защиты IP54 -Высокочастотный электрод не требует очистки и замены -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Гарантия 1 год | 14 | 230 | 1.56 | дизель | прямой | 730х285х480 | 20 | 5 | да | компрессор | 66158.1775 | 63281.735
| NPD-26C |  | 26 | 400 | 2.2 | дизель | прямой | 830х425х465 | 30.5 | 10 | да | компрессор | 78073.9025 | 74679.385
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
| NPI-20 | Отвод продуктов сгорания обеспечивает безвредный обогрев помещений с людьми Высокий КПД – до 82%, обеспечивается трехпроходной камерой теплопередачи Широкий диапазон мощности различных моделей позволяет обогреть от минимальных до больших площадей Защита от перегрева, система контроля пламени, предохранитель скачков напряжения Диаметр дымохода NPI-20-120 мм, ,NPI-50-120 мм, ,NPI-80-150 мм. | 21 | 1000 | 2.1 | дизель | непрямой | 1080х510х685 | 43.4 | 55.5 | - | компрессор | 153350.2 | 146682.8
| NPI-50 |  | 52 | 1800 | 5.3 | дизель | непрямой | 1250х510х730 | 55.4 | 55.5 | - | насос | 292971.4125 | 280233.525
| NPI-80 |  | 80 | 3300 | 8.1 | дизель | непрямой | 1620х730х1230 | 114.2 | 55.5 | - | насос | 344882.5275 | 329887.635
Гарантия на газовые калориферы NPG - 2 года
Гарантия на дизельные калориферы 1 год